## Comparatif 1
Comparatif STEP - Résultats exploitants
| Nom de la STEP |  |  |  | no STEP |  |  | Comparatif n° | 1
| Date du prél. Entrée: |  |  | Date prél. Sortie:
Méthode employée (SVP notez le n° du test employé ou spécifié si vous avez employé une autre méthode)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Autre test, méthode
| Paramètres |  | Id | Résultats | Unités | Facteur de dilution | N° LCK | N° Nanocolor | à spécifier |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Entrée | Carbone organique total (COT) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 1 | Entrée
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 1
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 1
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
| Azote total (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
Sortie | Substances non dissoutes totales (SNDT) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 1 | Sortie
| Carbone organique dissous (COD) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 1
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 1
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 1
| Orthophosphate en solution (o-PO4) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 1
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
| Nitrite (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
Remarque(s) :
Analyses effectuées par :
Personne de contact (n° tel. ou natel) :
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de l’environnement
Section Nuisances et laboratoire

## Comparatif 2
Comparatif STEP - Résultats exploitants
| Nom de la STEP |  |  |  | no STEP |  |  | Comparatif n° | 2
| Date du prél. Entrée: |  |  | Date prél. Sortie:
Méthode employée (SVP notez le n° du test employé ou spécifié si vous avez employé une autre méthode)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Autre test, méthode
| Paramètres |  | Id | Résultats | Unités | Facteur de dilution | N° LCK | N° Nanocolor | à spécifier |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Entrée | Carbone organique total (COT) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 2 | Entrée
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 2
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
| Azote total (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
Sortie | Substances non dissoutes totales (SNDT) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 2 | Sortie
| Carbone organique dissous (COD) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 2
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 2
| Orthophosphate en solution (o-PO4) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 2
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
| Nitrite (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
Remarque(s) :
Analyses effectuées par :
Personne de contact (n° tel. ou natel) :
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de l’environnement
Section Nuisances et laboratoire

## Comparatif 3
Comparatif STEP - Résultats exploitants
| Nom de la STEP |  |  |  | no STEP |  |  | Comparatif n° | 3
| Date du prél. Entrée: |  |  | Date prél. Sortie:
Méthode employée (SVP notez le n° du test employé ou spécifié si vous avez employé une autre méthode)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Autre test, méthode
| Paramètres |  | Id | Résultats | Unités | Facteur de dilution | N° LCK | N° Nanocolor | à spécifier |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Entrée | Carbone organique total (COT) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 3 | Entrée
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 3
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 3
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
| Azote total (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
Sortie | Substances non dissoutes totales (SNDT) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 3 | Sortie
| Carbone organique dissous (COD) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 3
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 3
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 3
| Orthophosphate en solution (o-PO4) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 3
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
| Nitrite (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
Remarque(s) :
Analyses effectuées par :
Personne de contact (n° tel. ou natel) :
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de l’environnement
Section Nuisances et laboratoire

## Comparatif 4
Comparatif STEP - Résultats exploitants
| Nom de la STEP |  |  |  | no STEP |  |  | Comparatif n° | 4
| Date du prél. Entrée: |  |  | Date prél. Sortie:
Méthode employée (SVP notez le n° du test employé ou spécifié si vous avez employé une autre méthode)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Autre test, méthode
| Paramètres |  | Id | Résultats | Unités | Facteur de dilution | N° LCK | N° Nanocolor | à spécifier |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Entrée | Carbone organique total (COT) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 4 | Entrée
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 4
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 4
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
| Azote total (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
Sortie | Substances non dissoutes totales (SNDT) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 4 | Sortie
| Carbone organique dissous (COD) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 4
| Demande chimique en oxygène (DCO) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 4
| Phosphore total (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 4
| Orthophosphate en solution (o-PO4) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 4
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
| Nitrite (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
Remarque(s) :
Analyses effectuées par :
Personne de contact (n° tel. ou natel) :
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de l’environnement
Section Nuisances et laboratoire

## Vergleichsanalyse 1
Vergleichanalyse ARA - Resultate
| Name der ARA |  |  |  | no ARA |  |  | Vergleich n° | 1
| Probenahmedatum Zulauf: |  | Probenahmedatum Ablauf:
TESTS (Bitte Testnummer in der Kolonne des entsprechenden Herstellers eintragen)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Anderer Hersteller, Methode
| Parameter |  | Id | Resultat | Einheit | Verdünnungs-faktor | N° LCK | N° Nanocolor | zu bezeichnen |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Zulauf | Totaler organischer Kohlenstoff (TOC) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 1 | Zulauf
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 1
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtstickstoff (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
Ablauf | Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 1 | Ablauf
| Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 1
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 1
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 1
| Gelöster Phosphor (ortho-Phosphat) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 1
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
| Nitrit (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 1
Bemerkungen :
Analysen durchgeführt von :
Tel./Natel Nr. Ansprechspartner :
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Umweltbelastung und Labor

## Vergleichsanalyse 2
Vergleichanalyse ARA - Resultate
| Name der ARA |  |  |  | no ARA |  |  | Vergleich n° | 2
| Probenahmedatum Zulauf: |  | Probenahmedatum Ablauf:
TESTS (Bitte Testnummer in der Kolonne des entsprechenden Herstellers eintragen)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Anderer Hersteller, Methode
| Parameter |  | Id | Resultat | Einheit | Verdünnungs-faktor | N° LCK | N° Nanocolor | zu bezeichnen |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Zulauf | Totaler organischer Kohlenstoff (TOC) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 2 | Zulauf
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 2
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
| Gesamtstickstoff (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
Ablauf | Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 2 | Ablauf
| Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 2
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 2
| Gelöster Phosphor (ortho-Phosphat) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 2
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
| Nitrit (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 2
Bemerkungen :
Analysen durchgeführt von :
Tel./Natel Nr. Ansprechspartner :
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Umweltbelastung und Labor

## Vergleichsanalyse 3
Vergleichanalyse ARA - Resultate
| Name der ARA |  |  |  | no ARA |  |  | Vergleich n° | 3
| Probenahmedatum Zulauf: |  | Probenahmedatum Ablauf:
TESTS (Bitte Testnummer in der Kolonne des entsprechenden Herstellers eintragen)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Anderer Hersteller, Methode
| Parameter |  | Id | Resultat | Einheit | Verdünnungs-faktor | N° LCK | N° Nanocolor | zu bezeichnen |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Zulauf | Totaler organischer Kohlenstoff (TOC) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 3 | Zulauf
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 3
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 3
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
| Gesamtstickstoff (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
Ablauf | Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 3 | Ablauf
| Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 3
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 3
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 3
| Gelöster Phosphor (ortho-Phosphat) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 3
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
| Nitrit (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 3
Bemerkungen :
Analysen durchgeführt von :
Tel./Natel Nr. Ansprechspartner :
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Umweltbelastung und Labor

## Vergleichsanalyse 4
Vergleichanalyse ARA - Resultate
| Name der ARA |  |  |  | no ARA |  |  | Vergleich n° | 4
| Probenahmedatum Zulauf: |  | Probenahmedatum Ablauf:
TESTS (Bitte Testnummer in der Kolonne des entsprechenden Herstellers eintragen)
[7 empty] | DR Lange / Hach | Macherey - Nagel | Anderer Hersteller, Methode
| Parameter |  | Id | Resultat | Einheit | Verdünnungs-faktor | N° LCK | N° Nanocolor | zu bezeichnen |  |  |  | Pour import dans Bd-Laboratoire EAUX
Zulauf | Totaler organischer Kohlenstoff (TOC) |  | 9 |  | mg/L C |  |  |  |  | 1 | 0 | E | 9 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 4 | Zulauf
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 2 | 0 | E | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 4
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 4 | 0 | E | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 4
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 5 | 0 | E | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
| Gesamtstickstoff (Ntot) |  | 16 |  | mg/L N |  |  |  |  | 6 | 0 | E | 16 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
Ablauf | Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) |  | 5 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 | 0 | S | 5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 4 | Ablauf
| Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) |  | 10 |  | mg/L C |  |  |  |  | 3 | 0 | S | 10 | mg/L C | 0 | 0 | 0 | 4
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |  | 8 |  | mg/L O2 |  |  |  |  | 4 | 0 | S | 8 | mg/L O2 | 0 | 0 | 0 | 4
| Gesamtphosphor (Ptot) |  | 11 |  | mg/L P |  |  |  |  | 6 | 0 | S | 11 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 4
| Gelöster Phosphor (ortho-Phosphat) |  | 12 |  | mg/L P |  |  |  |  | 7 | 0 | S | 12 | mg/L P | 0 | 0 | 0 | 4
| Ammonium (NH4) |  | 13 |  | mg/L N |  |  |  |  | 8 | 0 | S | 13 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
| Nitrit (NO2) |  | 14 |  | mg/L N |  |  |  |  | 9 | 0 | S | 14 | mg/L N | 0 | 0 | 0 | 4
Bemerkungen :
Analysen durchgeführt von :
Tel./Natel Nr. Ansprechspartner :
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Umweltbelastung und Labor