## Paramètres et coûts
Paramètres à analyser et coûts | Dossier N°
Paramètres | Unité | Technique | Prix | Nbre | Coût total | Contrôle labo
Visa + ok ou NA
pH |  | Electrochimie | 10 |  | 0
Conductivité | mS/cm | Electrochimie | 10 |  | 0
Oxygène dissous (O2)* | mg/L O2 | Electrochimie | 40 |  | 0
Substances non dissoutes totales (SNDT) | mg/L | Gravimétrie/Pression | 30 |  | 0
Transparence Snellen * | cm | Visuel standard | 10 |  | 0
Demande biochimique en oxygène (DBO5)* | mg/L O2 | Dilution/Electrochimie | 80 |  | 0
Demande chimique en oxygène (DCO) | mg/L O2 | Photométrie | 60 |  | 0
Carbone organique total (COT) | mg/L C | Four/UV/NDIR | 60 |  | 0
Carbone organique dissous (COD) | mg/L C | Four/UV/NDIR | 60 |  | 0
Phosphore total (Ptot) | mg/L P | Photométrie | 70 |  | 0
Ortho-phosphates en solution (O-PO4) | mg/L P | Photométrie | 40 |  | 0
Ammonium (NH4+ + NH3) | mg/L N | Photométrie | 40 |  | 0
Nitrite (NO2) | mg/L N | Photométrie | 40 |  | 0
Nitrate (NO3) + Nitrite (NO2) | mg/L N | Photométrie | 80 |  | 0
Azote total (NT) | mg/L N | Four/Chimielumin. | 60 |  | 0
Chlorure (Cl) | mg/L Cl | Photométrie | 40 |  | 0
Fluorure (F)* | mg/L F | Electrode sélective | 40 |  | 0
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)* | mg/L | HPLC | 280 |  | 0
HAP - matière sèche* | mg/kg | Gravimètrie | 30 |  | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0
* Analyses non-accréditées au système ISO-CEI 17025 (STS 0468)
Le laboratoire contrôle si toutes les analyses sont réalisables, et, en cas de problème, avertit la personne qui a prélevé l'échantillon.
(Visa et OK ou non applicable (NA))
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
Service de l’environnement
Section Nuisances et laboratoire

## Analysenparameter und Preise
Analysenparameter und Preise | Dossiernummer
Parameter | Einheit | Messprinzip | Preis | Anzahl | Preis total | Laborkontrolle
Labor | [5 empty] | Visa + Ok oder NA
pH |  | Elektrochemie | 10 |  | 0
Konduktivität | mS/cm | Elektrochemie | 10 |  | 0
Gelöster Sauerstoff (O2)* | mg/L O2 | Elektrochemie | 40 |  | 0
Gesamt ungelöste Stoffe (GUS) | mg/L | Gravimetrie/Druck | 30 |  | 0
Tranzparenz nach Snellen* | cm | Visuel | 10 |  | 0
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)* | mg/L O2 | Verd./Elektrochemie | 80 |  | 0
Chemischer Sauferstoffbedarf (CSB) | mg/L O2 | Photometrie | 60 |  | 0
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | mg/L C | Ofen/UV/NDIR | 60 |  | 0
Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) | mg/L C | OfenUV/NDIR | 60 |  | 0
Gesamtphosphor (Ptot) | mg/L P | Photometrie | 70 |  | 0
Gelöster Phosphor (o-PO4) | mg/L P | Photometrie | 40 |  | 0
Ammonium (NH4++ NH3) | mg/L N | Photometrie | 40 |  | 0
Nitrit (NO2-) | mg/L N | Photometrie | 40 |  | 0
Nitrat (NO3-) + Nitrit (NO2-) | mg/L N | Photometrie | 80 |  | 0
Gesamtstikstoff (NT) | mg/L N | Ofen/Chimielumin. | 60 |  | 0
Chlorid (Cl-) | mg/L Cl | Photometrie | 40 |  | 0
Fluorid (F-)* | mg/L F | Selektive Elektrode | 40 |  | 0
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)* | mg/L | HPLC | 280 |  | 0
PAK - Trokensubstanz * | mg/L | Gravimetrie | 30 |  | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0
*Nach ISO-IEC 17025 (STS 0468) nicht akkreditierte Analyse
Das Labor prüft, ob alle Analysen durchführbar sind, und benachrichtigt im Falle von Problemen die Person, die die Probe entnommen hat.
(Visum und OK oder Nicht anwendbar (NA))
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt Dienststelle für Umwelt
Sektion Umweltbelastungen und Labor

## Feuil1 (hidden)
JESROU OK En ordre
JESROU Non réalisable