## Anleitung
BILANZ DER RESSOURCEN UND DES BEDARFS AN WASSER
Die verschiedenen Blatts dieser Datei erlauben es eine Gesamtbilanz der Oberflächengewässer und des Grundwassers zu erstellen.
Es handelt sich um ein Werkzeug, das an die spezifischen Bedürfnisse angepasst werden kann.
Die Datei ist schon mit Beispieldaten ausgefüllt, die mit dem Ressourcen- und Bedarfsschema übereinstimmen (siehe Anhang).
Die Erstellung eines Ressourcen- und Bedarfsschemas erleichtert die Eingabe der Daten in diese Excel-Datei.
Für weitere Informationen steht Ihnen die Dienststelle für Umwelt des Kantons Wallis unter folgender Adresse zur Verfügung:
duw-oberflaechengewaesser@admin.vs.ch
Synthetische Methode
A- Aktuelle Situation
A-0) Parallel zur Eingabe der verschiedenen Blatts erstellen Sie ein Ressourcen- und Bedarfsschema, in dem Sie die Versorgungsbereiche identifizieren → siehe Vorlage (Anhang)
A-1) Erfassen Sie die Wasserressourcen (AR.xx für aktuelle Ressourcen) → Blatt Ressourcen
A-2) Versorgungsbereiche (VB) identifizieren und den aktuellen Bedarf jedes VB entsprechend dem Verwendungszweck definieren → Blatt Bedarf nach Bereichen
A-3) Erstellen Sie eine allgemeine Bilanz der Ressourcennutzung nach Versorgungsbereich (VB) und Verwendungszweck → Blatt Analyse nach Verwendung
A-4) Eine monatliche Bilanz der Ressourcennutzung im Verhältnis zum Gesamtwasserbedarf für jeden Versorgungsbereich (VB) wird automatisch erstellt → Blatt Monatsbilanz
A-5) Alle nützlichen oder ergänzenden Informationen können im Blatt Anmerkungen angegeben werden .
A-6) Analysieren Sie die Ergebnisse und ermitteln Sie Wasserdefizite oder -überschüsse. Passen Sie die Wasserbewirtschaftung an, um die verfügbaren Ressourcen zu optimieren, Redundanzen zu gewährleisten und den Bedarf zu decken.
F-Zukünftige Situation – gleiche Übung mit einer 20-Jahres-Prognose.
Kopieren Sie die Datei "aktuelle Situation", speichern Sie sie unter "zukünftige Situation" und füllen Sie sie mit den zukünftigen Daten gemäss den folgenden Schritten A-0 bis A-5 aus.
→ Blatt Ressourcen: Zukünftige Ressourcen mit den Kennungen ZR.xx erfassen
→Blatt Bedarf nach Bereichen: Passen Sie den Bedarf an die zukünftige Nutzungssituation an (Demografie, Klimawandel usw.)
→ Blatt Monatsbilanz: Passen Sie Ressourcen,Bedarf und Versorgungsbereiche so an, dass die Monatsbilanz der zukünftigen Situation keinen Wasserdefizit aufweist.
Hinweis: Eine detaillierte Methode ist in der beigefügten Datei "ANLEITUNG" beschrieben.
Dokumente zur Erstellung der Bilanz
A-Aktuelle Situation
1) Ausgefüllte Excel-Datei mit den Bilanzen für die aktuelle Situation → Blatt Ressourcen + Bedarf nach Bereichen + Analyse nach Verwendung + Monatsbilanz
2) Schema der Ressourcen (AR) und des Wasserbedarfs nach Versorgungsbereich in der aktuellen Situation
3) Lageplan zur aktuellen Situation (inkl. Grundwasserschutzzonen und -gebiete)
F-Zukünftige Situation – ebenfalls mit einer 20-Jahres-Prognose.
1) Ausgefüllte Excel-Datei mit den Bilanzen für die zukünftige Situation → Blatt Ressourcen + Bedarf nach Bereichen + Analyse nach Verwendung + Monatsbilanz
2) Schema der Ressourcen (ZR) und des Wasserbedarfs nach Versorgungsbereich in der zukünftigen Situation
3) Lageplan für die zukünftige Situation (inkl. Grundwasserschutzzonen und -gebiete)
Hinweis: Bei kleineren Projekten können die aktuelle und die zukünftige Situation im selben Schema/Plan dargestellt werden.
Allgemeines
Die verwendeten Basisdaten müssen aktuell sein und nach anerkannten Standards erstellt worden sein. Die Richtigkeit der Daten wird vom Projektträger bestätigt.
Hinweis:Das Blatt Ref dient zur Definition der Dropdown-Listen.

## Ressourcen
RESSOURCEN
Die Tabelle nach Kategorie und Ressourcentyp ausfüllen
1) | Die Ressourcen identifizieren: Spalten A bis I
2) | Die Qualität der Ressourcen bestimmen : Spalten J bis L
3) | Die jährlich verfügbare Menge für jede Ressource angeben : Spalten M bis T
4) | Die für jede Ressource monatlich verfügbare Menge angeben : Spalten U bis AF → Für die automatische Berechnung der Bilanz verwendete Daten
Eventuelle Datenquellen
Inventar der Wasserentnahmens (Ende 2024 an diee DUW übermitteltes Formular), Dossiers der Schutzzonen
kantonale ID | Algemeines: die kantonale ID ist auf dem Geoportal angegeben https://geo.vs.ch > Interaktive Karten > Umweltschutz > Grundwasser > Gewässerschutzkarte
Algemeines: die kantonale ID ist auf dem Geoportal angegeben https://geo.vs.ch > Interaktive Karten > Umweltschutz > Oberflächengewässer
Hydrologisches Regime | https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de&layers=ch.bafu.mittlere-abfluesse&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe
Nicht ausfüllen, Feld leer lassen
Spalten Ausfüllen
Spalten nicht ausfüllen (Automatische Berechnung)
RESSOURCEN AR aktuelle Ressourcen ZR zukünftige Ressourcen | Allgemeines | [7 empty] | Qualität |  |  | Menge
| Kategorie | Name | Schweizer Koordinaten MN95 |  | Höhe [m.ü.m.] | Identifikation ID |  | Aktueller Zustand | Qualitätsindex : Typ der bestehenden Verunreinigung | Vulnerabilität in Bezug auf die Qualität : Wahrscheinlichkeit einer Verschmutzung der Ressource | Berechnung Qualitätsstufe : Note von 0 bis 4 (0 ist die beste Qualitätsstufe) | Niedrigwasser-abfluss [L/s] (fakultativ) | Mittlerer Abfluss [L/s] (obligatorisch) | Maximaler Abfluss [L/s] (fakultativ) | Methode zur Bestimmung von Q347 | Q347 am Punkt der Entnahme (oder so nah wie möglich) [L/s] | Hydrologisches Regime | Mittleres Volumen [m³] | Fläche [m²] | Mittleres monatliches Volumen [m³/Monat] | [11 empty] | Gesamtes jährliches Volumen [m³/Jahr]
|  |  | Ost 2'xxx'xxx | Nord 1'xxx'xxx |  | Kommunal | Kantonal | [12 empty] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Total
RessourceId | Catégorie | Nom | CoordX | CoordY | Altitude | IdComm | IdCant | EtatActuel | IndiceQualité | Vulnérabilité | NiveauQualité | DébitEtiage | DébitMoyen | DébitMax | MethodeQ347 | Q347 | RégimeHydro | VolumeMoyen | Surface | VolumeJan | VolumeFév | VolumeMar | VolumeAvr | VolumeMai | VolumeJuin | VolumeJuil | VolumeAout | VolumeSept | VolumeOct | VolumeNov | VolumeDéc | VolumeTotal
AR.01 | Grundwasser - Quellen | Quelle Flue |  |  | 900 |  |  | In Betrieb | Nichts zu beanstanden | Wenig oder nicht empfindlich | 0 | 3 | 5 | 7 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 10000 | 159000
AR.02 | Oberflächengewässer - Wasserlauf (Entnahme) | Entnahme Kreuz |  |  | 750 |  |  | In Betrieb | Nichts zu beanstanden | Wenig oder nicht empfindlich | 0 |  |  |  | Modellierung |  | Nivo-glazial |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 8000 | 7500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 43000
AR.03 | Grundwasser - Brunnen (gepumpt) | Pumpstation Grat |  |  | 500 |  |  | In Betrieb | Spuren von Bakterien ODER Mikroverunreinigungen | Wenig oder nicht empfindlich | 1 | 25 | 30 | 35 | [5 empty] | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 960000
AR.04 | Oberflächengewässer - Wasserlauf (Entnahme) | Entnahme Mühle |  |  | 830 |  |  | In Betrieb | Spuren von Bakterien UND Mikroverunreinigungen | Besonders empfindlich | 4 |  |  |  | Messung |  | Glazial |  |  | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 | 1800 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 12300
AR.05 | Oberflächengewässer - Wasserfläche (See) | Grüner See |  |  | 780 |  |  | In Betrieb | Spuren von Bakterien ODER Mikroverunreinigungen | Empfindlich | 2 | [6 empty] | 400 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudra adapter les liens de la version francophone qui ne marchent pas

## Bedarf nach Bereichen
WASSERBEDARF NACH VERSORGUNGSBEREICH
1) | Die Versorgungsbereiche festlegen (Siehe Beispiel auf beigefügtem Schema): Spalten A bis D
2) | Den monatlichen Wasserbedarf nach Verwendungszweck für jeden Versorgungsbereich angeben: Spalten AI bis DZ
Eventuelle Datenquellen
| Trinkwasser | https://www.svgw.ch/de/
Spalten ausfüllen
Spalten nicht ausfüllen (automatische Berechnung)
Versorgungsbereich (VB) | Allgemeines | [10 empty] | Jahresbedarf | [8 empty] | Menge
| Name oder Ort des Vesorgungsbereich | Höhe [m] |  | Aufteilung des Bedarfs in % nach Verwendungszweck | [7 empty] | Jahresbedarf nach Verwendung Volumen [m³/Jahr] | [7 empty] | Jahresvolumefür alle Verwendungszwecke [m³/Jahr] Entsprechend der Summe des Jahresbedarfs | Zusammenfassung der folgenden Spalten | [12 empty] | Monatlicher Bedarf für alle Verwendungszwecke Volumen [m³/Monat]
[34 empty] | Januar | [7 empty] | Februar | [7 empty] | März | [7 empty] | April | [7 empty] | Mai | [7 empty] | Juni | [7 empty] | Juli | [7 empty] | August | [7 empty] | September | [7 empty] | Oktober | [7 empty] | November | [7 empty] | Dezember
|  | minimale Höhe | maximale Höhe | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben |  | Total Januar | Total Fevruar | Total Närz | Total April | Total Mai | Total Juni | Total Juli | Total August | Total September | Total Oktober | Total November | Total Dezember | Anzahl der Nutzungsmonate | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | Bewässerung privater Gärten | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | Wasserkraft | Industrie | Landwirtschaft (Vieh) | künstliche Beschneiung | Sonstiges: bitte angeben
ZoneAlimId | Nom | AltMin | AltMay | RépartAEP | RépartIrrigPrivé | RépartIrrig | RépartHydroél | RépartIndus | RépartAgri | RépartEnneig | RépartAutre | BesoinAEPannuel | BesoinIrrigPrivéAnnuel | BesoinIrrigationAnnuel | BesoinHydroélecAnnuel | BesoinIndusAnnuel | BesoinAgriAnnuel | BesoinEnneigAnnuel | BesoinAutreAnnuel | VolumeTotAnnuelAn | BesoinTotJan | BesoinTotFév | BesoinTotMars | BesoinTotAvr | BesoinTotMai | BesoinTotJuin | BesoinTotJuil | BesoinTotAout | BesoinTotSept | BesoinTotOct | BesoinTotNov | BesoinTotDéc | BesoinTotMois | BesoinAEPJan | BesoinIrrigPrivéJan | BesoinIrrigJan | BesoinHydroélecJan | BesoinIndusJan | BesoinAgriJan | BesoinEnneigJan | BesoinAutreJan | BesoinAEPFév | BesoinIrrigPrivéFév | BesoinIrrigFév | BesoinHydroélecFév | BesoinIndusFév | BesoinAgriFév | BesoinEnneigFév | BesoinAutreFév | BesoinAEPMars | BesoinIrrigPrivéMars | BesoinIrrigMars | BesoinHydroélecMars | BesoinIndusMars | BesoinAgriMars | BesoinEnneigMars | BesoinAutreMars | BesoinAEPAvr | BesoinIrrigPrivéAvr | BesoinIrrigAvr | BesoinHydroélecAvr | BesoinIndusAvr | BesoinAgriAvr | BesoinEnneigAvr | BesoinAutreAvr | BesoinAEPMai | BesoinIrrigPrivéMai | BesoinIrrigMai | BesoinHydroélecMai | BesoinIndusMai | BesoinAgriMai | BesoinEnneigMai | BesoinAutreMai | BesoinAEPJuin | BesoinIrrigPrivéJuin | BesoinIrrigJuin | BesoinHydroélecJuin | BesoinIndusJuin | BesoinAgriJuin | BesoinEnneigJuin | BesoinAutreJuin | BesoinAEPJuil | BesoinIrrigPrivéJuil | BesoinIrrigJuil | BesoinHydroélecJuil | BesoinIndusJuil | BesoinAgriJuil | BesoinEnneigJuil | BesoinAutreJuil | BesoinAEPAout | BesoinIrrigPrivéAout | BesoinIrrigAout | BesoinHydroélecAout | BesoinIndusAout | BesoinAgriAout | BesoinEnneigAout | BesoinAutreAout | BesoinAEPSept | BesoinIrrigPrivéSept | BesoinIrrigSept | BesoinHydroélecSept | BesoinIndusSept | BesoinAgriSept | BesoinEnneigSept | BesoinAutreSept | BesoinAEPOct | BesoinIrrigPrivéOct | BesoinIrrigOct | BesoinHydroélecOct | BesoinIndusOct | BesoinAgriOct | BesoinEnneigOct | BesoinAutreOct | BesoinAEPNov | BesoinIrrigPrivéNov | BesoinIrrigNov | BesoinHydroélecNov | BesoinIndusNov | BesoinAgriNov | BesoinEnneigNov | BesoinAutreNov | BesoinAEPDéc | BesoinIrrigPrivéDéc | BesoinIrrigDéc | BesoinHydroélecDéc | BesoinIndusDéc | BesoinAgriDéc | BesoinEnneigDéc | BesoinAutreDéc
VB.01 | Bereich Tal | 680 | 850 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 120000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 25000 | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12 | 10000 | [7 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 |  | 15000 | [5 empty] | 10000 |  | 15000 | [5 empty] | 10000 |  | 15000 | [5 empty] | 10000 |  | 15000 | [5 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000
VB.02 | Bereich Biel | 500 | 650 | 28% | 0% | 0% | 70% | 0% | 2% | 0% | 0% | 240000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 856000 | 70000 | 70000 | 70000 | 74000 | 0 | 74000 | 74000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 11 | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  | 4000 |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  | 4000 |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  | 4000 |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  | 4000 |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 50000
VB.03 | Bereich Seewji | 750 | 810 | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 17500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 13000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1000 | 0 | 1500 | 10 | [6 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 | [11 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 | [7 empty] | 2500 | [7 empty] | 2500 | [7 empty] | 2500 | [7 empty] | 1500 | [7 empty] | 1000 | [19 empty] | 1500
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : J’ai traduit la partie en haut, mais je n’ai pas touché aux en-têtes de peur de tout casser les formules

## Analyse nach Verwendung
STAND DER WASSERRESSOURCEN NACH VERSORGUNGSBEREICH UND VERWENDUGSZWECK
| 1 - | Die Daten in den Zeilen 10 bis 12 werden automatisch ausgefüllt Sie werden aus dem Blatt Ressourcen übernommen
Die Daten in den Spalten B bis F werden automatisch ausgefüllt. Sie werden aus dem Blatt Bedarf nach Bereich übernommen
| 2 - | Die Tabelle Zeile für Zeile Ausfüllen: für jeden Versorgungsbereich (VB) festlegen, welche Ressourcen den Bedarf nach Verwendungszweck in % decken. Siehe Beispiel auf dem Schema der Ressourcen.
Wenn die Zeilensumme nicht 100% ergibt, wird der Wert der Spalte F orange auf grauem Grund angezeigt (automatische Farbgebung).
| 3 - | Bestimmung des Zustands des Bedarfs (Spalte D: automatische Farbgebung):
|  | grün | Der Bedarf wird von mehreren Ressourcen gedeckt (Redundanz)
|  | gelb | Der Bedarf ist nur von einer Ressource gedeckt (keine Redundanz)
|  | rot | der Bedarf ist von keiner Ressource gedeckt
[6 empty] | AR.01 | AR.02 | AR.03 | AR.04 | AR.05
[6 empty] | Quelle Flue | Entnahme Kreuz | Pumpstation Grat | Entnahme Mühle | Grüner See
|  |  | → Qualitätsstufe der Ressource : 0 bis 4 (0 ist die beste Qualitätsstufe) ↓ Jahrlicher Wasserbedarf nach Versorgungsbereich [m³/Jahr] |  |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 2
| VB.01 | Bereich Tal | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | BesoinAEPannuel | 120000 | 100%
|  |  | Bewässerung privater Gärten | BesoinIrrigPrivéAnnuel | 0
|  |  | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | BesoinIrrigationAnnuel | 60000 | 70% | 30%
|  |  | Wasserkraft | BesoinHydroélecAnnuel | 0
|  |  | Industrie | BesoinIndusAnnuel | 0
|  |  | Landwirtschaft (Vieh) | BesoinAgriAnnuel | 0
|  |  | künstliche Beschneiung | BesoinEnneigAnnuel | 0
|  |  | Sonstiges: bitte angeben | BesoinAutreAnnuel | 0
| VB.02 | Bereich Biel | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | BesoinAEPannuel | 240000 |  |  | 100%
|  |  | Bewässerung privater Gärten | BesoinIrrigPrivéAnnuel | 0
|  |  | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | BesoinIrrigationAnnuel | 0
|  |  | Wasserkraft | BesoinHydroélecAnnuel | 600000 |  |  | 100%
|  |  | Industrie | BesoinIndusAnnuel | 0
|  |  | Landwirtschaft (Vieh) | BesoinAgriAnnuel | 16000 |  |  | 60% |  | 40%
|  |  | künstliche Beschneiung | BesoinEnneigAnnuel | 0
|  |  | Sonstiges: bitte angeben | BesoinAutreAnnuel | 0
| VB.03 | Bereich Seewji | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | BesoinAEPannuel | 0
|  |  | Bewässerung privater Gärten | BesoinIrrigPrivéAnnuel | 0
|  |  | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | BesoinIrrigationAnnuel | 13000 |  |  |  | 100%
|  |  | Wasserkraft | BesoinHydroélecAnnuel | 0
|  |  | Industrie | BesoinIndusAnnuel | 0
|  |  | Landwirtschaft (Vieh) | BesoinAgriAnnuel | 0
|  |  | künstliche Beschneiung | BesoinEnneigAnnuel | 4500 |  |  |  | 20% | 80%
|  |  | Sonstiges: bitte angeben | BesoinAutreAnnuel | 0
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel
BesoinAEPannuel
BesoinIrrigPrivéAnnuel
BesoinIrrigationAnnuel
BesoinHydroélecAnnuel
BesoinIndusAnnuel
BesoinAgriAnnuel
BesoinEnneigAnnuel
BesoinAutreAnnuel

## Monatsbilanz
MONATLICHE BILANZ DER WASSERRESSOURCEN NACH VERSORGUNGSBEREICH
1) Die Daten werden automatisch aus den vorhergehenden Blättern ausgefüllt
2) Es wird eine Bilanz zwischen den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Bedarf erstellt
Ressourcen > Bedarf (+10%): Reservevolumen an Wasser (+)
Ressourcen = Bedarf (0 bis 10%): Ausreichendes Wasservolumen
Ressourcen < Bedarf: fehlendes Wasservolumen (-)
[5 empty] | AR.01 | [11 empty] | AR.02 | [11 empty] | AR.03 | [11 empty] | AR.04 | [11 empty] | AR.05
|  |  |  | Verfügbare Ressourcen [m³/Monat] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
[5 empty] | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 8000 | 7500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 | 1800 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
|  |  | Wasserbedarf nach Versorgungsbereich [m³/Jahr] und [m³/Monat] | → Bilanz: monatlich verfügbares (+) oder fehlendes (-) Volumen pro Ressource [m³] | 0 | 0 | 2000 | 5000 | -5500 | -5500 | -5500 | -5500 | 5000 | 5000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | -500 | 3500 | 3000 | -500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 200 | 200 | 500 | -750 | -500 | -1000 | -250 | -700 | 0 | 0 | 500 | 200 | -450 | -450 | 750 | -850 | -850 | -850 | -850 | 750 | 750 | 750 | 750 | -450 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VB.01 | Bereich Tal | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bewässerung privater Gärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wasserkraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Landwirtschaft (Vieh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | künstliche Beschneiung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sonstiges: bitte angeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VB.02 | Bereich Biel | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bewässerung privater Gärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wasserkraft | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Landwirtschaft (Vieh) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | künstliche Beschneiung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sonstiges: bitte angeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VB.03 | Bereich Seewji | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bewässerung privater Gärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wasserkraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Landwirtschaft (Vieh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | künstliche Beschneiung | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
|  |  | Sonstiges: bitte angeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Anmerkungen
BEMERKUNGEN
1) Die Kategorie nach dem Namen des Blattes angeben : Ressourcen / Bedarf / Analyse / Bilanz
2) Die ID der Kategorie angeben: für die Ressourcen und die Versorgungsbereiche z. B. AR.03, VB.05 / Für die Bilanzen die Ressource UND den Versorgungsbereich angeben (z.B. AR.02 / VB.03)
Kategorie | ID der Kategorie | Bemerkung

## Ref
NE PAS MODIFIER
Catégorie | Catégorie_DE | Indice de qualité | Indice de qualité_DE | Valeur | Utilisation de la ressource | Utilisation de la ressource_DE
Eaux souterraines - Sources | Grundwasser - Quellen | Irréprochable | Nichts zu beanstanden | 0 | Eau potable (AEP) y compris défense incendie | Trinkwasser (TWV) inklusive Feuerlöschwasser
Eaux souterraines - Nappe (pompage) | Grundwasser - Brunnen (gepumpt) | Traces bactériologiques OU micropolluants | Spuren von Bakterien ODER Mikroverunreinigungen | 1 | Irrigation jardins privés | Bewässerung privater Gärten
Eaux de surface - Cours d'eau (prélèvement) | Oberflächengewässer - Wasserlauf (Entnahme) | Traces bactériologiques ET micropolluants | Spuren von Bakterien UND Mikroverunreinigungen | 2 | Irrigation (cultures, champs, …) | Bewässerung (Anbauflächen, Felder…)
Eaux de surface - Etendue d'eau (lac) | Oberflächengewässer - Wasserfläche (See) |  |  |  | Hydroélectrique | Wasserkraft
[5 empty] | Industrie | Industrie
Etat Actuel | Etat Actuel_DE | Vulnérabilité | Vulnérabilité_DE | Valeur | Agriculture (bétail) | Landwirtschaft (Vieh)
Exploité | In Betrieb | Peu ou pas vulnérable | Wenig oder nicht empfindlich | 0 | Enneigement artificiel | künstliche Beschneiung
Non exploité | Nicht in Betrieb | Vulnérable | Empfindlich | 1 | Autre: à préciser | Sonstiges: bitte angeben
|  | Particulièrement vulnérable | Besonders empfindlich | 2
Régime Hydrologique | Régime Hydrologique_DE
Glaciaire | Glazial
Nivo-glaciaire | Nivo-glazial
Nival | Nival
Nivo-pluvial | Nivo-pluvial
Pluvio-glaciaire | Pluvio-glazial
Pluvial | Pluvial
Méthode Q347 | Méthode Q3472_DE
mesures | Messung
estimation | Schätzung
modélisation | Modellierung
autres | Sonstige