## Einführung
Warum sollte man sich mit dem Vergleich von Tropfbewässerung mit herkömmlicher Berieselungsbewässerung beschäftigen?
Die Vorteile der Tropfbewässerung sind vielfältig wie:
Wassereinsparung 30-40%
Gute Wassereffizienz 90-95%
Kein Wasser auf den Blättern
Keine Auswirkungen auf die Entwicklung von Krankheiten
Sicherheit der Anlagen (Schluchten, Erosion, Arbeitsdruck)
Automatisierung möglich
Einsatz von Nährstofflösungen
Eine gute Tropfbewässerung erfordert jedoch gute Praktiken, die den Winzern bekannt sein müssen.
Um die Berechnungen in den folgenden Blättern besser zu verstehen, muss man sich vorstellen, dass die Berieselungsbewässerung das Wasser über die gesamte Bodenoberfläche verteilt, während die Tropfbewässerung das Wasser im Unterstockbereich konzentriert. Die Steuer der Bewässerungssystemen muss deshalb der Anlage angepasst werden.
Bei der Steuerung von Tropfbewässerung muss man sehr genau auf die Wassermenge achten, die man verwendet. Ein zu hoher Wasserverbrauch würde zu einer Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen in den Boden (Grundwasser) führen, könnte das Bodenleben stören und zu Erosionen führen. Um dies zu erreichen, sind die verschiedenen Blätter dieses Dokuments Hilfsmittel, die Ihnen helfen sollen, Ihre Bewässerung bestmöglich zu steuern.
Blatt Tipps und Tricks | Einige Informationen über gute Weinbaupraxis
Batt TB | Ermöglicht ein Gefühl dafür, wie viel Wasser unter der Reihe eingebracht wird
Blatt BB | Ermöglicht ein Gefühl dafür, wie viel Wasser über die gesamte Fläche eingebracht wird
Blatt Bewässerungszeit und -menge | Steuern Sie Ihre Bewässerung entsprechend der Wassermenge, die Sie auf die Parzelle bringen möchten, oder entsprechend der Bewässerungszeit
Dieses Dokument dient als Unterstützung für die richtige Steuerung der Bewässerung und erfolgt unter der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Eine falsche Verwendung des Dokuments durch die Verwendung falscher Daten liegt nicht in der Verantwortung des Amts für Rebbau und Wein.

## Tipp und Tricks
Tipps und Tricks für die richtige Steuerung der Bewässerung
Wie kann man feststellen, ob es einen effektiven Wassermangel für die Reben gibt?
- Verlangsamung des Wachstums
- Wachstumsstopp der Triebspitzen
- Absturz der Triebspitzen
- Vergilbung der Blätter
- Blattabfall
- Reifungsblockade
Absturz der Treibspitze = Mässiger Wasserstress |  |  | gelbliches Laub der Erwachsenen Blätter = mässiger-starker Wasserstress |  |  | Absturz der Blätter = strenger Wasserstress
Quelle: Agroscope
Wie misst man den Grad des Wasserstresses?
1) Beobachtung der Pflanze
2) Scholander-Druckkammer, die die Kraft misst, mit der der Saft von der Rebe zurückgehalten wird.
Quelle: Agroscope
Die Steuerung der Bewässerung hängt von mehreren Faktoren ab, z. B:
1) Jahrgang*
Warmes und trockenes Rebjahr |  | Mehr Evapotranspiration der Reben |  | Häufigeres Bewässern
Kühles und feuchtes Rebjahr |  | Weniger Evapotranspiration der Reben |  | Weniger häufig bewässern
2) Phänologisches Stadium der Rebe
Austrieb-Blüte |  | kein Wassermangel (gute Vegetationsentwicklung, Blattfläche)
Fruchtansatz-Reifwerden |  | Entwicklung eines mässigen Wassermangels (Wachstumsstopp, Wahrung der Fotosynthese)
Reifung |  | Beibehaltung des mässigen Wasermangels (günstig für die Einlagerung von Zucker in der Beeren und Speicherorganen, Synthese phenolischer Verbindungen)
3) Bodentyp
Flachgründiger Boden, viele grobe Bestandteile, sandige Textur | sogenannter "leichter oder filtrierender" Boden | häufigere Bewässerung mit geringerem Wasservolumen |  | sehr häufig im Wallis anzutreffen
Tiefgründiger Boden mit wenig groben Elementen, lehmige Textur | sogenannter "schwerer" Boden | weniger häufig bewässern mit mehr Wasservolumen |  | Terroir Studie (vs.ch)
4) Andere Faktoren sind ebenfalls zu berücksichtigen, wie z. B:
- die Begrünung
- die Unterlage
- die Rebsorte
- der Ertrag
- die Blattfläche
- das Alter der Rebe
- der Weinstyl
Die zugeführten Wassermengen sollten höchstens den Bedarf von 7-10 Tagen Wasser decken: |  |  |  |  | - 30 bis zu 50 mm für Berieselungsbewässerung
- 7 bis zu 15 mm für Tropfbewässerung
*Für detailliertere Informationen, insbesondere zu den Indikatoren und Messungen des Wasserstatus der Reben: siehe die Arbeit von Jean-Sébastien Reynard und Vivian Zufferey über das Bewässerungsmanagement von Reben | [6 empty] | auf der Vitival Website

## TB
Steuerung der Tropfenbewässerung
Die folgenden Berechnungen basieren auf der Darstellung des Tropfsystems von |  |  | Christian Blaser
Die Kästen sind entsprechend Ihren Angaben auszufüllen.
Abstand der Zwischenreihen (m) | 1.5 |  |  | Druck (bar) | 2 | Im Allgemeinen sollte der Druck im Netzwerk zwischen 1,5 - 3 bar liegen.
Abstand zwischen den Tropfern (m) | 0.5
Tropferdurchfluss (l/h) | 1.6
Bewässerte Breite (Einschätzung) | 0.5 |  | 1.5
| 6.4 | mm/h gemäss der bewässerten Zone | 2.1333 | mm/h gemäss der ganzen Flächen
Effizienz bei 90% | 5.76 | mm/h
|  |  | Tropfbewässerung |  | 6.4 | mm | auf | 3333.3333 | m2 | 21333.3333 | mm/ha | 21.3333 | m3/ha
[5 empty] | 2.1333 | mm | auf | 10000 | m2 | 21333.3333 | mm/ha | 21.3333 | m3/ha
|  |  | Die pro Hektar eingebrachte Wassermenge ist gleich, aber man versteht das Phänomen der Konzentration des Wassers unter der Reihe. | [5 empty] | Dieser Wert wird für die Dimensionierung der Tropfanlage gebraucht.
Achten Sie also darauf, diesen Wert nicht für die Steuerung Ihrer Bewässerung zu verwenden.

## BB
Steuerung der Berieselungsbewässerung
Die folgenden Berechnungen basieren auf der Darstellung des Tropfsystems von |  |  |  | Christian Blaser
Die Kästen sind entsprechend Ihren Angaben auszufüllen.
Druchfluss (l/h): | 1360 | der Durchfluss schwankt je nach Gerät zwischen 1'000 l/h - 1'700 l/h |  |  |  | Druck (Bar) | liegt zwischen 3,5 und 4,5 bar
Abstand in der Länge zwischen zwei Sprinklern (m) |  |  | 18
Breitenabstand zwischen zwei Sprinklern (m) |  |  | 18
Vorrichtung (oder vom Sprinkler bedeckte Fläche) (m2) |  |  | 324 | normalerweise 18x18 - 20x18
Stündliche Wassermenge |  |  | 4.1975 | mm/h | gemäss der ganzen Fläche (wie ein Niederschlag)
Effizienz bei | 70% |  | 2.9383 | mm/h

## Bewässerungszeit und -menge
Vergleich der Tropf- und Berieselungsbewässerung
Die Kästen sind entsprechend Ihren Angaben auszufüllen.
Anzahl Bewässerungstunden | 3 | h
Tropfenbewässerung |  |  |  | Berieselungsbewässerung
Wassermenge | 17.28 | mm | im Unterstockbereich ! |  | 8.8148 | mm | auf der gesamten Fläche | zum Vergleich
Wassermenge, die ich meiner Parzelle zuführen möchte* | 10 | mm
Tropfenbewässerung |  |  |  | Berieselungsbewässerung
Bewässerungszeit | 1:44 | h:min |  |  | 3:24 | h:min
| 1.7361 | h |  | 3.4034 | h
*Eine Wasserzugabe von 1 bis zu 1.5 mm/Tag während der Vegetationsperiode ist empfohlen (abhängig von den Faktoren die unter "Tipp und Tricks" zu finden sind).