## page 2 demande d'approbation
Description de l'abri |  | Equipements approuvés par l'OFPC
Gestaltung des Schutzraumes |  | Einrichtungen mit BZS Zulassung
Surface totale du (es) compartiment (s) de l'abri | m2 | Agrégat(s) de ventilation |  | VA 40 | Nombre / Anzahl
Total Fläche der Schutzraumabteile |  | Belüftungseinrichtung Nombre |  | VA 75 | Nombre / Anzahl
|  |  |  | VA 150 | Nombre / Anzahl
Hauteur vide fini | m
Lichte Höhe
Volume total du (es) compartiment (s) de l'abri | m3
Total Volumen der Schutzraumabteile |  | Nombre de lits obligatoires
Anzahl obligatorische Liegestellen
Surface du sas | m2 | Nombre d'assortiments de toilettes à sec |  |  |  | 8 pers
Fläche der Schleuse |  | Anzahl Trockenklosettausrüstungen |  |  |  | 15 pers
30 pers
Nombre de sortie de secours (sauts-de-loup) |  | Nombre de cabines de toilettes mobiles (jusqu'à 30 pl. protégées)
Anzahl Notausstiege (Lichtschächte) |  | Anzahl mobile Abortkabinen (bis 30 Schutzplätze)
Nombre de voies d'évacuation |  | Nombre de cabines de toilettes fixes (dès 31 pl. protégées)
Anzahl Fluchtröhren |  | Anzahl fest montierte Abortkabinen (ab 31 Schutzplätze)
Lieu, date et signature: |  | Ort, Datum und Unterschrift:
L'architecte: |  | Le propriétaire / maître de l'ouvrage:
Der Architekt: |  | Der Eigentümer / Bauherr:
Documents requis pour l'approbation du projet: |  | Für Projektgenehmigung erforderliche Unterlagen:
2 x Demandes d'approbation (documents originaux) |  | 2 x | Gehnehmigungsgesuch ( Orginalformulare)
1 x Jeu de plans architecte éch. 1:100 ou 1:50 avec les cotes |  | 1 x | Satz Architektenpläne Mst. 1:100 oder 1:50 mit Massen
2 x Plans de situation 1:500 / 1:100 |  | 2 x | Situationsplan Mst. 1:500 oder 1:1000
(voir ch. 2.72. fig. 2.7-2 ITAP 84) |  |  | (Siehe Kapitel 2.72, Fig. 2.7-2, TWP 1984)
2 x Plans du sous-sol avec représentations de l'abri en plan |  | 2 x | Grundriss und Schnitte durch den Schutzraum 1:50 oder 1:100
et en coupe 1:50 ou 1:100 (plan d'architecture avec |  |  | ( Architektenplan mit vollständigen Massangaben).
indication de toutes les dimensions). |  |  | Sämtliche Komponenten der Belüftungseinrichtungen(Luft-
Tous les éléments de l'installation de ventilation (prise d'air, |  |  | anfassung, Belüftungsgerät, Abluft) sowie die Aborte, die
appareil de ventilation, sortie d'air), les toilettes, ainsi que |  |  | Anordnung der Liegestellen und die Beleuchtung
la disposition des lits et de l'éclairage seront bien visibles. |  |  | müssen daraus ersichtlich sein.
2 x Coupes de l'immeuble au travers de l'abri |  | 2 x | Gebäudeschnitte durch den Schutzraum
2 x Notes de calculs statiques |  | 2 x | Statische Berechnung
(voir ch. 4, ITC 2017) |  |  | (siehe TWK 2017 Kapitel 4)
2 x Offres et schémas de l'installation de ventilation et des équipements |  | 2 x | Offerten und Installationschemas der Lüftungseinrichtung und Installationen
(lits, TS) établis par une maison spécialisée |  |  | (Liegestellen und Toilettenausrüstungen) erstellt durch eine Spezialfirma
2 x Carte abri, avec situation selon ITAP 84 ch. 2.72 fig. 2.7-2 |  | 2 x | Schutzraumkarte mit Situationsplan gemäss TWP 1984,
Kap. 2.72, Fig 2.7-2
*2 x Plans de coffrage et d'armature de l'abri, yc listes de fers détaillées |  | *2 x | Detallierte Schalungs- und Armierungspläne (inklusive Eisenliste)
(voir ch. 3, ITC 2017) |  |  | (siehe TWK 2017 Kapitel 3)
*2 x Plan électrique de l'abri |  | *2 x | Elektroplan des Schutzraumes
* ces documents peuvent être remis ultérieurement, |  | * | Diese Dokumente können später eingereicht werden,
mais au plus tard 5 semaines avant le début des travaux. |  |  | aber spätestens 5 Wochen vor Baubeginn!
Conditions générales |  | Allgemeine Bedingungen
1. L'abri doit être construit et équipé (lits, toilettes, ventilateur) confor- |  | 1. | Der Schutzraum muss gemäss den geltenden technischen Vorschrif-
mément aux prescriptions et aux plans ci-dessus approuvés. Toute |  |  | ten und den oben genehmigten Plänen gebaut und eingerichtet
modification doit être communiquée immédiatement à l'office |  |  | (Liegestellen, Aborte, Belüftung) werden. Jede Änderung muss
cantonal de la protection civile, section des contructions. |  |  | sofort dem Kant. Amt für Zivilschutz, Sektion Bauten, gemeldet
werden.
2. Le responsable communal des constructions de PCi doit être avisé |  | 2. | Dem Verantwortlichen der Zivilschutzbauten der Gemeinde soll der
à temps pour le contrôle de l'armature du radier, des murs et de la dalle. |  |  | Tag rechtzeitig mitgeteilt werden an dem die Bodenplatte, die Wände
und die Decke gegossen werden.
3. Le rapport de réception rempli et signé par le responsable communal |  | 3. | Bei Bezug des Gebäudes muss der Schutzraum vorschriftsgemäss
des constructions de PCi doit parvenir à l'office cantonal, dès que |  |  | fertig erstellt sein. Der Abnahmerapport des zuständigen Gemeinde-
l'abri est parfaitement en ordre, mais au plus tard à la prise de |  |  | verantwortlichen ist vollständig ausgefüllt und unterzeichnet dem
possession de l'immeuble (permis d'habiter). |  |  | kantonalen Amt für Zivilschutz zu zustellen.
Distribution: |  | Verteiler:
au proprétaire / par l'intermédiaire de l'architecte |  | mit einem Satz Pläne an den Eigentümer / via Architekt
à l'administration communale ou au responsable des constructions de PCi |  | an die Gemeindeverwaltung z. hd. des Verantwortlichen für die Schutz-
räume.
ITAP 84: Instructions techniques pour la construction d'abris obligatoires
ITC 2017: Instructions techniques pour la construction et le dimensionnement des ouvrages de protection
TWP 84: Technische Weisungen für den Pflichtschutzbau
TWK 2017: Technische Weisungen für die Konstruktion und die Bemessung von Schutzbauten
Pour page 1 cliquez ici
Für Seite 1, hier anklicken

## page 1 demande d'approbation
Dossier N° Dossier Nr :
Demande d'approbation pour abri de protection civile / Genehmigungsgesuch für Zivilschutzräume
Le présent formulaire entièrement rempli et signé ainsi que les annexes exigées, doivent être remis en trois exemplaires à l'Office cantonal de la protection civile, section des constructions, rue des Etreys 54, 3979 Grône, dès qu'il en fait la demande. |  |  | Das vorliegende Formular ist vollständig und unterzeichnet, in 3 Exemplaren mit den verlangten Beilagen zu Handen des Kantonalen Amtes für Zivilschutz, der Gemeindekanzlei zuzustellen. Diese Unterlagen sind dem Baugesuchdossier beizulegen.
Se fondant sur la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4. Octobre 2002, le propriétaire soussigné demande l'approbation du projet annexé, à l'autorité compétente. |  |  | Gestützt auf das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) vom 4. Oktober 2002, beantragt der Unterzeichnete von der zuständigen Behörde die Genehmigung des beiliegenden Schutzraumprojektes.
Propriétaire / Eigentümer :
Adresse actuelle / Aktuelle Adresse :
Architecte / Architekt :
Ingénieur civil / Ingenieur :
Localisation et description de l'immeuble / Standort und Art des Gebäudes
Emplacement / Standort / Rue / Strasse :
Cadastre de la commune de |  | Plan folio |  | Parcelle No
Kataster der Gemeinde : |  | Plan folio : |  | Parzelle Nr :
Genre de bâtiment
Art des Gebäudes :
Matériaux de construction / Baumaterial
Murs externes du sous-sol |  |  | Dalle sur sous-sol
Kellermauern aussen : |  |  | Decke über dem Keller :
Murs internes du sous-sol |  |  | Nombre de dalles sur rez / étages
Kellermauern innen : |  |  | Wieviele Decken über Erd- & Obergeschoss :
Calcul du nombre de places protégées obligatoires / Berechnung der Anzahl Pflichtschutzplätze
Désignations |  |  |  | Facteur | places prot. obligatoires
Bezeichnung |  |  |  | Faktor | Pflichtschutzplätze
Habitation(s) et foyer(s), soit / Wohnungen und Wohnheime, Anzahl |  |  | Pièces habitables Bewohnbare Räume
| Immeuble / Gebäude : A |  |  | 2/3
| Immeuble / Gebäude : B |  |  | 2/3
| Immeuble / Gebäude : C |  |  | 2/3
| Immeuble / Gebäude : D |  |  | 2/3
Hôpitaux, hômes pour pers. agées, établissement médico-sociaux , soit |  |  | Lits de patients Patientenbetten
Spitäler, Alters-und Pflegeheime; Anzahl |  |  |  | 1
Nombre de places protégées obligatoires / Pflichtschutzplätze
Nombre de places protégées prévues / Pflichtschutzplätze vorgesehen
N.B: pièces habitables = chambre, séjour, bureau, etc...
N.B: bewohnbare Räume = Zimmer, Wohnen, Büro, etc...
Décision / Verfügung | [5 empty] | G\PC\MODELES F + D\F\Dossiers abris\Formulaires\Formular-2013.xls
Contrôlé / Kontrolliert avec / mit |  | Corrections
Approuvé / Genehmigt sans / ohne |  | Korrekturen
OCPCi / KAZ : Grône le...................................................................
Pour page 2 cliquez ici
Für Seite 2, hier anklicken
Dossier N° Dossier Nr :
A laisser en blanc / Leer lassen
Rue des Etreys 54, 3979 Grône
Tél. 027 607 13 20 / e-mail: PCi-construction@admin.vs.ch - www.vs.ch/sscm / ZS-bauten@admin.vs.ch - www.vs.ch/dzsm
Service de la sécurité civile et militaire
Office cantonal de la protection civile
Section des constructions
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär
Kantonales Amt für Zivilschutz
Abteilung Zivilschutzbauten