## Aide
Les formulaires EN-VS, comment ça fonctionne ?
|  |  |  | Site web SEFH: | https://www.vs.ch/web/energie/home
https://www.vs.ch/web/energie/exigences-énergétiques-pour-les-bâtiments | Utiliser le formulaire à partir du site du SEFH (Service de l'énergie et des forces hydrauliques)
Pourquoi ?
| 1. | Les formulaires sont disponibles dans un format excel. Les compléter pour un dossier puis les utiliser pour un autre dossier comporte le risque d'y laisser des informations non pertinentes, ce qui pourrait engendrer d'éventuels problèmes lors d'une évaluation par l'instance compétente.
| 2. | Les formulaires peuvent bénéficier de mises à jour régulières visant à offrir davantage d'informations, d'aides à l'utilisation et/ou de corrections d'éventuelles imprécisions ou d'erreurs.
Compléter les formulaires de haut en bas, autant que possible.
Pourquoi ?
Les calculs et les évaluations pourraient êtres influencés négativement par d'éventuels paramètres modifiés en amont de valeurs déjà saisies. Une évaluation jugée initialement conforme aux exigences légales pourrait ne plus satisfaire ces exigences, et vous pourriez alors déposer un dossier non-conforme sans vous en être aperçu. La validation des formulaires par votre signature est très importante pour attester que les données remises sont exactes.
Vous rencontrez des difficultés ? Le cas que vous avez à soumettre n'est pas (encore) prévu dans les formulaires ?
| 1. | Prenez connaissance des aides à l'application, site web du SEFH
| 2. | Prenez connaissance des éléments de notre FAQ (foire aux questions), site web du SEFH
| 3. | S'il n'y a toujours pas de réponse adéquate à votre question, contactez le SEFH en prenant soin de détailler votre problème : energie@admin.vs.ch
Quelles sont les particularités de ces formulaires ?
Une case "jaune" demande une valeur à saisir
Une case à cocher (carrée) permet des choix multiples
Une case à cocher (ronde) ne permet qu'un seul choix
|  | texte | Un texte en gris itallique peut être parfois présent afin de vous aider à compléter le formulaire et/ou permettre de décocher un choix qui n'aurait pas eu lieu d'être.
Une case rouge comporte une valeur calculée automatiquement sur la base des valeurs que vous avez saisies
Un coin rouge indique qu'une information est rédigée quand au champ concerné. Cette information peut comporter un extrait de la LcEne, de l'OcEne, des aides à l'application ou tout autre information pertinente.
| valeur |  | Une valeur en rouge indique que le résultat d'un calcul n'est pas conforme aux bases légales selon les informations saisies dans le formulaire
| texte |  | Un texte en orange constitue une indication importante quand aux choix / aux informations saisies dans le cadre de votre projet
| texte |  | Un texte en vert indique que le résultat d'une donnée ou d'un ensemble de données est validé

## Formulaire_Fr
[5 empty] | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [7 empty] | EN-VS-104 | [8 empty] | Justificatif énergétique Production propre d'électricité
Commune : | [13 empty] | N° parcelle : | [11 empty] | EGID :
Objet :
Projet d'intérêt cantonal | [30 empty] | 0
Domaine d'application
|  | Nouvelle construction/agrandissement ① | [11 empty] | Dépose de la couverture ②a | [8 empty] | Installation de rafraîchissement, | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[14 empty] | d'un bâtiment existant | [8 empty] | humidification et/ou déshumidification
|  | Remplacement chaudière (solution standard n°3) | [20 empty] | ③a ou ③b | [7 empty] | FALSE
ou de chauffage électrique décentralisé ②b
| Production propre d'électricité | [29 empty] | 0
| Altitude |  |  |  |  | m | Station climatique |  |  |  |  | Sion
① |  | Nouvelle construction ou Agrandissement
Art. 33 LcEne + art. 58 OcEne | [30 empty] | taux de conversion kWh par kWc: |  |  |  |  | projet exempté
|  |  | SRE neuf : |  |  |  |  | [m2] |  | SRE existant : | [6 empty] | [m2] |  | Part : |  | - | % | [8 empty] | 100 | part neuf |  |  |  | 1 | 1= <1000m2
[36 empty] | 0 | 1= >50m2
|  |  | Nouvelle construction labellisée CECB A/A, Minergie-P, Minergie-A ou Minergie-Quartier | [27 empty] | FALSE |  |  |  |  | 0 | 1=que du neuf
|  |  | ou Agrandissement d'un bâtiment déjà labellisé Minergie et disposant d'une installation photovoltaïque | [32 empty] | 100 | >20%=soumis
[24 empty] | Puissance installation production propre d'électricité | 0 |  |  | kW |  |  | 0 | kWc |  |  |  | 0 | 1= <20%
0
②a |  | Dépose de la couverture d'un bâtiment existant | [22 empty] | Projet soumis
Art. 43 LcEne + art. 64 OcEne
|  | SRE existant : | [5 empty] | [m2]
|  |  | Classe CECB C (performance globale) ou meilleure après rénovation (fournir certificat en annexe) | [27 empty] | FALSE
|  |  | Rénovation de la toiture et de toutes les façades contre extérieur | [27 empty] | FALSE
|  |  | Rénovation seulement du pan Nord de la toiture | [27 empty] | FALSE
|  |  | Bâtiment utilisé de manière saisonnière, mai à octobre (selon OcEne art.64 al.4) | [27 empty] | FALSE
[24 empty] | Puissance installation production propre d'électricité | 0 |  |  | kW |  |  | 0 | kWc
[24 empty] | Puissance installation avec 80% toiture couverte |  |  |  | kW
②b |  | Remplacement d'une chaudière (solution standard n°3) ou d'un chauffage électrique décentralisé dans un bâtiment existant
Art. 40 LcEne + art. 63 OcEne (chauffages électriques) + art. 62 OcEne (remplacement chaudière)
|  | SRE existant : | [5 empty] | [m2]
|  |  | Solution standard n°3, remplacement de chaudière (art. 62 al. 2c OcEne) : | [27 empty] | FALSE
[15 empty] | Puissance installation solaire requise | [9 empty] | 0 |  |  | kWc
|  |  | Couverture de l'énergie nécessaire au chauffage électrique (art.40 al.2e LcEne + art. 63 OcEne) : | [27 empty] | FALSE
[13 empty] | Energie nécessaire au chauffage électrique | [14 empty] | kWh |  |  | 0 | kWh | énergie à fournir 2b
③a |  | Rafraîchissement, humidification et/ou déshumidification dans nouveau bâtiment ou agrandissement | [22 empty] | Projet soumis
Art.34 LcEne + art. 60-61 OcEne
|  | Bâtiment d'habitation - cat. I ou II selon SIA 380/1, preuve calculée selon EN-VS-101b | [28 empty] | 6 | 1=doit respecter Ehwlk
Bâtiments d'habitation - cat. I ou II selon SIA 380/1, en combinaison d'une solution standard EN-VS-101a
|  | Bâtiment cat. III à XII selon SIA 380/1 | [29 empty] | 2=soumis
|  | Installations pour locaux exigeant un climat ambiant spécial ou pour processus industriels | [29 empty] | 3=exempté
|  | Minergie-P, Minergie-A, Minergie-Quartier, CECB A/A (OcEne art.61) | [29 empty] | 4=soumis
|  | choisir ci-dessus s.v.p. | [29 empty] | 5=exempté
Note: Le mode rafraîchissement d'une PAC réversible doit être intégrée au calcul dès lors que la PAC est équipée des composants nécessaires pour produire et utiliser du froid. | [31 empty] | 6=choisir ou soumis |  |  | choisir s.v.p. :
Refroidisseurs à eau avec post-refroidissement (type 1)
Rafraîchissement | [15 empty] | (Dés)humidification | [18 empty] | Refroidisseurs à eau en condition standard (type 2)
Puissances électriques totales : | [13 empty] | kW |  | Puissances électriques totales : | [12 empty] | kW | [5 empty] | Refroidisseurs à air en condition standard (type 3)
Energie requise (calcul simplifié) | [10 empty] | 0 |  |  | kWh |  | Energie requise (calcul simplifié) | [10 empty] | 0 |  | kWh
Energie requise (simulation OcEne art.60 al.4) | [13 empty] | kWh |  | Energie requise (simulation OcEne art.60 al.4) | [12 empty] | kWh |  | froid | humidif |  |  | choisir s.v.p. : | [7 empty] | Extrapolation linéaire EER
[31 empty] | 0 | 0 |  |  | Type 1 ≤12 kW => EER+100% >3.10, EER+50%>4.40 | 1 | 3.1 | à eau avec post refroidissement | [9 empty] | Entrées | Type de machine froid | 0
[35 empty] | Type 1 100 kW => EER+100% >3.20, EER+50%>4.70 | 1 | 3.2 | [11 empty] | P machine froid | 0 | kW
[23 empty] | Energie électrique à couvrir |  | 0 |  |  | kWh |  |  | pour format annexe |  |  |  | Type 1 300 kW => EER+100% >3.30, EER+50%>5.30 | 1 | 3.3 | [11 empty] | EER extrapolé | #N/A
[31 empty] | 0 | 0 |  |  | Type 1 600 kW => EER+100% >3.50, EER+50%>5.80 | 1 | 3.5
[35 empty] | Type 1 ≥1000 kW => EER+100% >3.7, EER+50%>6.00 | 1 | 3.7
③b |  | Rafraîchissement, humidification et/ou déshumidification dans un bâtiment existant
[43 empty] | Données SIA | [6 empty] | calculs/recherches excel
Art.34 LcEne + art. 42 OcEne | [34 empty] | choisir s.v.p. : | [7 empty] | Type | P [kW] | EER limite | delta P | delta EER | EER/kW |  | type | catégorie | 2=résultat | calculs
[35 empty] | Type 2 ≤12 kW => EER>3.85, ESEER>4.30, Classe Eurovent ≥D | 2 | 3.85 | à eau sans post refroidissement |  |  |  |  | 1 | 12 | 3.1 |  |  |  | 0 à 12 kW | 0 | 1 | 1 | 3.1
| Surface nette de plancher à rafraîchir | [12 empty] | m2 |  |  |  | Bâtiment d'habitation - cat. I ou II selon SIA 380/1 | [16 empty] | Type 2 100 kW => EER>4.25, ESEER>4.80, Classe Eurovent ≥C | 2 | 4.25 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 12kW | 0 | 0 | 0 | 3.1
| et/ou humidifier et/ou déshumidifier | [29 empty] | FALSE |  |  |  | Type 2 300 kW => EER>4.65, ESEER>5.50, Classe Eurovent ≥B | 2 | 4.65 | [5 empty] | 1 | 100 | 3.2 | 88 | 0.1 | 0.0011364 | 12 à 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.0864
[35 empty] | Type 2 600 kW => EER>5.05, ESEER>6.1, Classe Eurovent ≥A | 2 | 5.05 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.2
Rafraîchissement (y compris déshumidification estivale) | [15 empty] | Humidification et déshumidification | [18 empty] | Type 2 ≥1000 kW => EER>5.50, ESEER>6.70, Classe Eurovent ≥A+ | 2 | 5.5 | [5 empty] | 1 | 300 | 3.3 | 200 | 0.1 | 0.0005 | 100 à 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.15
Puissances électriques totales : | [13 empty] | kW |  | Puissances électriques totales : | [12 empty] | kW | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.3
[31 empty] | kwh froid | kwh humidif |  |  | choisir s.v.p. : | [7 empty] | 1 | 600 | 3.5 | 300 | 0.2 | 0.00066667 | 300 à 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3.1
Energie requise (calcul simplifié) | [10 empty] | 0 |  |  | kWh |  | Energie requise (calcul simplifié) | [10 empty] | 0 |  | kWh |  | 0 | 0 |  |  | Type 3 ≤12 kW => EER>2.90, ESEER>3.80, Classe Eurovent ≥B | 3 | 2.9 | à air |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3.5
Energie requise (simulation art. 60 al. 4 OcEne) | [13 empty] | kWh |  | Energie requise (simulation art. 60 al. 4 OcEne) | [12 empty] | kWh |  | pour format annexe |  |  |  | Type 3 100 kW => EER>3.10, ESEER>4.00, Classe Eurovent ≥A | 3 | 3.1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 3.7 | 400 | 0.2 | 0.0005 | 600 à 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.2
[31 empty] | 0 | 0 |  |  | Type 3 300 kW => EER>3.20, ESEER>4.20, Classe Eurovent ≥A+ | 3 | 3.2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.7
Protections solaires | [34 empty] | Type 3 600 kW => EER>3.40, ESEER>4.40, Classe Eurovent ≥A++ | 3 | 3.4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | >1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.7
choisir s.v.p. | [30 empty] | 0 | si différent de 0, protec sol pas 382/1 |  |  | Type 3 ≥1000 kW => EER>3.60, ESEER>4.60, Classe Eurovent ≥A++ | 3 | 3.5 | [5 empty] | 2 | 12 | 3.85 |  |  |  | 0 à 12 kW | 0 | 1 | 1 | 3.85
choisir s.v.p. | [42 empty] | 2 | [5 empty] | 12kW | 0 | 0 | 0 | 3.85
Energie électrique à couvrir | [10 empty] | 0 |  |  | kWh | [28 empty] | 2 | 100 | 4.25 | 88 | 0.4 | 0.0045455 | 12 à 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.7955
[35 empty] | Habitat, compenser excès froid selon EER dès >12 W/m2 froid | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 100 kW | 0 | 0 | 0 | 4.25
EER machine frigorifique : | [30 empty] | Compensations à reprendre |  |  |  | puissance totale | 0 | W/m2 | [5 empty] | 2 | 300 | 4.65 | 200 | 0.4 | 0.002 | 100 à 300 kW | 0 | 0 | 0 | 4.05
choisir s.v.p. : | [30 empty] | 0 | kWh | froid habitat |  | dépassement à compenser | 0 | W/m2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 300 kW | 0 | 0 | 0 | 4.65
choisir s.v.p. : | [30 empty] | 0 | kWh | humidif habitat |  | ratio froid | #DIV/0! | W/m2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2 | 600 | 5.05 | 300 | 0.4 | 0.0013333 | 300 à 600 kW | 0 | 0 | 0 | 4.25
[31 empty] | 0 | kWh | froid pas-habitat |  | ratio humidif | #DIV/0! | W/m2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 600 kW | 0 | 0 | 0 | 5.05
EER état technique (charge 100%) | [12 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | kWh | humidif pas habitat |  | 1-(EERprojet/EERnorme) | 0 | [6 empty] | 2 | 1000 | 5.5 | 400 | 0.45 | 0.001125 | 600 à 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 4.375
[31 empty] | 0 | kWh | total |  | 1-(EERprojet/EERnorme) > 0 ? | 2 | 1=oui, 2=non | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 5.5
EER machine projetée (charge 100%) | [34 empty] | Majoration protections solaires | 0 | kWh/a | [5 empty] | 2 | [5 empty] | >1000 kW | 0 | 0 | 0 | 5.5
[35 empty] | A compenser (surconsommation froid) | 0 | kWh | [5 empty] | 3 | 12 | 2.9 |  |  |  | 0 à 12 kW | 0 | 1 | 1 | 2.9
[7 empty] | Puissances électriques totales : | [10 empty] | 0 |  | [kW] | [14 empty] | A compenser (humidif pro rata ratio) | #DIV/0! | kWh | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 12kW | 0 | 0 | 0 | 2.9
[7 empty] | (pour rafraîchissement, humidification et déshumidification) | [12 empty] | [W/m2] | [22 empty] | 3 | 100 | 3.1 | 88 | 0.2 | 0.0022727 | 12 à 100 kW | 0 | 0 | 0 | 2.8727
[43 empty] | 3 | [5 empty] | 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.1
[43 empty] | 3 | 300 | 3.2 | 200 | 0.1 | 0.0005 | 100 à 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.05
[31 empty] | Protec solaires | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.2
[23 empty] | Energie électrique à couvrir |  | 0 |  |  | kWh |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3 | 600 | 3.4 | 300 | 0.2 | 0.00066667 | 300 à 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3
[31 empty] | choisir s.v.p. |  | 0 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3.4
[31 empty] | Protection solaire extérieure opaque normalisée automatisée |  | 0 | [9 empty] | 3 | 1000 | 3.5 | 400 | 0.1 | 0.00025 | 600 à 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.25
④ |  | Simulation de la production d'électricité sur le site du projet concerné | [28 empty] | Protection solaire extérieure opaque normalisée manuelle |  | 300 |  | Hors habitat, compenser tout froid (<12W/m2 sans EER, >12 W/m2 avec EER) | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.5
Production d'énergie spécifique (selon calculateur Suisse Energie ou autre) | [30 empty] | Protection solaire extérieure insuffisante manuelle |  | 500 |  | puissance totale | 0 | W/m2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | >1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.5
[31 empty] | Protection solaire intérieure ou inexistante |  | 1000 |  | >12W/m2 ? | 2 | 1=oui, 2=non
| Puissance de l'installation simulée [kWc] | [12 empty] | kWc | [20 empty] | 1-(EERprojet/EERnorme) | 0
[35 empty] | 1-(EERprojet/EERnorme) > 0 ? | 2 | 1=oui, 2=non
| kWh/mois |  |  | jan |  | fév | mars |  | avr. |  | mai |  | juin |  | juil. |  | août |  | sept. |  | oct. | nov. |  | déc. |  | Année |  |  |  |  | OcEne allègements selon art.28 (base ENDK voir aide appli EN-102a) |  |  |  | Majoration protections solaires | 0 | kWh/a
[26 empty] | 0 |  | kWh |  |  | choisir s.v.p. |  |  |  | A compenser (surconsommation froid) | 0 | kWh
[28 empty] | kWh/kWc |  |  | Pas d'allègement justifié (couverture requise) |  |  |  | A compenser (humidif) | 0 | kWh
Autorisation de construire limitée à 3 ans max.
Selon les données remises | [7 empty] | 0 |  |  | kWc de panneaux sont requis pour couvrir les besoins du projet soumis | [19 empty] | Changement d’affectation sans changement des besoins de chaleur
Simulation dynamique
La couverture solaire de la période de chauffage est calculée en fonction de la station climatique; pour "Sion" d'octobre à avril, pour "Montana" de septembre à mai. | [30 empty] | Catégorie SIA XII (piscines couvertes)
Pas de séjour prolongé de personnes (< 1 h/jour)
Freecooling
Production propre d'électricité projetée sur le site du projet
Demande de participation financière à une installation
| utilisant une ressource énergétique renouvelable (art. 59 OcEne) | [28 empty] | FALSE |  | Pspécif panneaux selon période / site considéré
[33 empty] | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | oct-avr | Sion
[33 empty] | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | sept-mai | Montana
| Production solaire photovoltaïque - dimensionnement des champs solaires photovoltaïques | [31 empty] | froid | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | avr-sept
[33 empty] | (dés)humidif | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | nov-fév
dénomination de l'installation |  |  |  |  | nbre de panneaux |  | Punitaire des panneaux [Wc] |  |  |  |  | Pinstallation [kWc] |  |  |  |  | Production spécifique [kWh/kWc] | [6 empty] | Production annuelle [kWh]
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | Projet
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Pinstall |  | 1: bât à construire | 0 | kWc | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc uniquement
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Prequise |  | 2a: dépose toiture | 0 | kWc | 0 | kWc
[30 empty] | 0 | delta |  | 2b: sol std 3 | 0 | kWc | 0 | kWc
[23 empty] | Puissance production propre d'électricité annuelle de l'installation projetée : | 0 |  |  |  | [kWc] |  |  |  |  | 2b: ch élect | 0 | kWh | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc transformés à partir des kWh à l'aide de simulation site | 0 |  | 0=pas besoin de simulation
[23 empty] | Puissance production propre d'électricité requise selon les données remises : | 0 |  |  |  | [kWc] |  |  |  |  | 3a: froid neuf | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc |  |  |  |  | 1=simulation nécessaire
[33 empty] | 3a: humidif neuf | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
Il n'y a pas d'installation solaire décrite | [32 empty] | 3b: froid existant habitat | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
[33 empty] | 3b: humidif existant habitat | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
[33 empty] | 3b: froid existant autre | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
[30 empty] | 0 |  |  | 3b: humidif existant autre | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
[35 empty] | Puissance totale requise | 0 | kWc
Autre(s) installation(s) de production propre d'électricité | [34 empty] | Equivalent production selon Pspécifique simulation | #VALUE! | kWh/a
ou complément couverture des besoins | [23 empty] | production annuelle
[24 empty] | kWh | [10 empty] | Equivalent produit sur site selon projet | 0 | kWh/a
| Mode de production : | [31 empty] | choisir s.v.p. |  | manque en kWh | #VALUE! | kWh/a
-135° (Nord-Est)
-90° (Est)
[33 empty] | -45° (Sud-Est) |  | complément | 0 | kWh/a
Annexes à fournir dans le cadre de ce formulaire selon les informations saisies | [32 empty] | 0° (Sud)
45° (Sud-Ouest)
|  | Plans (1:100) avec désignation des éléments, enveloppe thermique, SRE | [30 empty] | 90° (Ouest)
|  | Plans cotés de la toiture et identification/calculs des surfaces concernées par le projet | [30 empty] | 135° (Nord-Ouest)
|  | Simulation/calcul de l'énergie spécifique produite sur site - Calculateur Suisse Energie ou autre | [30 empty] | 180° (Nord)
|  | Fiche technique des panneaux solaires considérés pour l'installation | [30 empty] | plusieurs pans
Justification de l'intérêt cantonal selon art. 15 OcEne
Dossier de justification énergie nécessaire au chauffage électrique selon art. 63 al. 2 OcEne (calculs, factures, etc.)
Certificat CECB provisoire, état après rénovation, son log-file et toute annexe utile au contrôle
Label Minergie et preuves de l'installation solaire existante (photos p.ex.), ou label Minergie A/P/Quartier ou certificat CECB A/A, y compris documents et calculs
Simulation de la quantité d’électricité nécessaire du bureau spécialisé
Caractéristiques techniques de la production d'électricité et justificatif EN-VS-133
Annexe art. 59
Justificatif EN-VS-101b + EN-VS-110
Certificat provisoire Minergie-A/P/Quartier ou CECB A/A provisoire avec log-CECB
Confirmation de l'impossibilité d'accès/utilisation de l'autorité compétente - avec document justificatif
Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Signatures | [5 empty] | Justificatif établi par : | [11 empty] | À REMPLIR PAR L'AUTORITE COMPETENTE (ou son délégué) Le justificatif est certifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Version 29 septembre 2025 (valable jusqu'au 31.12.2025)
Note on F105: Selon extrait de l'aide à l'application EN-VS-102 Consommation supplémentaire selon les protections solaires Les protections solaires des locaux au bénéfice d’installations de rafraîchissement doivent être automatisées et doivent répondre aux exigences de la norme SIA 382/1:2014 (voir l’aide EN-VS-102 « Protection thermique des bâtiments en hiver et en été »). Selon la nature des protections solaires, une adaptation pour satisfaire l’exigence d’automatisation pourrait s’avérer disproportionnée dans les bâtiments existants, à moins que des travaux soient prévus dans le cadre d’une rénovation de façade et/ou de toiture (pour les velux). Pour les cas où une telle disproportion est clairement avérée, l’énergie électrique supplémentaire résultant de la « surproduction d’énergie frigorifique » doit être compensée par une production propre d’électricité sur site. Par analogie à l’art. 60 al. 2 OcEne, et en fonction de la performance des protections solaires (selon SIA 382/1), cette énergie électrique supplémentaire en kWh peut par simplification être calculée en multipliant la puissance électrique totale en kW des appareils nécessaires à la production et à la distribution de froid, par les majorations horaires suivantes : • 300 h/an pour une protection solaire extérieure opaque normalisée manuelle. • 500 h/an en cas de protection solaire extérieure insuffisante manuelle. • 1'000 h/an en cas de protection solaire intérieure ou inexistante. Aucune compensation n’est exigée lors du recours à des énergies renouvelables pour le rafraîchissement (nappe, cours d’eau, géostructures, etc…). Pour un rafraîchissement de confort, il est recommandé de régler la température ambiante à 28°C. Dispenses Une dispense de respect des exigences en matière de protection thermique en été est possible pour : a) des constructions dont le permis de construire est limité à trois ans au maximum (constructions provisoires), b) des changements d'affectation, pour autant qu'aucun local concerné par une telle opération ne tombe sous le coup des exigences en matière de protection thermique en été c) des projets pour lesquels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul reconnue, qu'il n'y aura pas de consommation accrue d'énergie d) les bâtiments de catégorie XII et les locaux qui ne sont pas destinés à un séjour prolongé des personnes (moins d’une heure par jour) e) les éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent pas être équipés en conséquence.
Note on G110: Selon norme SIA 382/1 (chap.5.6) et EN-VS-110
Note on H12: Art. 15 OcEne al.1 Sont considérées d’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique toutes mesures d’économie d’énergie permettant: a) de réduire les besoins d’énergie d’au moins 100’000 kWh par an, sans condition sur le pourcentage de réduction des besoins d’énergie; b) de réduire les besoins d’énergie en valeur absolue d’au minimum 10'000 kWh par an, sous condition que la réduction des besoins soit d’au moins 30 pour cent pour 10'000 kWh par an; c) de réduire les besoins d’énergie en valeur relative de manière linéaire entre 10'000 et 100'000 kWh, selon la formule 1/3 [100 – (l’économie en valeur absolue / 1'000)]. al.2 Sous forme graphique, l’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique se présente [...] -> se référer au texte disponible sur https://lex.vs.ch al.3 L’économie d’électricité est pondérée avec un facteur 2. Ainsi 1 kWh d’électricité économisé équivaut à 2 kWh économisés pour l’application de l’alinéa 1.
Note on K114: EER maximal selon état de la technique Selon norme SIA 382/1 chapitre 5.6 Production de froid Intrapolé selon norme SIA 382/1 (chapitre 5.6 Production de froid) pour la machine effectivement retenue dans le cadre du projet
Note on M20: Art. 62 al. 2 let. c OcEne Remplacement de chaudière fossile par chaudière fossile Solution standard n°3 c) Mise en place d’un chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et pose d’une installation solaire photovoltaïque – condition: puissance de l'installation solaire photovoltaïque ≥ 5 Wc par m² de surface de référence énergétique Art. 63 OcEne en application de l'art. 40 al. 2e LcEne Remplacement des chauffages électriques décentralisés par des chauffages électriques décentralisés Sont notamment exemptés les chauffages électriques décentralisés suivants: [...] e) les chauffages électriques de bâtiments disposant d'une production hivernale d'électricité sur site à partir d'énergies renouvelables qui permet de couvrir l'énergie nécessaire au chauffage électrique
Note on N83: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on N86: En cas de simulation de production effectuée par un bureau spécialisé Valeur à saisir manuellement en cas de simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art (art.60 al. 1, 3 et 4 OcEne)
Note on N100: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on N103: En cas de simulation de production effectuée par un bureau spécialisé Valeur à saisir manuellement en cas de simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art (art. 60 al. 1, 3 et 4 OcEne)
Note on O26: Art. 33 LcEne 1 Les nouveaux bâtiments et les agrandissements de bâtiments existants doivent produire une part d'électricité qui sera consommée. Une installation de production d'électricité doit être installée dans, sur ou à proximité du bâtiment et générer au moins 20 W par m² de surface de référence énergétique, sans qu'une puissance supérieure à 30 kW soit imposée.
Note on Q37: Art. 64 al. 1 OcEne En cas de dépose de la couverture de la toiture, une installation solaire d’une puissance installée d’au moins 20 W par m² de SRE doit être mise en place, sans qu'une puissance supérieure à 30 kW soit imposée. Art. 43 al. 2 LcEne Les bâtiments dont la surface de toiture est supérieure à 500 m² doivent être équipés pour produire de l'électricité dans un délai de 25 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.[...] -> c'est-à-dire d'ici au 31.12.2049 Art. 64 al. 5 OcEne En application de l’article 43 alinéa 2 LcEne, une surface de panneaux photovoltaïques correspondant au minimum à 40 pour cent de la surface de la toiture ou représentant une puissance installée d’au moins 20 W par m² de SRE doit être mise en place.
Note on W58: Art. 62 Al. 2c) OcEne Solution standard 3 mise en place d’un chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et pose d’une installation solaire photovoltaïque – condition: puissance de l'installation solaire photovoltaïque ≥ 5 Wc par m² de surface de référence énergétique;
Note on W74: Art.55 OcEne Les besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire et les agrandissements (surélévations, annexes, etc.), ne doivent pas dépasser les valeurs limites EHWLK Rafraîchissement et PAC réversible Une PAC réversible, qui est équipée pour faire du rafraîchissement, doit être considérée en tant que telle et ce, même si l'option de rafraîchissement n'est pas utilisée/activée.
Note on AA32: Art. 61 OcEne Exigences concernant la couverture de l’ensemble des besoins énergétiques 1 Les bâtiments disposant d’un label Minergie-P®, Minergie-A® ou d’un CECB A/A ne doivent pas démontrer le respect des exigences individuelles des articles 32, 33 et 34 LcEne. 2 Les grands ensembles de bâtiments disposant d’un label Minergie-Quartier® ne doivent pas démontrer le respect des exigences individuelles des articles 32, 33 et 34 LcEne.
Note on AB49: Art. 64 al. 2 OcEne La surface de l’installation ne doit toutefois pas être supérieure à 80 pour cent des surfaces de toiture dont la couverture est déposée.
Note on AB126: Simuler une installation sur le site concerné par le projet: - selon adresse - selon orientation et inclinaisons de la toiture - la puissance n'a ici pas d'importance Reporter ci-dessous : - les productions électriques mensuelles en [kWh] - la puissance de l'installation simulée Calculateur de Suisse Energie: https://www.suisseenergie.ch/tools/calculateur-solaire/
Note on AC65: Art.63 OcEne [...] a) la consommation d’électricité saisonnière des chauffages électriques décentralisés détermine la quantité d’électricité à produire durant la période considérée; b) la consommation peut être démontrée: 1. par la remise des factures détaillées des 3 dernières années, ou 2. par le calcul de la quantité d’électricité nécessaire en kWh, en multipliant par 2’300 heures la puissance électrique totale en kW des appareils nécessaires à la production de chaleur, ou 3. par une simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art, pour le lieu considéré sur l’ensemble de la période de chauffe; c) le calcul de la production hivernale d’énergie électrique sur site, réalisé au moyen du calculateur solaire de Suisse Energie ou d’un autre outil reconnu, doit être présenté au service;
Note on AD7: Le n° EGID peut être trouvé sur : https://map.geo.admin.ch/ 1 - cocher "RegBL: statut du bâtiment 2 - saisir l'adresse du bâtiment (ou le n° de parcelle) avec le nom de la commune 3 - cliquer sur le point vert correspondant au bâtiment concerné -> une fenêtre avec le n° EGID apparaît Si un bâtiment n'a pas encore de n° EGID, s'adresser à la commune concernée.
Note on AE83: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on AE86: En cas de simulation de production effectuée par un bureau spécialisé Valeur à saisir manuellement en cas de simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art (OcEne art.60 al.1, 3 et 4)
Note on AE100: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on AE103: En cas de simulation de production effectuée par un bureau spécialisé Valeur à saisir manuellement en cas de simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art (art. 60 al. 1, 3 et 4 OcEne)
Note on AH17: Selon aide à l'application & Mopec 2014 Pour un système de rafraichissement passif, par exemple du free cooling à partir de sondes géothermiques, la commande automatique n’est pas exigée. La seule utilisation de pompes de circulation n’est pas considérée comme du rafraichissement actif.
OUI
NON
Installation solaire photovoltaïque
Autre

## rafraîchissement aide (hidden)
Rafraîchissement et (dés)humidification | LcEne art.34 + OcEne art.42
Cat. I et II exemptées si <12 W/m2
Si dépasse 12 W/m2, alors compensation de la consommation excédentaire par rapport à l'état de la technique
Cat. III à XI soumises
<12 W/m2 -> compensation de la puissance (p.ex. 12 W/m2 x 100 m2 x 1000 h/a = 1200 kWh)
>12 W/m2 -> compensation de la consommation totale par rapport à l'état de la technique (p.ex. 12 W/m2 x 100 m2 x 1000 h/a x 4.00/3.00 = 1600 kWh)
La compensation s'effectue sur la base des EER de la machine de froid
L'ensemble de l'énergie est compensée à l'aide de ce facteur (càd froid ET humidification)
La compensation du froid et de l'humidification s'entends non-cumulée, les saisons étant indépendantes
En cas d'agrandissement avec rafraîchissement de l'existant ET de l'agrandissement
compensation répartie mixte (neuf / existant)
mais on tolèrera
-> la compensation 100% avec l'indice de neuf
-> pas de compensation avec tout dans l'existant

## annexe art.59
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques |  |  |  |  | EN-VS-104 annexe art. 59 OcEne | [7 empty] | Justificatif énergétique Production propre d'électricité
Commune : |  |  | 0 | [6 empty] | N° parcelle : |  |  | 0 | [7 empty] | EGID : | 0
Objet : |  |  | 0
Production électrique sur le site qui aurait du être équipé : pour la puissance requise sur le site initial !
[13 empty] | Puissance de l'installation simulée sur le site initial : |  |  | kWc |  |  |  | kWc
| kWh/mois |  | jan |  | fév | mars | avr. | mai | juin |  | juil. | août |  | sept. | oct. |  | nov. |  | déc. |  | Année |  |  |  |  | Pspécif panneaux selon période / site INITIAL
[21 empty] | 0 |  | kWh
[21 empty] | 0 |  | kWh |  |  |  | chauffage | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | oct-avr | Sion
|  |  | fournir simulation en annexe | [19 empty] | kWh/kWc |  |  |  | chauffage | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | sept-mai | Montana
[27 empty] | froid | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | avr-sept
[27 empty] | (dés)humidif | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | nov-fév
Production propre d'électricitésur le site proposé en participation financière : | [30 empty] | kWh/kWc | annuel
Projet
Adresse et propriétaire de l'installation où la participation financière est souhaitée : | [12 empty] | fournir la copie du contrat de participation financière en annexe
[28 empty] | 1: bât à construire | 0 | kWc | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc uniquement
Promoteur de l'installation | [7 empty] | n° d'installation | [19 empty] | 2a: dépose toiture | 0 | kWc | 0 | kWc
[28 empty] | 2b: sol std 3 | 0 | kWc | 0 | kWc
[8 empty] | nom/prénom ou entreprise | [19 empty] | 2b: ch élect | 0 | kWh | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc transformés à partir des kWh à l'aide de simulation site
[28 empty] | 3a: froid neuf | 0 | kWh | 0 | kWc | #VALUE! | kWc
[8 empty] | N° de la parcelle du lieu de l'installation photovoltaïque participative | [19 empty] | 3a: humidif neuf | 0 | kWh |  |  | #VALUE! | kWc
[28 empty] | 3b: froid existant habitat | 0 | kWh | 0 | kWc | #VALUE! | kWc
[13 empty] | Puissance de l'installation photovoltaïque participative : |  | kWc | [12 empty] | 3b: humidif existant habitat | 0 | kWh |  |  | #VALUE! | kWc
[28 empty] | 3b: froid existant autre | 0 | kWh | 0 | kWc | #VALUE! | kWc
| kWh/mois |  | jan |  | fév | mars | avr. | mai | juin |  | juil. | août |  | sept. | oct. |  | nov. |  | déc. |  | Année | [6 empty] | 3b: humidif existant autre | 0 | kWh |  |  | #VALUE! | kWc
[21 empty] | 0 |  | kWh
kWh/kWc
Puissance minimale requise sur le site proposé pour la participation financière : (y compris besoins saisonniers éventuels pour chauffage, refroidissement, (dés)humdification)
[23 empty] | [kWc] |  |  | Pspécif panneaux selon période / site PARTICIPATION FINANCIERE
[18 empty] | Puissance acquise par participation financière : |  |  |  |  | [kWc] |  |  |  | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | oct-avr | Sion
[24 empty] | Problème: la participation excède la puissance de l'installation. | #VALUE! |  | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | sept-mai | Montana
Il n'y a pas de participation financière indiquée | [26 empty] | froid | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | avr-sept
[27 empty] | (dés)humidif | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | nov-fév
[31 empty] | kWh/kWc | annuel
Projet
[28 empty] | 1: bât à construire | 0 | kWc | 0 | kWc init | #VALUE! | kWc partic | #VALUE! | Requis en kWc uniquement
Documents à fournir dans le cadre de cette annexe | [27 empty] | 2a: dépose toiture | 0 | kWc | 0 | kWc init | #VALUE! | kWc partic
[28 empty] | 2b: sol std 3 | 0 | kWc | 0 | kWc init | #VALUE! | kWc partic
|  | Simulation/calcul de l'énergie spécifique produite sur le site initial - Calculateur Suisse Energie ou autre | [25 empty] | 2b: ch élect | 0 | kWh | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc transformés à partir des kWh à l'aide de simulation site
|  | Copie de la lettre d'enregistrement (y compris annexe) de l'installation photovoltaïque participative | [25 empty] | 3a: froid neuf | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
|  | Copie du contrat de participation financière | [25 empty] | 3a: humidif neuf | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
[28 empty] | 3b: froid existant habitat | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
[28 empty] | 3b: humidif existant habitat | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
Signatures |  |  |  |  | Justificatif établi par : | [7 empty] | À REMPLIR PAR L'AUTORITE COMPETENTE (ou son délégué) Le justificatif est certifié complet et correct | [14 empty] | 3b: froid existant autre | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
[28 empty] | 3b: humidif existant autre | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
| Nom et adresse de l'entreprise : | [33 empty] | #VALUE!
| Responsable : | [24 empty] | 0
tél / e-mail :
| Lieu, date et signature : | [24 empty] | 0
Version 29 septembre 2025 (valable jusqu'au 31.12.2025)
Note on U32: Selon annexe à la lettre d'enregistrement de l'installation photovoltaïque participative
Note on W22: Selon la lettre d'enregistrement de l'installation photovoltïque participative. Reporter ci-dessous : - la puissance de l'installation solaire - la production électrique en [kWh] pour chaque mois
Note on AD12: Simuler l'installation solaire requise sur le site initial : - selon adresse - le choix de la puissance simulée n'a ici pas d'importance Reporter ci-dessous : - la puissance de l'installation simulée - la production électrique en [kWh] pour chaque mois Calculateur de Suisse Energie: https://www.suisseenergie.ch/tools/calculateur-solaire/

## Hilfe
Leitfaden zum Ausfüllen der EN-VS-Formulare
|  |  |  | DEWK-Website: | https://www.vs.ch/de/web/energie/home
https://www.vs.ch/de/web/energie/energieanforderungen-für-gebäude | Verwenden Sie das Formular von der Website der DEWK (Dienststelle für Energie und Wasserkraft)
Warum ?
| 1. | Die Formulare sind in einem Excel-Format verfügbar. Wenn Sie die Formulare für ein Dossier ausfüllen und dann für ein anderes Dossier verwenden, besteht das Risiko, dass Sie irrelevante Informationen hinterlassen, was bei der Beurteilung durch die zuständige Stellen zu Problemen führen könnte.
| 2. | Die Formulare können regelmässig aktualisiert werden, um mehr Informationen, Hilfen für die Nutzung und/oder Korrekturen möglicher Ungenauigkeiten oder Fehler zu bieten.
Füllen Sie die Formulare so weit wie möglich von oben nach unten aus.
Warum ?
Berechnungen und Bewertungen könnten negativ beeinflusst werden, wenn Parameter geändert werden, die bereits eingegebenen Werten vorgeschaltet sind. Eine Bewertung, die ursprünglich als gesetzeskonform eingestuft wurde, erfüllt möglicherweise nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen und Sie könnten unbemerkt eine nicht-konformen Nachweis einreichen. Die Bestätigung der Formulare durch Ihre Unterschrift ist sehr wichtig, um zu bestätigen, dass die eingereichten Daten korrekt sind.
Sie stossen auf Schwierigkeiten? Ist der Fall, den Sie einreichen möchten, (noch) nicht in den Formularen vorgesehen?
| 1. | Informieren Sie sich über die Vollzugshilfen, DEWK-Website
| 2. | Lesen Sie die Elemente unserer kommenden FAQ (Frequently Asked Questions) / DEWK-Website
| 3. | Wenn es immer noch keine passende Antwort auf Ihre Frage gibt, wenden Sie sich an die DEWK und achten Sie darauf, Ihr Problem detailliert zu beschreiben: energie@admin.vs.ch
Was sind die Besonderheiten dieser Formulare?
Ein "gelbes" Feld fordert einen Wert zur Eingabe auf
Ein Kontrollkästchen (quadratisch) ermöglicht Mehrfachauswahlen
Ein (rundes) Kontrollkästchen erlaubt nur eine Auswahl
|  | Text | Manchmal kann ein Text in grauer Schrift vorhanden sein, um Ihnen beim Ausfüllen des Formulars zu helfen und/oder es Ihnen zu ermöglichen, eine Auswahl zu entfernen, die nicht nötig gewesen wäre.
Ein rotes Kästchen enthält einen Wert, der automatisch auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Werte berechnet wird
Eine rote Ecke zeigt an, dass eine Information zu dem betreffenden Feld verfasst wurde. Diese Information kann einen Auszug aus dem kEnG, der kEnV, Vollzugshilfen oder andere relevante Informationen enthalten.
| Werte |  | Ein roter Wert zeigt an, dass das Ergebnis einer Berechnung gemäss den im Formular eingegebenen Informationen nicht den gesetzlichen Grundlagen entspricht
| Text |  | Orangefarbener Text ist ein wichtiger Hinweis auf die Auswahlmöglichkeiten/Informationen, die Sie für Ihr Projekt eingegeben haben
| Text |  | Ein grüner Text zeigt an, dass das Ergebnis eines Datensatzes oder einer Datenmenge validiert ist

## Formular_De
[5 empty] | Dienststelle für Energie und Wasserkraft | [7 empty] | EN-VS-104 | [9 empty] | Energienachweis Eigene Elektrizitätserzeugung
Gemeinde : | [13 empty] | Parz.-Nr : | [12 empty] | EGID :
Bauvorhaben :
Projekt von kantonalem Interesse | [31 empty] | 0
Anwendungsbereich
|  | Neubau / Erweiterung ① | [10 empty] | Entfernen der Dacheindeckung ②a | [10 empty] | Kühlung, Be- und/oder Entfeuchtung | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | eines bestehenden Gebäudes | [10 empty] | ③a oder ③b
|  | Ersatz von Wärmeerzeugungsanlagen oder | [29 empty] | FALSE
dezentralen elektrischen Heizungen ②b
| Eigene Elektrizitäterzeugung | [30 empty] | 0
| Höhe ü.M. |  |  |  |  | m | Klimastation |  |  |  |  | Sion
① |  | Neubau oder Erweiterung
Art. 33 kEnG + Art. 58 kEnV | [31 empty] | taux de conversion kWh par kWp: |  |  |  |  | projet exempté
|  |  | EBF neu : |  |  |  |  | [m2] |  | EBF bestehend : | [6 empty] | [m2] |  | Anteil : |  | - |  | % | [8 empty] | 100 | part neuf |  |  |  | 1 | 1= <1000m2
[37 empty] | 0 | 1= >50m2
|  |  | Neubau mit GEAK A/A-, Minergie-P-, Minergie-A- oder Minergie-Areal-Label | [28 empty] | FALSE |  |  |  |  | 0 | 1=que du neuf
|  |  | oder Erweiterung eines mit dem Minergie-Label versehenen und mit einer Photovoltaikanlage ausgestatteten Gebäudes | [33 empty] | 100 | >20%=soumis
[25 empty] | Leistung der Eigene Elektrizitäterzeugungsanlage | 0 |  |  | kW |  |  | 0 | kWp |  |  |  | 0 | 1= <20%
0
②a |  | Entfernen der Dacheindeckung | [19 empty] | Eigenstromerzeugung erforderlich
Art. 43 kEnG+ Art. 64 kEnV
|  | EBF bestehend : | [5 empty] | [m2]
|  |  | GEAK-Klasse C (Gesamtenergieeffizienz) oder besser nach Renovierung (Zertifikat beifügen) | [28 empty] | FALSE
|  |  | Renovierung des Daches und aller Fassaden gegen aussen | [28 empty] | FALSE
|  |  | Renovierung nur der Nordseite des Daches | [28 empty] | FALSE
|  |  | Gebäude das nur in der Sommersaison genutzt wird, d.H. nur in den Monaten Mai bis Oktober genutzt (gemäss kEnV Art. 64 Abs. 4) | [28 empty] | FALSE
[25 empty] | Leistung der eigenen Elektrizitäterzeugungsanlage | 0 |  |  | kW |  |  | 0 | kWp
[25 empty] | Leistung der Anlage mit 80% Dachbedeckung |  |  |  | kW
②b |  | Ersatz von Wärmeerzeugungsanlagen (Standardlösung Nr.3) oder dezentralen elektrischen Heizungen in bestehenden Gebäude
Art. 39-40 kEnG + Art. 63 kEnV (elektrischen Heizungen) + Art. 62 kEnV Ersatz von Wärmeerzeugungsanlage)
|  | EBF bestehend : | [5 empty] | [m2]
|  |  | Standardlösung Nr.3, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage (Art. 62 Abs. 2c kEnV) : | [28 empty] | FALSE
[25 empty] | Erforderliche Leistung der Solaranlage | 0 |  |  | kWp
|  |  | Abdeckung des Energiebedarfs für die elektrische Heizung (Art. 40 Abs. 2e kEnG + Art. 63 kEnV) : | [28 empty] | FALSE
[25 empty] | Benutzte Energie für elektrische Heizung |  |  |  | kWh |  |  | 0 | kWh | énergie à fournir 2b
③a |  | Kühlung, Befeuchtung und / oder Entfeuchtung bei Neubauten und Erweiterungen bestehender Gebäude | [23 empty] | Nachweispflichtiges Projekt
Art. 34 kEnG + Art. 60-61 kEnV
|  | Wohnen - Kat. I oder II gemäss SIA 380/1, rechnerischer Nachweis EN-VS-101b | [29 empty] | 6 | 1=doit respecter Ehwlk
Wohnen - Kat. I oder II gemäss SIA 380/1, kombination mit Standardlösung EN-VS-101a
|  | Gebäude Kat. III bis XII gemäss SIA 380/1 | [30 empty] | 2=soumis
|  | Anlage für Räume, die ein besonderes Raumklima erfordern, oder für Prozesse | [30 empty] | 3=exempté
|  | Minergie-P, Minergie-A, Minergie-Areal, GEAK A/A (Art. 61 kEnV) | [30 empty] | 4=soumis
|  | bitte oben auswählen | [30 empty] | 5=exempté
Hinweis: Die Kühlung einer reversiblen WP muss in die Berechnung einbezogen werden, sobald die WP mit den erforderlichen Komponenten ausgestattet ist, um Kühlenergie zu erzeugen und zu nutzen. | [32 empty] | 6=choisir ou soumis |  |  | Bitte wählen :
Wassergekühlte Kältemaschinen bei Standard bedigungen (Typ 1)
Kühlung | [15 empty] | (Be-)Entfeuchtung | [19 empty] | Wassergekühlte Kältemaschinen bei Standard bedigungen (Typ 2)
Elektrische Gesamtleistungen : | [13 empty] | kW |  | Elektrische Gesamtleistungen : | [13 empty] | kW | [5 empty] | Luftgekühlte Kältemaschinen bei Standard bedigungen (Typ 3)
Energiebedarf (vereinfachte Berechnung) | [10 empty] | 0 |  |  | kWh |  | Energiebedarf (vereinfachte Berechnung) | [11 empty] | 0 |  | kWh
Energiebedarf (SimulationArt. 60 Ab. 4 kEnV ) | [13 empty] | kWh |  | Energiebedarf (Simulation Art. 60 Ab. 4 kEnV) | [13 empty] | kWh |  | froid | humidif |  |  | Bitte wählen : | [7 empty] | Extrapolation linéaire EER
[32 empty] | 0 | 0 |  |  | Typ 1 ≤12 kW => EER+100% >3.10, EER+50%>4.40 | 1 | 3.1 | à eau avec post refroidissement | [9 empty] | Entrées | Type de machine froid | 0
[36 empty] | Typ 1 100 kW => EER+100% >3.20, EER+50%>4.70 | 1 | 3.2 | [11 empty] | P machine froid | 0 | kW
[24 empty] | Elektrische Energie abzudecken |  | 0 |  |  | kWh |  |  | pour format annexe |  |  |  | Typ 1 300 kW => EER+100% >3.30, EER+50%>5.30 | 1 | 3.3 | [11 empty] | EER extrapolé | #N/A
[32 empty] | 0 | 0 |  |  | Typ 1 600 kW => EER+100% >3.50, EER+50%>5.80 | 1 | 3.5
[36 empty] | Typ 1 ≥1000 kW => EER+100% >3.7, EER+50%>6.00 | 1 | 3.7
③b |  | Kühlung, Befeuchtung und / oder Entfeuchtung bei bestehender Gebäude
[44 empty] | Données SIA | [6 empty] | calculs/recherches excel
Art. 34 kEnG + Art. 42 kEnV | [35 empty] | Bitte wählen : | [7 empty] | Type | P [kW] | EER limite | delta P | delta EER | EER/kW |  | type | catégorie | 2=résultat | calculs
[36 empty] | Typ 2 ≤12 kW => EER>3.85, ESEER>4.30, Eurovent-Klasse ≥D | 2 | 3.85 | à eau sans post refroidissement |  |  |  |  | 1 | 12 | 3.1 |  |  |  | 0 à 12 kW | 0 | 1 | 1 | 3.1
| Nettogeschossfläche zu kühlen, be-/entfeuchten | [12 empty] | m2 |  |  |  | Wohnen - Kat. I oder II gemäss SIA 380/1 | [17 empty] | Typ 2 100 kW => EER>4.25, ESEER>4.80, Eurovent-Klasse ≥C | 2 | 4.25 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 12kW | 0 | 0 | 0 | 3.1
[32 empty] | FALSE |  |  |  | Typ 2 300 kW => EER>4.65, ESEER>5.50, Eurovent-Klasse ≥B | 2 | 4.65 | [5 empty] | 1 | 100 | 3.2 | 88 | 0.1 | 0.0011364 | 12 à 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.0864
[36 empty] | Typ 2 600 kW => EER>5.05, ESEER>6.1, Eurovent-Klasse ≥A | 2 | 5.05 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.2
Kühlung (inkl. sommerlicher Entfeuchtung) | [15 empty] | Befeuchtung und Entfeuchtung | [19 empty] | Typ 2 ≥1000 kW => EER>5.50, ESEER>6.70, Eurovent-Klasse ≥A+ | 2 | 5.5 | [5 empty] | 1 | 300 | 3.3 | 200 | 0.1 | 0.0005 | 100 à 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.15
Elektrische Gesamtleistungen : | [13 empty] | kW |  | Elektrische Gesamtleistungen : | [13 empty] | kW | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.3
[32 empty] | kwh froid | kwh humidif |  |  | Bitte wählen : | [7 empty] | 1 | 600 | 3.5 | 300 | 0.2 | 0.00066667 | 300 à 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3.1
Energiebedarf (vereinfachte Berechnung) | [10 empty] | 0 |  |  | kWh |  | Energiebedarf (vereinfachte Berechnung) | [11 empty] | 0 |  | kWh |  | 0 | 0 |  |  | Typ 3 ≤12 kW => EER>2.90, ESEER>3.80, Eurovent-Klasse ≥B | 3 | 2.9 | à air |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3.5
Energiebedarf (SimulationArt. 60 Abs. 4 kEnV ) | [13 empty] | kWh |  | Energiebedarf (Simulation Art. 60 Abs. 4 kEnV) | [13 empty] | kWh |  | pour format annexe |  |  |  | Typ 3 100 kW => EER>3.10, ESEER>4.00, Eurovent-Klasse ≥A | 3 | 3.1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 3.7 | 400 | 0.2 | 0.0005 | 600 à 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.2
[32 empty] | 0 | 0 |  |  | Typ 3 300 kW => EER>3.20, ESEER>4.20, Eurovent-Klasse ≥A+ | 3 | 3.2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.7
Sonnenschutz | [35 empty] | Typ 3 600 kW => EER>3.40, ESEER>4.40, Eurovent-Klasse ≥A++ | 3 | 3.4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | >1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.7
Bitte wählen : | [31 empty] | 0 | si différent de 0, protec sol pas 382/1 |  |  | Typ 3 ≥1000 kW => EER>3.60, ESEER>4.60, Eurovent-Klasse ≥A++ | 3 | 3.5 | [5 empty] | 2 | 12 | 3.85 |  |  |  | 0 à 12 kW | 0 | 1 | 1 | 3.85
Bitte wählen : | [43 empty] | 2 | [5 empty] | 12kW | 0 | 0 | 0 | 3.85
Elektrische Energie abzudecken | [10 empty] | 0 |  |  | kWh | [29 empty] | 2 | 100 | 4.25 | 88 | 0.4 | 0.0045455 | 12 à 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.7955
[36 empty] | Habitat, compenser excès froid selon EER dès >12 W/m2 froid | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 100 kW | 0 | 0 | 0 | 4.25
EER Kälteerzeuger : | [31 empty] | Compensations à reprendre |  |  |  | puissance totale | 0 | W/m2 | [5 empty] | 2 | 300 | 4.65 | 200 | 0.4 | 0.002 | 100 à 300 kW | 0 | 0 | 0 | 4.05
Bitte wählen : | [31 empty] | 0 | kWh | froid habitat |  | dépassement à compenser | 0 | W/m2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 300 kW | 0 | 0 | 0 | 4.65
Bitte wählen : | [31 empty] | 0 | kWh | humidif habitat |  | ratio froid | #DIV/0! | W/m2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2 | 600 | 5.05 | 300 | 0.4 | 0.0013333 | 300 à 600 kW | 0 | 0 | 0 | 4.25
[32 empty] | 0 | kWh | froid pas-habitat |  | ratio humidif | #DIV/0! | W/m2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 600 kW | 0 | 0 | 0 | 5.05
EER max. Stand der Technik (100% Last) | [14 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | kWh | humidif pas habitat |  | 1-(EERprojet/EERnorme) | 0 | [6 empty] | 2 | 1000 | 5.5 | 400 | 0.45 | 0.001125 | 600 à 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 4.375
[32 empty] | 0 | kWh | total |  | 1-(EERprojet/EERnorme) > 0 ? | 2 | 1=oui, 2=non | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 5.5
EER projektierte Kälteerzeuger (100% Last) | [35 empty] | Majoration protections solaires | 0 | kWh/a | [5 empty] | 2 | [5 empty] | >1000 kW | 0 | 0 | 0 | 5.5
[36 empty] | A compenser (surconsommation froid) | 0 | kWh | [5 empty] | 3 | 12 | 2.9 |  |  |  | 0 à 12 kW | 0 | 1 | 1 | 2.9
[7 empty] | Elektrische Gesamtleistung : | [10 empty] | 0 |  | [kW] | [15 empty] | A compenser (humidif pro rata ratio) | #DIV/0! | kWh | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 12kW | 0 | 0 | 0 | 2.9
[7 empty] | (für Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung) | [12 empty] | [W/m2] | [23 empty] | 3 | 100 | 3.1 | 88 | 0.2 | 0.0022727 | 12 à 100 kW | 0 | 0 | 0 | 2.8727
[44 empty] | 3 | [5 empty] | 100 kW | 0 | 0 | 0 | 3.1
[44 empty] | 3 | 300 | 3.2 | 200 | 0.1 | 0.0005 | 100 à 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.05
[32 empty] | Protec solaires | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 300 kW | 0 | 0 | 0 | 3.2
[24 empty] | Elektrische Energie abzudecken |  | 0 |  |  | kWh |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3 | 600 | 3.4 | 300 | 0.2 | 0.00066667 | 300 à 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3
[32 empty] | Bitte wählen : |  | 0 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 600 kW | 0 | 0 | 0 | 3.4
[32 empty] | Automatisierter, standardisierter, opaker, äusserer Sonnenschutz |  | 0 | [9 empty] | 3 | 1000 | 3.5 | 400 | 0.1 | 0.00025 | 600 à 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.25
④ |  | Simulation der Elektrizitätserzeugung am Standort des betreffenden Projekts | [29 empty] | Manuell, standardisierter, opaker, äusserer Sonnenschutz |  | 300 |  | Hors habitat, compenser tout froid (<12W/m2 sans EER, >12 W/m2 avec EER) | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.5
Spezifische Elektrizitätserzeugung (gemäss Energie Schweiz-Rechner oder Anderer) | [31 empty] | Manuell, unzureichend, äusserer Sonnenschutz |  | 500 |  | puissance totale | 0 | W/m2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | >1000 kW | 0 | 0 | 0 | 3.5
[32 empty] | Innen Sonnenschutz oder keine Sonnenschutz |  | 1000 |  | >12W/m2 ? | 2 | 1=oui, 2=non
| Leistung der simulierte Anlage [kWp] | [12 empty] | kWp | [21 empty] | 1-(EERprojet/EERnorme) | 0
[36 empty] | 1-(EERprojet/EERnorme) > 0 ? | 2 | 1=oui, 2=non
| kWh/Monat |  |  | Jan |  | Feb | März |  | Apr. |  | Mai |  | Juni |  | Juli |  | Aug. |  | Sept. |  | Okt. |  | Nov. |  | Dez. |  | Jahr |  |  |  |  | OcEne allègements selon art.28 (base ENDK voir aide appli EN-102a) |  |  |  | Majoration protections solaires | 0 | kWh/a
[27 empty] | 0 |  | kWh |  |  | Bitte wählen : |  |  |  | A compenser (surconsommation froid) | 0 | kWh
[29 empty] | kWh/kWp |  |  | Keine gerechtfertigten Erleichterungen (Abdeckung erforderlich) |  |  |  | A compenser (humidif) | 0 | kWh
Baugenehmigung auf höchstens 3 Jahre befristet ist (provisorische Bauten)
Nach den eingegebenen Daten | [7 empty] | 0 |  |  | kWp werden benötigt, um den Bedarf des Projekts abzudecken | [20 empty] | Umnutzungen, ohne Änderungen des Wärmesbedarfs
dynamischen Simulation
Die solare Abdeckung während der Heizperiode wird je nach Klimastation berechnet; für "Sion" von Oktober bis April, für "Montana" von September bis Mai. | [31 empty] | SIA Kat.XII (Hallenbäder)
längeren Aufenthalt von Personen (weniger als eine Stunde pro Tag) genutzt (< 1 St./Tag)
Freecooling
Projektierte Elektrizitätserzeugungsanlage
| Antrag auf finanzielle Beteiligung an einer Anlage, | [29 empty] | FALSE
| die eine erneuerbare Energieressource nutzt (Art. 59 kEnV) | [31 empty] | Pspécif panneaux selon période / site considéré
[34 empty] | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWp | oct-avr | Sion
[34 empty] | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWp | sept-mai | Montana
| Photovoltaische Solarproduktion - Dimensionierung von photovoltaischen Solarfeldern | [32 empty] | froid | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWp | avr-sept
[34 empty] | (dés)humidif | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWp | nov-fév
Name der Anlage |  |  |  |  | Anzahl Solarmodule |  | Peinzelnes Solarmodul [Wp] |  |  |  |  | PSolaranlage [kWp] |  |  |  |  | Spezifische Erzeugung [kWh/kWp] | [7 empty] | Jahresstromerzeugung [kWh]
[12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | Projet
[12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Pinstall |  | 1: bât à construire | 0 | kWp | 0 | kWp |  |  | 0 | Requis en kWp uniquement
[12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Prequise |  | 2a: dépose toiture | 0 | kWp | 0 | kWp
[31 empty] | 0 | delta |  | 2b: sol std 3 | 0 | kWp | 0 | kWp
[24 empty] | Leistung eigene Elektrizitätserzeugung der geplanten Anlage : | 0 |  |  |  | [kWp] |  |  |  |  | 2b: ch élect | 0 | kWh | 0 | kWp |  |  | 0 | Requis en kWp transformés à partir des kWh à l'aide de simulation site | 0 |  | 0=pas besoin de simulation
[24 empty] | Leistung eigene Elektrizitätserzeugung erforderlich gemäss den eingereichten Daten : | 0 |  |  |  | [kWp] |  |  |  |  | 3a: froid neuf | 0 | kWh | 0 | kWp | #DIV/0! | kWp |  |  |  |  | 1=simulation nécessaire
[34 empty] | 3a: humidif neuf | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWp
Es gibt keine beschriebene Solaranlage | [33 empty] | 3b: froid existant habitat | 0 | kWh | 0 | kWp | #DIV/0! | kWp
[34 empty] | 3b: humidif existant habitat | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWp
[34 empty] | 3b: froid existant autre | 0 | kWh | 0 | kWp | #DIV/0! | kWp
[34 empty] | 3b: humidif existant autre | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWp
[36 empty] | Puissance totale requise | 0 | kWp
Andere Anlage oder Bedarfsabdeckung | [35 empty] | Equivalent production selon Pspécifique simulation | #VALUE! | kWh/a
für eigene Elektrizitätserzeugung | [24 empty] | Jahreserzeugung
[25 empty] | kWh | [10 empty] | Equivalent produit sur site selon projet | 0 | kWh/a
| Erzeugungs Anlagetyp : | [32 empty] | bitte wählen |  | manque en kWh | #VALUE! | kWh/a
-135° (Nord-Ost)
-90° (Ost)
[34 empty] | -45° (Süd-Ost) |  | complément | 0 | kWh/a
Anhänge, die im Rahmen dieses Formular erforderlich sind, entsprechend den eingegebenen Informationen | [33 empty] | 0° (Süd)
45° (Süd-West)
|  | Pläne (1:100) mit Bauteilbezeichnungen, thermische Gebäudehülle, EBF | [31 empty] | 90° (West)
|  | Masszeichnungen des Daches und Identifizierung/Berechnung der vom Projekt betroffenen Flächen | [31 empty] | 135° (Nord-West)
|  | Simulation/Berechnung der erzeugten spezifischen Energie - EnergieSchweiz Rechner oder andere | [31 empty] | 180° (Nord)
|  | Datenblatt geplannte Solarmodule | [31 empty] | mehrere Dachflächen
Begründung des kantonalen Interesses gemäss kEnV Art.15
Nachweisdossier Energiebedarf für elektrische Heizung gemäss Art. 63 Ab. 2 kEnV (Berechnungen, Rechnungen, etc.)
Provisorisches GEAK A/A Zertifikat, Stand nach Sanierung, mit log-file und alle nützlische Beilage für Kontrolle
Minergie-Label und Nachweis der bestehenden Solaranlage (z.B. Fotos), oder Minergie-Label A/P/Areal oder GEAK-Zertifikat A/A, inkl. Unterlagen und Berechnungen
Simulation der benötigten Elektrizitätsmenge durch spezialisiertes Büro erstellt (Art. 60 Ab. 1, 3 und 4 kEnV)
Technische Daten der Elektrizitätserzeugung und Nachweis EN-VS-133
Vollständiges Antragsdossier für eine finanzielle Beteiligung gemäss Art. 59 Ab. 2 kEnV
EN-VS-101b + EN-VS-110
Provisorisches Minergie P, A oder Areal Zertifikat oder provisorisches GEAK A/A mit log-file
Bestätigung der zuständigen Behörde über die Unmöglichkeit des Zugangs/der Nutzung - mit Belegdokument
Erläuterungen/Gründe für die Nichteinhaltung und Antrag auf Ausnahmeregelung
Unterschriften | [5 empty] | Nachweis erarbeitet durch : | [11 empty] | VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN (oder sein Beauftragter) Die Vollständigkeit und die Richtigkeit wird bestätigt
Name und Adresse bzw. Firmenstempel :
Sachbearbeiter/-in :
Tel / Mail :
Ort, Datum, Unterschrift :
Version 29. September 2025 (gültig bis 31.12.2025)
Note on F106: Auszug aus der Vollzugshilfe EN-VS-102 Kälteanlage: Zusätzlicher Energieverbrauch in Verbindung mit Sonnenschutzeinrichtungen Sonnenschutzeinrichtungen für Räume, die von Kühlanlagen profitieren, müssen automatisiert sein und die Anforderungen der Norm SIA 382/1:2014 erfüllen. Je nach Art des Sonnenschutzes könnte eine Anpassung zur Erfüllung der Automatisierungsanforderung in bestehenden Gebäuden unverhältnismässig aufwändig sein, es sei denn, die Arbeiten sind im Rahmen einer Fassaden- oder Dachsanierung (auch bei Einbau von Dachfenstern) geplant. Für Fälle, in denen ein solches Missverhältnis eindeutig nachgewiesen ist, muss die zusätzliche elektrische Energie, die aus einer "Überproduktion von Kühlenergie mit Sonnenschutzeinrichtungen" resultiert, durch eine eigene Stromerzeugung vor Ort ausgeglichen werden. In Anlehnung an Art. 60 Abs. 2 kEnV und abhängig von der Art des Sonnenschutzes (gemäss SIA 382/1) kann diese zusätzliche elektrische Energie in kWh vereinfacht berechnet werden, indem die gesamte elektrische Leistung in kW der für die Kälteerzeugung und -verteilung notwendigen Geräte mit den folgenden Stundenzuschlägen multipliziert wird: • 300 h/Jahr für einen standardisierten, manuell bedienbaren, aussenliegenden, opaken Sonnenschutz; • 500 h/Jahr bei unzureichendem aussenliegendem Sonnenschutz, manuell bedienbar; • 1'000 h/Jahr bei innenliegendem oder nicht vorhandenem Sonnenschutz. Bei der Nutzung erneuerbarer Energien für die Kühlung (Grundwasser, Wasserläufe, Erdwärme, usw.) ist keine Kompensation erforderlich. Für eine Komfortkühlung empfiehlt es sich, die Raumtemperatur auf 28°C einzustellen. Befreiungen Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle sind befreit: a. Gebäude, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist (provisorische Gebäude); b. Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter die Anforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes fallen; c. Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auftreten wird; d. Gebäude der Kategorie XII und Räume, welche nicht dem längeren Aufenthalt von Personen dienen (unter einer Stunde pro Tag); e. Bauteile, die aus betrieblichen Gründen nicht ausgerüstet werden können.
Note on G111: Gemäss Norm SIA 382/1 (Kap.5.6) und EN-VS-110
Note on K12: Art. 15 kEnV Abs. 1 Als kantonales Interesse an der Energieeffizienz gelten alle Energiesparmassnahmen, die Folgendes ermöglichen: a) den Energiebedarf um mindestens 100'000 kWh pro Jahr zu senken, wobei keine Bedingungen an den Prozentsatz der Senkung des Energiebedarfs gestellt werden dürfen; b) den absoluten Energiebedarf um mindestens 10'000 kWh pro Jahr zu senken, vorausgesetzt, die Senkung des Bedarfs beträgt mindestens 30 Prozent pro 10'000 kWh pro Jahr; c) den relativen Energiebedarf linear zwischen 10'000 und 100'000 kWh nach der Formel 1/3 [100 – (die absolute Einsparung / 1'000)] zu reduzieren. Abs. 2 In grafischer Form stellt sich das kantonale Interesse an der Energieeffizienz wie folgt dar: [...] -> siehe kEnV https://lex.vs.ch Abs. 3 Die Stromeinsparung wird mit dem Faktor 2 gewichtet. So entspricht eine eingesparte kWh Strom bei der Anwendung von Absatz 1, 2 eingesparten kWh.
Note on L20: Art. 62 Abs. 2c kEnV Ersetzen eines fossilen Wärmeerzeuger durch einen fossilen Wärmeerzeuger Standardlösung Nr.3 c) Wärmepumpenboiler, der an die Heizanlage angeschlossen ist, und eine Photovoltaikanlage. Bedingung: Leistung der Photovoltaikanlage ≥ 5 Wp/m² Energiebezugsfläche Art. 63 kEnV für die Anwendung von Art. 40 Absatz 2e kEnG : Ersetzen von dezentralen Elektroheizungen durch dezentrale Elektroheizungen Von dieser Pflicht sind insbesondere folgende dezentralen Elektroheizungen befreit : [...] e) Elektroheizungen in Gebäuden, die in den Wintermonaten über eine Elektrizitätserzeugung am Standort mit erneuerbaren Energien verfügen, die den Energiebedarf der Elektroheizung decken kann
Note on L26: Art. 33 kEnG 1 Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden müssen einen Teil der von ihnen verbrauchten Elektrizität erzeugen. Eine Elektrizitätserzeugungsanlage muss im, auf oder in der Nähe des Gebäudes installiert werden und mindestens 20 W/m² Energiebezugsfläche erzeugen, wobei eine Leistung von mehr als 30 kW nicht vorgeschrieben ist.
Note on L115: EER maximal gemäss Stand der Technik Gemäss Norm SIA 382/1 Kapitel 5.6 Kälteerzeugung EER extrapoliert gemäss Vollzugshilfe Kapitel 5.6 Kälteerzeugung
Note on M38: Art. 64 Abs. 1 kEnV Wenn die Dacheindeckung entfernt wird, muss eine Solaranlage mit einer installierten Leistung von Minimum 20 W pro m² EBF installiert werden, wobei eine Leistung von mehr als 30 kW nicht vorgeschrieben ist. Art. 43 Abs. 2 kEnG Gebäude mit einer Dachfläche von mehr als 500 m² müssen so ausgerüstet sein, dass sie innerhalb von 25 Jahren nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes selbst Elektrizität erzeugen. [...] -> bis zum 31.12.2049 Art. 64 Abs. 5 kEnV In Anwendung von Artikel 43 Absatz 2 EnG muss eine Fläche mit Photovoltaikmodulen errichtet werden, die mindestens 40 Prozent der Dachfläche entspricht oder eine installierte Leistung von mindestens 20 W pro m² EBF aufweist.
Note on N84: Werte vom Formular EN-VS-110 übernehmen
Note on N87: Simulation der benötigten Strommenge durch ein spezialisiertes Büro erstellt
Note on N101: Werte vom Formular EN-VS-110 überzunehmen
Note on N104: Simulation der benötigten Strommenge durch ein spezialisiertes Büro erstellt
Note on U75: Art .55 kEnV Der gewichtete jährliche Energiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung in neu zu errichtenden Gebäuden und Erweiterungen (Aufstockungen, Anbauten usw.) darf der Grenzwert EHWLK nicht überschreiten. Kühlung und reversible WP Eine reversible WP, die so ausgestattet ist, dass sie kühlen kann, muss als solche betrachtet werden, und zwar auch dann, wenn die Kühlungsoption nicht genutzt/aktiviert wird.
Note on V59: Art. 62 Abs. 2c kEnV Standardlösung Nr. 3 Wärmepumpenboiler, der an die Heizanlage angeschlossen ist, und eine Photovoltaikanlage. Bedingung: Leistung der Photovoltaikanlage ≥ 5 Wp/m² Energiebezugsfläche
Note on AB50: Art. 64 Abs. 2 kEnV Die Fläche der Anlage muss jedoch nicht mehr als 80 Prozent der Dachflächen betragen, deren Dacheindeckung hinterlegt ist.
Note on AB127: Simulieren eine Anlage am Standort des betreffenden Projekts : - gemäss Adresse - gemäss Orientierung und Dachneigung - Leistung ist hier nicht relevant Hier unten eintragen : - monatliche Elektrizitätserzeugung [kWh] - Leistung der simulierte Anlage Solarrechner von Energie Schweiz : https://www.energieschweiz.ch/tools/solarrechner/
Note on AC66: Art.63 kEnV [...] a) der saisonale Elektrizitätsverbrauch der dezentralen Elektroheizungen bestimmt die in dem betreffenden Zeitraum zu erzeugende Elektrizitätsmenge; b) kann der Verbrauch nachgewiesen werden: 1. durch die Vorlage detaillierter Rechnungen der letzten 3 Jahre, oder 2. durch die Berechnung der benötigten Strommenge in kWh, indem die gesamte elektrische Leistung in kW der zur Wärmeerzeugung benötigten Geräte mit 2'300 Stunden multipliziert wird, oder 3. durch eine Simulation der benötigten Strommenge, die von einem spezialisierten Büro nach den Regeln der Technik für den betreffenden Ort über die gesamte Heizperiode durchgeführt wird; c) muss der Dienststelle die Berechnung der winterlichen Stromerzeugung am Standort mit dem Solarrechner von EnergieSchweiz oder einem anderen anerkannten Tool vorgelegt werden;
Note on AD7: Die EGID-Nr. ist zu finden unter : https://map.geo.admin.ch/ 1 - Setzen Sie ein Häkchen bei "GWR: Gebäudestatus" 2 - Geben Sie die Adresse des Gebäudes (oder die Parzellennummer) mit dem Namen der Gemeinde ein 3 - Klicken Sie auf den grünen Punkt für das betreffende Gebäude -> ein Fenster mit der EGID-Nr. erscheint Wenn ein Gebäude noch keine EGID-Nr. hat, wenden Sie sich an die betreffende Gemeinde.
Note on AE32: Art. 61 kEnV Anforderungen an die Deckung des gesamten Energiebedarfs 1 Gebäude mit einem Label Minergie-P®, Minergie-A® oder einem GEAK A/A müssen die Einhaltung der Teilanforderungen der Artikel 32, 33 und 34 kEnG nicht nachweisen. 2 Grosse Gebäudekomplexe mit einem Minergie-Quartier®-Label müssen die Einhaltung der Teilanforderungen der Artikel 32, 33 und 34 kEnG nicht nachweisen.
Note on AE84: Werte vom Formular EN-VS-110 übernehmen
Note on AE87: Simulation der benötigten Strommenge durch ein spezialisiertes Büro erstellt
Note on AE101: Werte vom Formular EN-VS-110 übernehmen
Note on AE104: Simulation der benötigten Strommenge durch ein spezialisiertes Büro erstellt
Note on AH17: Gemäss Anwendungshilfe & MuKEn 2014 Für ein passives Kühlsystem, z. B. Freecooling aus Erdwärmesonden, ist die automatische Steuerung des Sonnenschutzes nicht erforderlich. Der alleinige Einsatz von Umwälzpumpen gilt nicht als aktive Kühlung.
JA
NEIN
Photovoltaikanlage
Andere

## Anhang Art.59
|  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft |  |  |  |  | EN-VS-104 Anhang Art. 59 kEnV | [7 empty] | Energienachweis Eigene Elektrizitätserzeugung
Gemeinde : |  |  | 0 | [6 empty] | Parz.-Nr : |  |  | 0 | [7 empty] | EGID : | 0
Bauvorhaben : |  |  | 0
Stromerzeugung am Standort, der hätte ausgestattet werden müssen : für die am ursprünglichen Standort benötigte Leistung !
[13 empty] | Simulierte Anlagenleistung am ursprünglichen Standort : |  |  | kWp |  |  |  | kWp
| kWh/Monat |  | Jan |  | Feb | März | Apr. | May | Juni |  | Juli | Aug. |  | Sept. | Okt. |  | Nov. |  | Dez. |  | Jahr |  |  |  |  | Pspécif panneaux selon période / site INITIAL
[21 empty] | 0 |  | kWh
[21 empty] | 0 |  | kWh |  |  |  | chauffage | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | oct-avr | Sion
|  |  | Simulation/Berechnung anzugeben | [19 empty] | kWh/kWp |  |  |  | chauffage | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | sept-mai | Montana
[27 empty] | froid | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | avr-sept
[27 empty] | (dés)humidif | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/kWc | nov-fév
Eigene Stromerzeugung am vorgeschlagenen Standort mit finanzieller Beteiligung : | [30 empty] | kWh/kWc | annuel
Projet
Adresse und Eigentümer der Einrichtung, in der die finanzielle Beteiligung gewünscht wird : | [12 empty] | Kopie des Vertrags über die finanzielle Beteiligung in beilage anzugeben
[28 empty] | 1: bât à construire | 0 | kWc | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc uniquement
Förderer der Einrichtung | [7 empty] | Installation Nr. | [19 empty] | 2a: dépose toiture | 0 | kWc | 0 | kWc
[28 empty] | 2b: sol std 3 | 0 | kWc | 0 | kWc
[8 empty] | Name/Vorname oder Firma | [19 empty] | 2b: ch élect | 0 | kWh | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc transformés à partir des kWh à l'aide de simulation site
[28 empty] | 3a: froid neuf | 0 | kWh | 0 | kWc | #VALUE! | kWc
[8 empty] | Parzelle Nr. am Ort der partizipativen Photovoltaikanlage | [19 empty] | 3a: humidif neuf | 0 | kWh |  |  | #VALUE! | kWc
[28 empty] | 3b: froid existant habitat | 0 | kWh | 0 | kWc | #VALUE! | kWc
[13 empty] | Leistung der partizipativen Photovoltaikanlage : |  | kWp | [12 empty] | 3b: humidif existant habitat | 0 | kWh |  |  | #VALUE! | kWc
[28 empty] | 3b: froid existant autre | 0 | kWh | 0 | kWc | #VALUE! | kWc
| kWh/Monat |  | Jan |  | Feb | März | Apr. | May | Juni |  | Juli | Aug. |  | Sept. | Okt. |  | Nov. |  | Dez. |  | Jahr | [6 empty] | 3b: humidif existant autre | 0 | kWh |  |  | #VALUE! | kWc
[21 empty] | 0 |  | kWh
kWh/kWp
Mindestleistungsbedarf an dem für die finanzielle Beteiligung vorgeschlagenen Standort : (einschliesslich eines eventuellen saisonalen Bedarfs für Heizung, Kühlung, (Ent-)Befeuchtung)
[23 empty] | [kWp] |  |  | Pspécif panneaux selon période / site PARTICIPATION FINANCIERE
[18 empty] | Durch finanzielle Beteiligung erworbene Leistung : |  |  |  |  | [kWp] |  |  |  | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | oct-avr | Sion
[24 empty] | Problème: la participation excède la puissance de l'installation. | #VALUE! |  | chauffage | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | sept-mai | Montana
Es wird keine finanzielle Beteiligung angegeben | [26 empty] | froid | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | avr-sept
[27 empty] | (dés)humidif | 0 | kWh | #DIV/0! | kWh/kWc | nov-fév
[31 empty] | kWh/kWc | annuel
Projet
[28 empty] | 1: bât à construire | 0 | kWc | 0 | kWc init | #VALUE! | kWc partic | #VALUE! | Requis en kWc uniquement
Anhänge, die im Rahmen dieses Formular erforderlich sind, entsprechend den eingegebenen Informationen | [27 empty] | 2a: dépose toiture | 0 | kWc | 0 | kWc init | #VALUE! | kWc partic
[28 empty] | 2b: sol std 3 | 0 | kWc | 0 | kWc init | #VALUE! | kWc partic
|  | Simulation/Berechnung der erzeugten spezifischen Energie die am ursprünglichen Standort produziert sollte - EnergieSchweiz Rechner oder andere | [25 empty] | 2b: ch élect | 0 | kWh | 0 | kWc |  |  | 0 | Requis en kWc transformés à partir des kWh à l'aide de simulation site
|  | Kopie des Schreibens, mit dem die DEWK die Registrierung der PV-Anlage bestätigt (inkl. Anhang) | [25 empty] | 3a: froid neuf | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
|  | Kopie des Vertrags über die finanzielle Beteiligung | [25 empty] | 3a: humidif neuf | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
[28 empty] | 3b: froid existant habitat | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
[28 empty] | 3b: humidif existant habitat | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
Unterschriften |  |  |  |  | Nachweis erarbeitet durch : | [7 empty] | VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN (oder sein Beauftragter) Die Vollständigkeit und die Richtigkeit wird bestätigt | [14 empty] | 3b: froid existant autre | 0 | kWh | 0 | kWc | #DIV/0! | kWc
[28 empty] | 3b: humidif existant autre | 0 | kWh |  |  | #DIV/0! | kWc
Name und Adresse bzw. Firmenstempel : | [34 empty] | #VALUE!
Sachbearbeiter/-in : | [25 empty] | 0
Tel / E-Mail :
Ort, Datum, Unterschrift : | [25 empty] | 0
Version 29. September 2025 (gültig bis 31.12.2025)
Note on U32: Gemäss Anhang zum Registrierungsschreiben für die partizipative Photovoltaikanlage
Note on W22: Gemäss des Schreibens, mit dem die DEWK die Registrierung der PV-Anlage Tragen Sie unten ein: - die Leistung der Solaranlage - die Stromerzeugung in [kWh] für jeden Monat
Note on AE12: Simulieren Sie die erforderliche Solaranlage am ursprünglichen Standort : - nach Adresse - die Wahl der simulierten Leistung ist hier nicht von Bedeutung Tragen Sie unten ein : - die Leistung der simulierten Anlage - die Stromerzeugung in [kWh] für jeden Monat Rechner von Energie Schweiz: https://www.suisseenergie.ch/tools/calculateur-solaire/

## Installations enregistrées (hidden)
Puissance de l'installation photovoltaïque participative :
[9 empty] | 15 | kWc
kWh/mois | jan | fév | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année
| 600 | 900 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1200 | 900 | 600 | 800 | 400 | 15600 | kWh
[13 empty] | 1040 | kWh/kWc

## essai formulaire kWh (hidden)
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [6 empty] | EN-VS-104 | [8 empty] | Justificatif énergétique Production propre d'électricité
Commune : | [11 empty] | N° cadastre: | [11 empty] | N° parcelle :
Objet : | [23 empty] | EGID :
Projet d'intérêt cantonal | [25 empty] | 0
Domaine d'application
|  | Nouvelle construction/agrandissement | [9 empty] | Rénovation toiture | [9 empty] | Installation de rafraîchissement |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
[12 empty] | Remplacement d'installations techniques | [14 empty] | FALSE
| Production propre d'électricité | [24 empty] | 1
① |  | Nouvelle construction / agrandissement
LcEne art.33 + OcEne art.58 | [25 empty] | taux de conversion kWh par kWc: |  |  |  | 1100 | projet exempté
|  |  | SRE neuf : |  |  |  | [m2] | SRE existant : | [5 empty] | [m2] |  | Part : |  | - |  | % | [5 empty] | 100 | part neuf |  |  |  | 1
0
|  |  | Agrandissement d'un bâtiment labellisé Minergie et disposant d'une installation photovoltaïque, | [22 empty] | FALSE |  |  |  |  | 0
|  |  | CECB A/A, Minergie-P, Minergie-A ou Minergie-Quartier | [27 empty] | 100
[13 empty] | Puissance installation solaire requise | [9 empty] | 0 |  | [kWc] | 0 | kWc |  |  |  | 0
[13 empty] | Energie équivalente correspondante | [9 empty] | 0 |  | [kWh] | 0 | kWh | énergie à fournir 1
0
②a |  | Dépose de la couverture, bâtiment existant
LcEne art.43 + OcEne art.64 | [22 empty] | Projet soumis
|  | SRE existant : |  |  |  |  | [m2]
|  |  | Classe CECB C (performance globale) ou meilleure après rénovation (fournir certificat en annexe) | [22 empty] | FALSE
|  |  | Rénovation de la toiture et de toutes les façades contre extérieur | [22 empty] | FALSE
|  |  | Rénovation seulement du pan Nord de la toiture | [22 empty] | FALSE
|  |  | Bâtiment utilisé de manière saisonnière, mai à octobre (selon OcEne art.64 al.4) | [22 empty] | FALSE
[13 empty] | Puissance installation solaire requise | [9 empty] | 0 |  | [kWc] | 0 | kWc
[13 empty] | Energie équivalente correspondante | [9 empty] | 0 |  | [kWh] | 0 | kWh | énergie à fournir 2a
②b |  | Remplacement chaudière et/ou chauffage électrique
LcEne art.39-40 + OcEne art.63 (chauffages électriques) + OcEne art.62 (remplacement chaudière)
|  | SRE existant : |  |  |  |  | [m2]
|  |  | Solution standard n°3, remplacement de chaudière (OcEne art. 62 al.2c): | [22 empty] | FALSE
[13 empty] | Puissance installation solaire requise | [9 empty] | 0 |  | [kWc]
[13 empty] | Energie équivalente correspondante | [9 empty] | 0 |  | [kWh]
|  |  | Couverture de l'énergie nécessaire au chauffage électrique (LcEne art.40 al.2e + OcEne art.63) | [22 empty] | FALSE
[11 empty] | Energie nécessaire au chauffage électrique | [13 empty] | [kWh] | 0 | kWh | énergie à fournir 2b
③a |  | Rafraîchissement dans un nouveau bâtiment / agrandissement
LcEne art.34 + OcEne art.60-61
|  | Bâtiment d'habitation - cat. I ou II selon SIA 380/1, preuve calculée selon EN-VS-101b | [23 empty] | 0
Bâtiment cat. III à XII selon SIA 380/1
Installations pour des locaux qui exigent un climat ambiant spécial ou pour des processus industriels
En combinaison d'une solution standard EN-VS-101a pour les bâtiments d'habitation
Minergie-P, Minergie-A, Minergie-Quartier, CECB A/A (OcEne art.61)
[17 empty] | production de... |  |  |  |  | électricité à produire de...
| Puissances électriques totales : | [8 empty] | [kW] | [8 empty] | froid |  |  | avril à septembre |  |  |  | FALSE
| (pour rafraîchissement, (dés)humidification) | [14 empty] | (dés)humidification | [5 empty] | novembre à février |  |  |  | FALSE
| Production électricité solaire requise | [8 empty] | selon calcul simplifié | [12 empty] | 0 |  | [kWh] | 0
[10 empty] | selon simulation conforme à OcEne art.60 al.4 | [14 empty] | [kWh]
[10 empty] | production selon simulation remise | [14 empty] | [kWh]
③b |  | Rafraîchissement dans un bâtiment existant
LcEne art.34 + OcEne art.42
| Surface nette de plancher à rafraîchir | [7 empty] | 250 |  |  | [m2] |  |  | Bâtiment d'habitation - cat. I ou II selon SIA 380/1 | [10 empty] | FALSE
| Puissances électriques totales : | [6 empty] | 5 |  | [kW]
(pour rafraîchissement, (dés)humidification)
[8 empty] | 20 |  | [W/m2]
[8 empty] | 8 |  | [W/m2] |  |  | surplus consommation électrique à compenser
-> si dépassement de 12 W/m2 (toutes les cat. SIA)
| Exigences pour la production de froid : | [11 empty] | -> si non respect des exigences pour la production de froid (dès cat. SIA III) | [12 empty] | 1
(Bâtiments dès cat. III)
| température eau froide conforme ? | [24 empty] | 1
| EER machine froid conforme ? | [24 empty] | 1
[26 empty] | 0 | kWh | habitat
|  |  |  | EER état technique |  |  |  | 3.5 | [17 empty] | 0 | kWh | pas-habitat
|  |  |  | EER machine projet |  |  |  | 4
[12 empty] | Production électricité solaire requise | [10 empty] | 0 |  | [kWh]
[26 empty] | 0 | kWh | énergie à fournir 3a + 3b
Récapitulatif de la production d'électricité propre requise
[6 empty] | ① Nouvelle construction / agrandissement | [16 empty] | 0 |  | [kWh] | ici max 30kWc (33'000 kWh) exigible
[6 empty] | ②a Dépose de la couverture, bâtiment existant | [16 empty] | 0 |  | [kWh] | ici max 30kWc (33'000 kWh) exigible
[6 empty] | ②b Remplacement chaudière et/ou chauffage électrique | [16 empty] | 0 |  | [kWh] | pas de max exigible
[6 empty] | ③a Rafraîchissement dans un nouveau bâtiment / agrandissement | [16 empty] | 0 |  | [kWh] | pas de max exigible
[6 empty] | ③b Rafraîchissement dans un bâtiment existant | [16 empty] | 0 |  | [kWh] | pas de max exigible
[22 empty] | Total production électrique propre requise | 0 |  | [kWh] |  | 0 [kWh] | total requis
Production propre d'électricité projetée
- production solaire photovoltaïque - dimmensionnement des champs solaires photovoltaïques
dénomination de l'installation |  |  |  | nbre de panneaux |  | Punitaire des panneaux [Wc] |  |  |  | Pinstallation [kWc] |  |  |  | Production spécifique [kWh/kWc] 2) | [7 empty] | production annuelle [kWh]
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
| - autres installations de production d'électricité | [20 empty] | production annuelle
[kWh]
Mode de production :
[21 empty] | Production propre d'électricité totale annuelle : | 0 [kWh] |  |  |  | 0 | kWh | total production
[26 empty] | 0 | kWh | non-conf
La production d'électricité solaire totale annuelle estimée à 0 [kWh] est bien supérieure aux exigences légales de 0 [kWh]
2) valeur à saisir selon dimensionnement installation, fournir justification | [27 empty] | PHRASE DE CONCLUSION
La production d'électricité solaire totale annuelle estimée à
est bien supérieure aux exigences légales de
ne répond pas aux exigences légales de
[28 empty] | , il manque | 0 | [kWh]
| Demande de participation financière à une installation | [20 empty] | production annuelle |  |  |  | FALSE |  |  | 0 [kWh]
| utilisant une ressource énergétique renouvelable (OcEne art.59) | [20 empty] | [kWh]
Annexes / documents à fournir
Plans (1:100) avec désignation des éléments, enveloppe thermique, SRE
Simulation(s) de la production propre d'électricité en fonction de l'emplacement, de l'orientation des modules, etc...
Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Signatures |  |  |  |  | Justificatif établi par : | [9 empty] | À REMPLIR PAR LE CANTON Le justificatif est certifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Note on D71: OcEne art.55 Les besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire et les agrandissements (surélévations, annexes, etc.), ne doivent pas dépasser les valeurs limites EHWLK
Note on M78: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on M94: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on O76: Tanina Menoud: Ajouter remarque pour PAC réversible sans activation de froid, à intégrer même si pas utilisé)
Note on V101: PYC Rediscuter des let.a et b. de l'art. 42 OcEne si >12W/m2 et T eau froide conforme -> que faire ? - compenser ou non ? - let.a avant let b. ? - ou -> ou bien / sinon ? Réponse: a) ensuite b) calculer
Note on V154: Tanina Menoud: pas de participation financière possible pour les solutions standards dans le cadre de remplacement de chauffage art.62 OcEne
Note on W57: Solution standard 3 mise en place d’un chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et pose d’une installation solaire photovoltaïque – condition: puissance de l'installation solaire photovoltaïque ≥ 5 Wc par m² de surface de référence énergétique;
Note on AA83: En cas de simulation de production effectuée par un bureau spécialisé Valeur à saisir manuellement en cas de simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art (OcEne art.60 al.1, 3 et 4)
Note on AC54: 1-simulation calculateur solaire 12 mois 2-puissance spécifique mensuelle 3-besoins selon période chauffe, Sion chauffe, Montana rafraîch déshumid 4-bilan besoins kWh orientation + puissance spécif
Note on AC57: Période hivernale = ? Proposition: 2 périodes selon les stations VS même principe que froid et humidif Sion -> octobre à avril (7 mois) Montana -> septembre à mai (9 mois) A valider selon SIA 2028 !!
Note on AH17: Selon aide à l'application & Mopec 2014 Pour un système de rafraichissement passif, par exemple du free cooling à partir de sondes géothermiques, la commande automatique n’est pas exigée. La seule utilisation de pompes de circulation n’est pas considérée comme du rafraichissement actif.
OUI
Installation solaire photovoltaïque
Autre
OUI
NON
OUI
NON
NON

## essai formulaire kWc (hidden)
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [5 empty] | EN-VS-104 | [8 empty] | Justificatif énergétique Production propre d'électricité
Commune : | [10 empty] | N° cadastre: | [11 empty] | N° parcelle :
Objet : | [22 empty] | EGID :
Projet d'intérêt cantonal | [24 empty] | 0
Domaine d'application
|  | Nouvelle construction/agrandissement | [8 empty] | Rénovation toiture | [9 empty] | Installation de rafraîchissement |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
[11 empty] | Remplacement d'installations techniques | [14 empty] | TRUE
| Production propre d'électricité | [23 empty] | 0
① |  | Nouvelle construction / agrandissement
LcEne art.33 + OcEne art.58 | [24 empty] | taux de conversion kWh par kWc: |  |  | 1100 | projet exempté
|  |  | SRE neuf : |  |  | [m2] | SRE existant : | [5 empty] | [m2] |  | Part : |  | - |  | % | [5 empty] | 100 | part neuf |  |  | 1 | 1= <1000m2
[29 empty] | 0 | 1= >50m2
|  |  | Agrandissement d'un bâtiment labellisé Minergie et disposant d'une installation photovoltaïque, | [21 empty] | FALSE |  |  |  | 0 | 1=que du neuf
|  |  | CECB A/A, Minergie-P, Minergie-A ou Minergie-Quartier | [25 empty] | 100 | >20%=soumis
[12 empty] | Puissance installation solaire requise | [9 empty] | 0 |  | [kWc] | 0 | kWc |  |  | 0 | 1= <20%
0
②a |  | Dépose de la couverture, bâtiment existant
LcEne art.43 + OcEne art.64 | [21 empty] | Projet soumis
|  | SRE existant : |  |  |  | [m2]
|  |  | Classe CECB C (performance globale) ou meilleure après rénovation (fournir certificat en annexe) | [21 empty] | FALSE
|  |  | Rénovation de la toiture et de toutes les façades contre extérieur | [21 empty] | FALSE
|  |  | Rénovation seulement du pan Nord de la toiture | [21 empty] | FALSE
|  |  | Bâtiment utilisé de manière saisonnière, mai à octobre (selon OcEne art.64 al.4) | [21 empty] | FALSE
[12 empty] | Puissance installation solaire requise | [9 empty] | 0 |  | [kWc] | 0 | kWc
②b |  | Remplacement chaudière et/ou chauffage électrique
LcEne art.39-40 + OcEne art.63 (chauffages électriques) + OcEne art.62 (remplacement chaudière)
|  | SRE existant : |  |  |  | [m2]
|  |  | Solution standard n°3, remplacement de chaudière (OcEne art. 62 al.2c): | [21 empty] | FALSE
[12 empty] | Puissance installation solaire requise | [9 empty] | 0 |  | [kWc]
|  |  | Couverture de l'énergie nécessaire au chauffage électrique (LcEne art.40 al.2e + OcEne art.63) | [21 empty] | TRUE
[10 empty] | Energie nécessaire au chauffage électrique | [11 empty] | 10000 |  | [kWh] | 10000 | kWh | énergie à fournir 2b
Fournir justification des besoins selon OcEne art.63
Fournir simulation de la production sur site avec énergie produite en période hivernale
③a |  | Rafraîchissement dans un nouveau bâtiment / agrandissement
LcEne art.34 + OcEne art.60-61
|  | Bâtiment d'habitation - cat. I ou II selon SIA 380/1, preuve calculée selon EN-VS-101b | [16 empty] | Fournir EN-VS-101b | [5 empty] | 1
|  | Bâtiment cat. III à XII selon SIA 380/1 | [16 empty] | L'option de rafraîchissement d'une PAC réversible doit être intégrée au calcul même si l'option n'est pas utilisée
Installations pour locaux exigeant un climat ambiant spécial ou pour processus industriels
En combinaison d'une solution standard EN-VS-101a pour les bâtiments d'habitation
Minergie-P, Minergie-A, Minergie-Quartier, CECB A/A (OcEne art.61)
[16 empty] | production de... |  |  |  |  | électricité à produire de...
| Puissances électriques totales : | [7 empty] | [kW] | [8 empty] | froid |  |  | avril à septembre |  |  |  | FALSE
| (pour rafraîchissement, (dés)humidification) | [13 empty] | (dés)humidification | [5 empty] | novembre à février |  |  |  | FALSE
| Production électricité solaire requise | [7 empty] | selon calcul simplifié | [12 empty] | 0 |  | [kWh] | 0
[9 empty] | selon simulation conforme à OcEne art.60 al.4 | [14 empty] | [kWh]
Fournir la simulation de production compensatoire de l'installation projetée pour preuve de la production saisonnière requise
③b |  | Rafraîchissement dans un bâtiment existant
LcEne art.34 + OcEne art.42
| Surface nette de plancher à rafraîchir | [9 empty] | [m2] |  |  | Bâtiment d'habitation - cat. I ou II selon SIA 380/1 | [10 empty] | FALSE
| Puissances électriques totales : | [7 empty] | [kW]
(pour rafraîchissement, (dés)humidification)
[W/m2]
[7 empty] | 0 |  | [W/m2] |  |  | surplus consommation électrique à compenser
-> si dépassement de 12 W/m2 (toutes les cat. SIA)
| Exigences pour la production de froid : | [10 empty] | -> si non respect des exigences pour la production de froid (dès cat. SIA III) | [12 empty] | 1
(Bâtiments dès cat. III)
| température eau froide conforme ? | [23 empty] | 0
| EER machine froid conforme ? | [23 empty] | 0
[25 empty] | #VALUE! | kWc | habitat
|  |  |  | EER état technique | [20 empty] | 0 | kWh | pas-habitat
EER machine projet
[11 empty] | Puissance solaire requise | [10 empty] | 0 |  | #VALUE!
[11 empty] | Production électricité solaire requise | [10 empty] | 0 |  | [kWc]
[25 empty] | 0 | kWh | énergie à fournir 3a + 3b
Récapitulatif de la production d'électricité propre requise
① Nouvelle construction / agrandissement | [16 empty] | 0 |  |  | [kWc] |  |  |  |  | ici max 30kWc (33'000 kWh) exigible
②a Dépose de la couverture, bâtiment existant | [16 empty] | 0 |  |  | [kWc] |  |  |  |  | ici max 30kWc (33'000 kWh) exigible
②b Remplacement chaudière et/ou chauffage électrique | [16 empty] | 0 |  |  | [kWc] |  |  |  |  | pas de max exigible
[23 empty] | 10000 | [kWh]
③a Rafraîchissement dans un nouveau bâtiment / agrandissement | [19 empty] | [kWc] |  |  | 0 | [kWh] | pas de max exigible
③b Rafraîchissement dans un bâtiment existant | [16 empty] | 0 |  |  | [kWc] |  |  |  |  | pas de max exigible
[23 empty] | 0 | [kWh]
[15 empty] | ❶ Puissance solaire minimale requise |  | 0 |  |  | [kWc] | [5 empty] | 0 [kWh] | total requis
[15 empty] | ❷ Production solaire supplémentaire requise | [7 empty] | 10000 | [kWh]
Production propre d'électricité projetée
- production solaire photovoltaïque - dimensionnement des champs solaires photovoltaïques
Part installation pour... | [8 empty] | nbre de panneaux |  |  | Punitaire des panneaux [Wc] |  |  |  | Pinstallation [kWc] | [5 empty] | Production spécifique [kWh/kWc] 1)
❶ Puissance installée | [8 empty] | 30 |  |  | 400 |  |  |  | 12
❷ Puissance pour énergie supplémentaire | [8 empty] | 3 |  |  | 400 | [9 empty] | 1000
- autres installations de production d'électricité | [20 empty] | production annuelle
[kWh]
Mode de production :
[26 empty] | 1=ok kWc | 1=ok kWh
[13 empty] | PROJET SOUMIS |  |  | 12 |  |  | [kWc] |  |  | 1200 |  | [kWh] |  | 1 | 0
[16 empty] | < | [5 empty] | > |  |  |  | non-conforme
[13 empty] | BESOINS |  |  | 0 |  |  | [kWc] |  |  | 10000 |  | [kWh]
Les besoins du projet ne sont pas couverts
1) valeur à saisir selon résultat de la simulation fournie en pièce jointe
| Demande de participation financière à une installation | [19 empty] | production annuelle |  |  |  | FALSE
| utilisant une ressource énergétique renouvelable (OcEne art.59) | [19 empty] | [kWh]
Annexes / documents à fournir
Plans (1:100) avec désignation des éléments, enveloppe thermique, SRE
Simulation de la production minimale requise = puissance minimale requise
Simulation avec la production d'électricité supplémentaire saisonnière
Justification énergie nécessaire au chauffage électrique selon OcEne art. 63 al. 2 (calculs, factures, etc.)
Dossier justification des besoins électriques selon OcEne art.63
Simulation de la production sur site avec énergie produite en période hivernale
Justificatif EN-VS-101b + EN-VS-110
Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Signatures |  |  |  |  | Justificatif établi par : | [8 empty] | À REMPLIR PAR LE CANTON Le justificatif est certifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Note on M79: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on M93: Valeur à reprendre depuis formulaire EN-VS-110
Note on N77: Tanina Menoud: Ajouter remarque pour PAC réversible sans activation de froid, à intégrer même si pas utilisé)
Note on V100: PYC Rediscuter des let.a et b. de l'art. 42 OcEne si >12W/m2 et T eau froide conforme -> que faire ? - compenser ou non ? - let.a avant let b. ? - ou -> ou bien / sinon ? Réponse: a) ensuite b) calculer
Note on V151: Tanina Menoud: pas de participation financière possible pour les solutions standards dans le cadre de remplacement de chauffage art.62 OcEne
Note on W57: Solution standard 3 mise en place d’un chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et pose d’une installation solaire photovoltaïque – condition: puissance de l'installation solaire photovoltaïque ≥ 5 Wc par m² de surface de référence énergétique;
Note on W72: OcEne art.55 Les besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire et les agrandissements (surélévations, annexes, etc.), ne doivent pas dépasser les valeurs limites EHWLK Rafraîchissement et PAC réversible Une PAC réversible, qui est équipée pour faire du rafraîchissement, doit être considérée en tant que telle et ce, même si l'option de rafraîchissement n'est pas utilisée/activée.
Note on AC55: 1-simulation calculateur solaire 12 mois 2-puissance spécifique mensuelle 3-besoins selon période chauffe, Sion chauffe, Montana rafraîch déshumid 4-bilan besoins kWh orientation + puissance spécif
Note on AC64: OcEne art.63 [...] a) la consommation d’électricité saisonnière des chauffages électriques décentralisés détermine la quantité d’électricité à produire durant la période considérée; b) la consommation peut être démontrée: 1. par la remise des factures détaillées des 3 dernières années, ou 2. par le calcul de la quantité d’électricité nécessaire en kWh, en multipliant par 2’300 heures la puissance électrique totale en kW des appareils nécessaires à la production de chaleur, ou 3. par une simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art, pour le lieu considéré sur l’ensemble de la période de chauffe; c) le calcul de la production hivernale d’énergie électrique sur site, réalisé au moyen du calculateur solaire de Suisse Energie ou d’un autre outil reconnu, doit être présenté au service;
Note on AC84: En cas de simulation de production effectuée par un bureau spécialisé Valeur à saisir manuellement en cas de simulation de la quantité d’électricité nécessaire, réalisée par un bureau spécialisé et effectuée dans les règles de l’art (OcEne art.60 al.1, 3 et 4)
Note on AE62: Période hivernale = ? Proposition: 2 périodes selon les stations VS même principe que froid et humidif Sion -> octobre à avril (7 mois) Montana -> septembre à mai (9 mois) A valider selon SIA 2028 !!
Note on AH17: Selon aide à l'application & Mopec 2014 Pour un système de rafraichissement passif, par exemple du free cooling à partir de sondes géothermiques, la commande automatique n’est pas exigée. La seule utilisation de pompes de circulation n’est pas considérée comme du rafraichissement actif.
OUI
NON
Installation solaire photovoltaïque
Autre
OUI
NON
OUI
NON

## data (hidden)
AFFECTATION | ECS | ÉLEC
I. habitat collectif | 75 | 100
II. habitat individuel | 50 | 80
III. administration | 25 | 80
IV. école | 25 | 40
V. commerce | 25 | 120
VI. restauration | 200 | 120
VII. lieu de rassemblement | 50 | 60
VIII. hôpital | 100 | 100
IX. industrie | 25 | 60
X. dépôt | 5 | 20
XI. installation sportive | 300 | 20
XII. piscine couverte | 300 | 200
CELLULES À COCHER
solaire thermique - ECS | FALSE | FALSE
solaire PV - ECS | TRUE | TRUE
solaire PV - élec | TRUE
solaire PV - confort | FALSE
PHRASE DE CONCLUSION
La production d'électricité solaire totale annuelle estimée à
est bien supérieure aux exigences légales de
ne répond pas aux exigences légales de

## infos construction formulaire (hidden)
https://www.solaire1300.ch/f/panneaux-energie-solaire/rayonnement-solaire-heure.asp
Panneaux solaires photovoltaïques – energie-environnement.ch