## ReadMe
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de l'environnement
Section Sites pollués, sols et eaux souterraines
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Altlasten, Boden und Grundwasser
PLATE-FORME HYDROGÉOLOGIQUE CANTONALE (STRATES-VS)
Prescriptions techniques pour la transmission des données relatives aux eaux souterraines
version du 15.03.2021
INFORMATION AUX UTILISATEURS
Vu les nombreuses problématiques touchant la nappe phréatique de la plaine du Rhône, le SEN estime aujourd'hui nécessaire de centraliser les données ainsi que les informations hydrogéologiques. Cela doit permettre une meilleure intégration du sous-sol dans l’aménagement du territoire, et d'assurer le développement d'outils d'aide à la décision performants afin de faciliter les tâches de planification et de suivi. Le présent document est établi à l'intention des requérants et de leurs prestataires de service. Il résume les prescriptions techniques à respecter pour la transmission au SEN des différentes données relatives aux eaux souterraines. Les données concernées sont listées par catégories telles que précisées ci-dessous. Pour chaque catégorie, les informations minimales à documenter sont détaillées dans l'onglet correspondant. Ces différentes données, nécessaires à la conduite des tâches de haute surveillance, sont à inscrire au niveau de la base de données hydrogéologiques cantonale pour en faciliter l'utilisation présente et future. L'application de règles de bonnes pratiques et de hauts standards pour l'expertise hydrogéologique en Valais s'en trouve facilitée. Une telle mise en commun des informations offre la meilleure garantie de faire évoluer les connaissances sur les domaines spécialisés concernés, de faciliter les tâches de planification et d'assurer un aménagement du territoire coordonné. La consolidation des informations et des différentes données de base conduite par le SEN constitue non seulement un atout pour les autorités mais également pour les gestionnaires et praticiens.
| Références légales | OGéo 510.620 / OGN 510.624 / OEaux 814.201 / OSEC 817.021.23 / OSites 814.680
CATÉGORIES DE DONNÉES CONCERNÉES DESCRIPTION ET EXPLICATIF DES DIFFERENTES TABLES DOCUMENTAIRES
1 | Données point d'eau | Regroupement des informations techniques relatives aux stations de mesures destinées à la surveillance des eaux souterraines.
2 | Données campagne | Description du type de surveillance réalisée, de son but et informations administratives.
3 | Echantillonnage | Caractérisation des campagnes de surveillance/prélèvement d'eaux souterraines et des méthodes implémentées.
4 | Echantillon | Caractérisation des échantillons prélevés à des fins d'analyse.
5 | Mesures in-situ | Synthèse des données produites lors des campagnes de surveillance/prélèvement réalisées sur le terrain.
6 | Analyses labo | Résultats des analyses d'eaux souterraines en laboratoire et informations administratives.
7 | Données de forage | Transmission des données géologiques relatives au sous-sol et informations utiles.
8 | Données de pompage | Transmission des données d'exploitation des eaux souterraines et informations utiles.
9 | Données de chantier | Synthèse des données techniques relatives au chantier (réseau pour la définition de l'Etat initial, données d'extraction, données de construction et/ou d'aménagement, planning)

## 1. Données point d'eau
Point d'eau |  | Localisation |  |  |  | Données historiques |  | Administration | Caractéristiques techniques
Nom du point d'eau | Type | Coord X [LV95] | Coord Y [LV95] | Coord Z [LV03] | Commune | Date de construction du point d'eau | Date d'exploitation du point d'eau | Propriétaire | Profondeur du point d'eau [m] | Diamètre [mm] | Matériau | Point de référence (p. ex. sommet tube) | Altitude du point de référence [m.s.m.] | Altitude terrain [m.s.m.] | Nombre de section(s) crépinée(s) | Profondeur du sommet de la crépine (par rapport au point de référence) | Altitude du sommet de la crépine [m.s.m.] | Profondeur de la base de la crépine (par rapport au point de référence) | Altitude de la base de la crépine [m.s.m.] | Profondeur du sommet de la crépine 2 (par rapport au point de référence) | Altitude du sommet de la crépine 2 [m.s.m.] | Profondeur de la base de la crépine 2 (par rapport au point de référence) | Altitude de la base de la crépine 2 [m.s.m.]

## 2. Données campagne
Campagne d'échantillonnage
ID campagne | But de la campagne | Autorité responsable de la campagne | Personne de contact | Descriptif détaillé de la campagne | Date de début de la campagne | Date de fin de la campagne | Mesures en continu | Si oui, type de sonde | Copie numérique du rapport d'étude | Commentaires à la campagne
[7 empty] | oui/non |  | À déposer sur la plateforme strates https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new

## 3. Echantillonnage
Date et heure de prélèvement | Conditions météorologiques | Température de l'air [°C] | Profondeur de prélèvement (par rapport au niveau de référence p.ex. sommet tube) [m] | Volume d'eau purgé avant prélèvement [l] | Nombre de fraction de l'échantillon | Nom de l'opérateur et bureau | Maître d'ouvrage | Qualité de l'échantillon | Méthode de prélèvement de l'échantillon | Description méthode de traitement de l'échantillon | Version numérique du protocole d'échantillonnage (cf. annexe 2 : échantillonnage des eaux souterraines, OFEFP 2003) | Commentaires
À déposer sur la plateforme strates https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new

## 4. Echantillon
Prélèvement | [7 empty] | Fin d'échantillonnage
ID échantillon | Volume [l] | type flacon | Filtration | Conditionnement | Présence de bulles (oui/non) | Paramètre à mesurer (possibilité de se référer à un document annexe) | N° CAS de la substance | Heure de fin d'échantillonnage | Niveau d'eau relatif au point de référence [m]

## 5. Mesures in-situ
Mesures in-situ
Date | Heure | Niveau d'eau (par rapport au point de référence) | Débit | Volume | T° [°C] | Conductivité électrique [µS/cm] | pH | Oxygène dissous [mg/l] | Saturation en oxygène [%] | Potentiel redox [V] | Remarques (turbidité, couleur, odeur, etc.)

## 6. Analyses labo
Laboratoires d'analyses |  | Documents
Nombre de laboratoires impliqués | Nom des laboratoires d'analyses impliqués | Version numérique des résultats des analyses sous format excel | Version numérique des bordereaux d'analyses du laboratoire
|  | À déposer sur la plateforme strates https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new | À déposer sur la plateforme strates https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new

## 7. Données de forage
Transmission obligatoire au SEN du relevé géologique de forage à partir des échantillons de forage et introduction dans le cadastre géologique sous http://geocadast.crealp.ch au plus tard 2 mois après la fin des travaux.
Données lithologiques et hydrogéologique à insérer dans le géocadastre | Aide pour l'import d'horizons dans le géocadastre
Lien vers le géocadastre cantonal | Lien vers les documents d'aide et exemples

## 8. Données de pompage
Données de pompage | [5 empty] | Données de rejet
Date | Heure | Profondeur de la pompe | Débit | Unités [m3/s, l/min,…] | Niveau piézométrique par rapport au point de référence [m] | Point de rejet (#Nom) | Niveau piézométrique par rapport au point de référence [m]

## 9. Données de chantier
Type de travaux | Données sur l'emprise des interventions |  |  |  | Planning | Etat initial (réseau d'observation/surveillance)
Type d'intervention | Profondeurs [m.s.m.] | Surface(s) touchée(s) [m2] | Volumes extraits [m3] | Plan(s) | Planning détaillé des intervention (par zone impactée [xyz] et/ou type d'intervention | Point d'observation | Profondeur du point d'eau [m] | Nombre de section(s) crépinée(s) | Profondeur du sommet de la crépine (par rapport au point de référence) | Profondeur de la base de la crépine (par rapport au point de référence)
|  |  |  | Format à convenir avec le SEN | Pdf ou excel

## listes
Type | Matériau | But de la campagne d'échantillonnage | Méthode d'échantillonnage | Conditions météorologiques | Type conductivité électrique | Type d'intervention
piézomètre | Acier | Pas d'info sur les buts de la campagne | Indéterminée | beau | réelle (non corrigée) | Excavation de matériaux
puits d'eau potable | Inox | Surveillance générale (réseau cantonal) | Par pompage (type de pompe indéterminé) | nuageux | spécifique compensée 20°C | Mise en place de palplanches
puits industriel | PE | Surveillance détaillée (connaissance, caractérisation d'un milieu) | Pompe immergée (pompe refoulante) | pluie | spécifique compensée 25°C | Travaux sur le lit majeur du cours d'eau
puits privé | PVC | Surveillance technique (prévention des atteintes liées aux emplacements sensibles) | Pompe de surface (pompe aspirante centrifuge, pompe aspirante péristaltique, pompe à bras) | neige |  | Travaux sur le lit mimeur du cours d'eau
puits d'infiltration | Autre | Surveillance technique (prévention des atteintes suite à un accident environnemental) | Echantillonneur automatique (type ISCO,...) |  |  | Forage simple
puits de drainage |  | Surveillance technique (sites pollués nécessitant surveillance selon cadastre cantonal) | Préleveur de fond, godet, seringue |  |  | Pieux et micropieux
canal |  | Investigation technique (sites pollués nécessitant investigation selon cadastre cantonal) | Prélèvement de surface (seau, bouteille) |  |  | Forage avec rabattement de la nappe
source |  | Investigation technique (sites pollués nécessitant assainissement selon cadastre cantonal) | Réseau (robinet)
réseau d'eau |  | Evaluation efficacité ou effets d'une intervention (p.ex. barrière hydraulique, rebound test)
Evaluer efficacité ou effets d'une méthode d'assainissement (p.ex. air sparging, désorption thermique)
Surveillance routinière (p.ex. vérification des normes de potabilité)
Surveillance spécifique suite à cas de pollution (p.ex. respect des normes de potabilité)
Surveillance chantier (respect des exigences art. 32 OEaux)
Observation nationale
Oui
Non