## ReadMe
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service de l'environnement
Section Sites pollués, sols et eaux souterraines
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Altlasten, Boden und Grundwasser
KANTONALE HYDROGEOLOGISCHE PLATTFORM (STRATES-VS)
Technische Anforderungen für die Übertragung von Grundwasserdaten
2021-03-15
BENUTZERINFORMATIONEN
Angesichts der vielen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Grundwasser hält es der Umweltdienst nun für notwendig, Daten und hydrogeologische Informationen zu zentralisieren. Dadurch wird es möglich, den Untergrund besser in die Raumplanung zu integrieren, die Entwicklung effizienter Entscheidungshilfen zu gewährleisten und Planungs- und Überwachungsaufgaben zu erleichtern. Dieses Dokument informiert daher Antragsteller und deren Dienstleister über die technischen Voraussetzungen für die Übermittlung von individuellen Grundwasserdaten an das SEN. Die betreffenden Daten sind in den unten angegebenen Kategorien aufgeführt. Für jede Kategorie sind die mindestens zu dokumentierenden Informationen in der entsprechenden Registerkarte aufgeführt. Diese Daten werden für Überwachungszwecke benötigt und sollten in die kantonale hydrogeologische Datenbank eingegeben werden, um die Nutzung jetzt und in Zukunft zu erleichtern. Die Anwendung der Regeln der guten Praxis und der hohen Standards für hydrogeologisches Fachwissen im Wallis wird dadurch erleichtert. Eine solche Bündelung von Informationen bietet die beste Gewähr für die Weiterentwicklung des Wissens in den betroffenen Fachgebieten, erleichtert Planungsaufgaben und sichert eine koordinierte Raumplanung. Die vom Umweltservice durchgeführte Konsolidierung der Informationen und der verschiedenen Basisdaten ist nicht nur ein Gewinn für die Verwaltungen, sondern auch für Manager und Praktiker.
| Gesetzliche Referenzen | GeoIV 510.620 / LGeoIV 510.624 / GSchV 814.201 / FIV 817.021.23 / AltlV 814.680
KATEGORIEN VON BETROFFENEN DATEN BESCHREIBUNG UND ERKLÄRUNG DER VERSCHIEDENEN DATEIEN
1 | Wasserstelle | Konsolidierung der technischen Informationen über Messstationen für die Grundwasserüberwachung.
2 | Messkampagne | Beschreibung der Art der durchgeführten Überwachung, ihres Zwecks und administrative Informationen.
3 | Probenahme | Charakterisierung der Grundwasserüberwachungs-/Probenahmekampagnen und der angewandten Methoden.
4 | Wasserprobe | Charakterisierung der zur Analyse entnommenen Proben.
5 | Feldmessungen | Synthese der Daten, die während der im Feld durchgeführten Überwachungs-/Probenahmekampagnen erzeugt wurden.
6 | Laboranalyse | Ergebnisse von Labor-Grundwasseranalysen und administrative Informationen.
7 | Bohrungsdaten | Übermittlung von geologischen Daten über den Untergrund und nützlichen Informationen.
8 | Pumpdaten | Übermittlung von Grundwassernutzungsdaten und nützlichen Informationen.
9 | Baudaten | Synthese der baustellenbezogenen technischen Daten (GW-Netz zur Definition des Ausgangszustandes, Aushubdaten, Konstruktions- bzw. Erschließungsdaten, Planung)

## 1. Wasserstelle
Piezometer |  | Lokalisation |  |  |  | Erstellung/Nutzung |  | Administration | Technische Angaben
Name | Typ | Koord X [LV95] | Koord Y [LV95] | Koord Z [LV03] | Gemeinde | Datum Erstellung Piezometer | Datum Nutzung Piezometer | Besitzer | Tiefe Piezometer [m] | Durchmesser [m] | Material | Referenzpunkt (z.B. Oberkante Rohr) | Höhe Referenzpunkt (z.B. OK Rohr [m ü. M.]) | Höhe Terrain [m ü. M.] | Anzahl Sektionen Filterrohr | Tiefe Oberkante Filterrohr (bezogen Referenzpunkt) | Höhe Oberkante Filterrohr [m ü. M.] | Tiefe Unterkante Filterrohr (bezogen Referenzpunkt) | Höhe Unterkante Filterrohr [m ü. M.] | Tiefe Oberkante 2. Filterrohr (bezogen Referenzpunkt) | Höhe Oberkante 2. Filterrohr [m ü. M.] | Tiefe Unterkante 2. Filterrohr (bezogen Referenzpunkt) | Höhe Unterkante 2. Filterrohr [m ü. M.]

## 2. Probekampagne
Campagne d'échantillonnage
ID Kampagne | Ziel der Beprobungs - Kampagne | Verantwortliche Behörde der Kampagne | Beschreibung der Kampagne | Beschreibung der Kampagne | Kontaktperson | Datum Beginn Kampagne | Datum Ende Kampagne | Kontinuierliche Messungen (Ja/Nein) | Wenn Ja, welche Messsonde | Kopie des Berichts (pdf) | Bemerkungen
Auf der Plattform Strates deponieren https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new

## 3. Probenahme
Datum und Uhrzeit Probenahme | Meteorologische Bedingungen | Temperatur Luft [°C] | Entnahmetiefe (ab Referenzniveau z. B. Oberkante Rohr) | Gepumptes Volumen vor Probenahme [l] | Anzahl Fraktionen der Probenahme | Name Probenehmer und Büro | Bauherr | Qualität der Probe | Entnahme-Methode | Beschreibung Behandlung der Probe | Digitale Version vom Entnahmeprotokoll (vgl. Anhang 2: Praxishilfe GW-Probenhame, BUWAL 2003) | Bemerkungen
Auf der Plattform Strates deponieren https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new

## 4. Wasserprobe
Probenahme | [7 empty] | Fin d'échantillonnage
Probe Nr. | Volumen [l] | Flaschentyp | Filtration | Konservierung | blasenfrei | Zu messende Parameter (Es kann auf ein Dokument im Anhang verwiesen werden) | CAS Nr. des Substanzes | Endzeit der Probenahme | Wasserstand (in Bezug auf den Referenz-punkt) [m]

## 5. Feldmessungen
Messungen während der Probenahme
Datum | Uhrzeit | Wasserstand (in Bezug auf den Referenz-punkt) [m] | Pumpmenge | Einheiten [m3/s, l/min,…] | Volumen | T° [°C] | Elektrische Leitfähigkeit [µS/cm] | pH | O2 [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Redox-Potential [V] | Bemerkungen (Trübung, Farbe, Geruch, usw.)

## 6. Laboranalyse
Labor |  | Dokumente
Anzahl der beteiligten Labors | Namen der beteiligten analytischen Labors | Digitale Version der Analyseresultate Excelformat | Digitale Version der Laboranalysen Protokolle
|  | Auf der Plattform Strates deponieren https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new | Auf der Plattform Strates deponieren https://strates-vs.crealp.ch/form/collect-data-gw/new

## 7. Bohrungsdaten
Nach den ausgeführten Bohrarbeiten sind im Geologiekataster http://geocadast.crealp.ch zuzustellen das geologische Bohrprofil, die Bohr- und Kontrollrapporte der Unternehmung spätestens 2 Monate nach Abschluss der Arbeiten
Lithologische und hydrogeologische Daten die in den Geokataster eingefügt werden sollen | Hilfe zum Importieren von Daten in den Geokataster
Link zum kantonalen Geokataster | Link zu Hilfsdokumenten und Beispielen (auf FR)

## 8. Pumpdaten
Pumpdaten | [5 empty] | Données de rejet
Datum | Uhrzeit | Pumptiefe | Pumpmenge | Einheiten [m3/s, l/min,…] | Wasserstand (in Bezug auf den Referenz-punkt) [m] | Pumpwasser-entnahmestelle (#Name) | Wasserstand (in Bezug auf den Referenz-punkt) [m]

## 9. Baudaten
Bautypen | Daten zur Vorfahrtsberechtigung von Interventionsmaßnahmen |  |  |  | Planung | Ausgangszustand des Grundwassers vor dem Bau
Typ der Arbeit | Tiefe [m.ü.m.] | Beeinflusste/r Bereich(e) [m2] | Aushubvolumens [m3] | Plan(s) | Detaillierte Planung von Arbeiten (nach betroffenem Bereich [xyz] und/oder Typ der Arbeit | Überwachung Piezometer | Tiefe des Piezometers [m] | Anzahl Sektionen Filterrohr | Tiefe Oberkante Filterrohr (bezogen Referenzpunkt) | Tiefe Unterkante Filterrohr (bezogen Referenzpunkt) | Begründung für das Überwachungskonzept
|  |  |  | Format mit der DUW abzustimmen | Pdf ou excel | [5 empty] | Konzept mit der DUW abzustimmen

## liste
Typ | Material | But de la campagne d'échantillonnage | Méthode d'échantillonnage | Conditions météorologiques | Elektrische Leitfähigkeit | Type d'intervention
Piezometer | Acier | Pas d'info sur les buts de la campagne | Unbestimmt | schön | aktuell (unkorrigiert) | Aushub von Materialien
Trinkwasserbrunnen | Inox | Surveillance générale (réseau cantonal) | Mit Pumpe (Pumpentyp unbestimmt) | bewölkt | spezifisch kompensiert 20°C | Einbau von Spundwänden
Industriebrunnen | PE | Surveillance détaillée (connaissance, caractérisation d'un milieu) | Tauchpumpe | regnerisch | spezifisch kompensiert 25°C | Arbeiten in der Flussaue
Privatbrunnen | PVC | Surveillance technique (prévention des atteintes liées aux emplacements sensibles) | Oberflächenpumpe (Saugpumpe Zetrifuge oder Peristaltisch, ) | schneefall |  | Arbeiten am Flussbett
Sickerbrunnen | Andere | Surveillance technique (prévention des atteintes suite à un accident environnemental) | Automatischer Probenehmer (Type ISCO, …) |  |  | Einfaches Bohren
Entwässerungsbrunnen |  | Surveillance technique (sites pollués nécessitant surveillance selon cadastre cantonal) | Probenehmer, Spritze |  |  | Bohrpfähle und Mikropfähle
kanal |  | Investigation technique (sites pollués nécessitant investigation selon cadastre cantonal) | Probenahme an der Oberfläche (Kübel, Flasche) |  |  | Bohren mit Absenkung des Grundwasserspiegels
Wasserquelle |  | Investigation technique (sites pollués nécessitant assainissement selon cadastre cantonal) | Netz (Wasserleitungshahn)
Wasseranlage |  | Evaluation efficacité ou effets d'une intervention (p.ex. barrière hydraulique, rebound test)
Evaluer efficacité ou effets d'une méthode d'assainissement (p.ex. air sparging, désorption thermique)
Surveillance routinière (p.ex. vérification des normes de potabilité)
Surveillance spécifique suite à cas de pollution (p.ex. respect des normes de potabilité)
Surveillance chantier (respect des exigences art. 32 OEaux)
Observation nationale
Oui
Non