## Daten
1. BOHRSTANDORT | [7 empty] | 2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN |  | 3. ZEIT BEZOGENE DATEN |  |  | 4. PIEZOMETRISCHE MESSUNG |  |  | 5. GRUNDWASSERQUALITÄT DATEN |  |  |  |  | 6. PUMPDATEN |  | 7. Änderungsverfolgung
Name | Regis ID | Typ | Koord. X | Koord. Y | Koord Z | Referenzpunkt (z.B. Oberkante Rohr) | Höhe Referenzpunkt (z.B. OK Rohr [m ü. M.]) | Zweck (GW-Entnahme, GW-Absenkung, Überwachung, etc.) | Mandant | Datum und Uhrzeit | Zeitreferenz | MessTyp | Grundwassermessung [m] | Höhe des Grundwassers [m.s.m.] | Tiefe des Grundwassers (bestätigte Daten) [m] | T° [°C] | Elektrische Leitfähigkeit [µS/cm] | pH | O2 [mg/l] | Sauerstoffsättigung [%] | Pumpmenge (falls zutreffend) | Einheiten [m3/s, l/min,…] | Datum der Datenänderung | Bemerkungen

## Readme
TYPE_MESURE |  | MessTyp
M | Mesure manuelle | Manuelle Kontrollmessung
D | Mesure automatique digitale | Digitale Automatische Messung
G | Mesure automatique digitalisée | Analoge Automatische Messung
QUALITY_CD |  | Messqualität
0 | mesure non validée | Messwert (Rohdaten)
1 | mesure validée | Sicherer Messwert
2 | mesure à contrôler (non validée) | zu kontrollieren
3 | mesure corrigée (validée) | korrigierter Messwert
4 | mesure reconstituée (validée) | Fehlender Messwert - Berechneter Wert
5 | mesure douteuse ou mauvaise (non validée) | Unischerer Messwert
REMARK_CD
[codes WOLGA]
A | mesure automatique affectée par un dysfonctionnement du datalogger
A* | mesure automatique affectée par un dysfonctionnement du datalogger (présumé)
B | site obstrué
C | site affecté par pompage PAC
C* | site affecté par pompage PAC (présumé)
D | sec
E | perte de données suite à un dysfonctionnement du datalogger
E1 | perte de données suite à un déprédation de la station de mesure (vol, vandalisme, etc.)
F | sonde de mesure dénoyée
F1 | Entretien de la sonde de conductivité électrique
G | gelé
H | puits ensablé
I | site affecté par infiltrations
I* | site affecté par infiltrations (présumé)
K* | site affecté par infiltrations d'un canal (présumé)
L | site affecté par purge du barrage de Lavey
M | site non mesuré : mesure automatique substituée à mesure manuelle
N | site non mesuré
O | site affecté par pompage de rabattement de nappe
P | site affecté par un pompage
P* | site affecté par un pompage (présumé)
Q | site affecté par pompage de lutte contre le gel
Q* | site affecté par pompage de lutte contre le gel (présumé)
R | site affecté par pompage d'irrigation
R* | site affecté par pompage d'irrigation (présumé)
S | site affecté par pompage AEP
T | site non mesurable (inaccessible, recouvert, clôturé, cadenassé,etc.) - status temporaire
U | plié
X | introuvable
Y | site inondé
Z | détruit
TEMPORAL_REFERENCE_CD |  | Zeitliche Referenz
-99 | référence inconnue | Unbestimmte Referenz
0 | heure GMT (TU) | Greenwichzeit (GMT/TU)
1 | heure d'hiver (GMT+1) | Winterzeit (GMT+1)
2 | heure d'été (GMT+2) | Sommerzeit (GMT+2)
3 | heure légale | gesetzliche Zeit

## Version n°
Version n° | Aktualisierungsdatum
Version 1.1 | 2022-08-30