## Paramètres et coûts
Paramètres à analyser et coûts | Dossier N°
Paramètres | Unité | Technique | Prix | Nombre | Coût total
pH |  | Electrochimie | 10 |  | 0
Conductivité | mS/cm | Electrochimie | 10 |  | 0
Oxygène dissous (O2)* | mg/L O2 | Electrochimie | 40 |  | 0
Substances non dissoutes totales (SNDT) | mg/L | Gravimétrie/Pression | 30 |  | 0
Transparence Snellen * | cm | Visuel standard | 10 |  | 0
Demande biochimique en oxygène (DBO5)* | mg/L O2 | Dilution/Electrochimie | 80 |  | 0
Demande chimique en oxygène (DCO) | mg/L O2 | Photométrie | 60 |  | 0
Carbone organique total (COT) | mg/L C | Four/UV/NDIR | 60 |  | 0
Carbone organique dissous (COD) | mg/L C | Four/UV/NDIR | 60 |  | 0
Phosphore total (Ptot) | mg/L P | Photométrie | 70 |  | 0
Ortho-phosphates en solution (O-PO4) | mg/L P | Photométrie | 40 |  | 0
Ammonium (NH4+ + NH3) | mg/L N | Photométrie | 40 |  | 0
Nitrite (NO2) | mg/L N | Photométrie | 40 |  | 0
Nitrate (NO3) + Nitrite (NO2) | mg/L N | Photométrie | 80 |  | 0
Azote total (NT) | mg/L N | Four/Chimielumin. | 60 |  | 0
Chlorure (Cl) | mg/L Cl | Photométrie | 40 |  | 0
Fluorure (F)* | mg/L F | Electrode sélective | 40 |  | 0
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | mg/L | HPLC | 280 |  | 0
HAP - matière sèche | mg/kg | Gravimètrie | 30 |  | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0
* Analyses non-accréditées au système ISO-CEI 17025 (STS 0468)
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
Service de l’environnement
Section Nuisances et laboratoire

## Analysenparameter und Preise
Analysenparameter und Preise | Dossiernummer
Parameter | Einheit | Messprinzip | Preis | Anzahl | Preis total
pH |  | Elektrochemie | 10 |  | 0
Konduktivität | mS/cm | Elektrochemie | 10 |  | 0
Gelöster Sauerstoff (O2)* | mg/L O2 | Elektrochemie | 40 |  | 0
Gesamt ungelöste Stoffe (GUS) | mg/L | Gravimetrie/Druck | 30 |  | 0
Tranzparenz nach Snellen* | cm | Visuel | 10 |  | 0
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)* | mg/L O2 | Verd./Elektrochemie | 80 |  | 0
Chemischer Sauferstoffbedarf (CSB) | mg/L O2 | Photometrie | 60 |  | 0
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | mg/L C | Ofen/UV/NDIR | 60 |  | 0
Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) | mg/L C | OfenUV/NDIR | 60 |  | 0
Gesamtphosphor (Ptot) | mg/L P | Photometrie | 70 |  | 0
Gelöster Phosphor (o-PO4) | mg/L P | Photometrie | 40 |  | 0
Ammonium (NH4++ NH3) | mg/L N | Photometrie | 40 |  | 0
Nitrit (NO2-) | mg/L N | Photometrie | 40 |  | 0
Nitrat (NO3-) + Nitrit (NO2-) | mg/L N | Photometrie | 80 |  | 0
Gesamtstikstoff (NT) | mg/L N | Ofen/Chimielumin. | 60 |  | 0
Chlorid (Cl-) | mg/L Cl | Photometrie | 40 |  | 0
Fluorid (F-)* | mg/L F | Selektive Elektrode | 40 |  | 0
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/L | HPLC | 280 |  | 0
PAK - Trokensubstanz | mg/L | Gravimetrie | 30 |  | 0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 0
*Nach ISO-IEC 17025 (STS 0468) nicht akkreditierte Analyse
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt Dienststelle für Umwelt
Sektion Umweltbelastungen und Labor