SECURITE PARASISMIQUE DES OUVRAGES

Vérification de la sécurité parasismique

selon cahier technique SIA 2018

transformation / agrandissement de construction existante

Coupe type / photo de la construction

CO selon norme SIA	: □ I (immeuble privé)	    □ II (immeuble ou halle publique, etc.)      □ III (Lifeline)

Type de projet	: …

Date prévue de construction 	: …

Commune et adresse du projet 	: …

No. parcelle ; [coord. Nationales]	: …/… ;  [……../………]

No. dossier SCC	: …

Altitude du projet	: … m.s.m.

Maître de l’ouvrage (M.O.)	: Société immobilière… (adresse et e-mail)

Architecte de l’ouvrage	: Bureau X….(adresse et e-mail)

Ingénieur civil de l’ouvrage	: Bureau Y….(adresse et e-mail)

Auteur de l’expertise sismique 	: Bureau Y ou Z (adresse et e-mail)

Type d’intervention 	: □   Agrandissement	  □   Transformation        □   Autre : …………………

# Introduction

Description et étendue du mandat

# Données de base

## Liste de plans à disposition

- Plans d’architecte

- Plans d’ingénieur

- …

## Relevés

- Date des éventuels relevés

- Résultats des éventuels relevés

- …

## Qualité des données de base disponibles

□	Faible (peu ou pas de plan d’exécution à disposition, incertitudes résiduelles sur le comportement effectif de la structure en cas de séisme majeur, incertitudes résiduelles sur les hypothèses admises pour les calculs et sur la qualité de la construction, …)

□	Bonne (Pas tous les plans d’exécution à disposition mais peu d’incertitudes résiduelles sur les hypothèses admises pour les calculs et sur la qualité de la construction lors de l’exécution,…)

□	Très bonne (plans d’exécution à disposition, bonne connaissance de l’ouvrage, bonnes certitudes sur les hypothèses admises pour les calculs et sur la qualité de la construction lors de l’exécution, …)

Remarques:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Complexité de la construction

□	Construction simple (régularité géométrique en plan et en élévation; système statique simple et clair ; construction n’ayant pas subit de transformation,…)

□	Construction complexe (Asymétries en plan ou en élévation, construction ayant peut être déjà subit une transformation ou un agrandissement, système statique complexe,…)

□	Construction très complexe (Asymétries en plan ou en élévation, construction ayant déjà subit plusieurs transformations ou agrandissements, système statique difficile à cerner et très complexe, …)

Remarques :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Références normatives particulières

- Eurocode 8,

- FEMA 356 / 310

- …

# Description de l’ouvrage

## Historique

- Année de construction : …

- Phases de construction : …

- …

## Description état existant

| - Type d’occupation de l’ouvrage | - Nombre de sous-sol |
| --- | --- |
| - Classe d’ouvrage | - Longueur du bâtiment |
| - Nombre d’étages | - Largeur du bâtiment |
| - Hauteur des étages | - Géométrie en plan |
| - Entraxes des dalles | - Présence de constructions voisines |
| - Hauteur du bâtiment hors terre | - … |

## Description après transformation/agrandissement

- Nouvelle occupation prévue

- Nouvelle classe d’ouvrage

- Modifications géométriques

- …

## 3.4	Durée d’utilisation après transformation/agrandissement

La durée d’utilisation après intervention, conformément à la convention d’utilisation, est de …... ans. Les valeurs limites des facteurs de réduction en application du tableau 2 du cahier technique SIA 2018 sont les suivantes :

- adm = …

- min = …

# Description de la structure porteuse

## Structure porteuse état existant

- Structures porteuse verticale pour charges de gravité	: …

- Nature des planchers	: …

- Présence de demi-niveaux	: □ oui	□ non

## Structure porteuse pour la reprise des forces sismiques

- Niveau d’encastrement admis		: 	…

- Positions des sections contrôlées pour la vérification

de la sécurité structurale		: 	…

- Structures prévues pour la reprise des sollicitations sismiques	: 	refends, selon liste ci-dessous

| Désignation du refend | Nature Du refend (matériaux) | Direction |  | Dimensions lw x bw [m] | Hauteur hw [m] | Elancement hw/ lw [m] hw [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Structure porteuse après transformation/agrandissement

- Modifications de la structure

- Nouveaux refends éventuellement prévus dans le projet de transformation (sans tenir compte du séisme)

- …

# Caractéristiques mécaniques des contreventements (refends ou autres…)

Béton …	:	fcd 	=	… N/mm2

Ecm	= 	… N/mm2

fck 	=	 … N/mm2

Acier d’armature …	:	classe de ductilité	: 	…

fsd		:	… N/mm2

Classe de ductilité 	: 	q = …

Acier de construction S…	:	fsd 	=	… N/mm2

Es		= 	… N/mm2

fsk 	=	… N/mm2

Classe de ductilité :	q = …

Maçonnerie type … :

Facteur de conversion sorte de maçonnerie 	:	1 	= 	…

Facteur de conversion charge 	:	2 	= 	…

Facteur de conversion joints 	:	3 	= 	…

Facteur partiel 	:	M 	= 	…

Valeurs caract. résistance à la compression joints d’assise	:	fxk 	= 	… N/mm2

Valeurs de calcul résistance à la compression joints d’assise	:	fxd 	= 	… N/mm2

Valeurs de calcul résistance à la compression joints verticaux	:	fyd 	= 	… N/mm2

Valeur caract. module d’élasticité joint d’assise 	:	Exk 	= 	… N/mm2

Valeur de calcul module d’élasticité joint d’assise 	:	Exd 	= 	… N/mm2

Valeur caract. coeff. de poisson		:	Gk 	= 	… N/mm3

Valeur de calcul frottement interne joints d’assise 	:	d 	= 	…

Coefficient de réponse structurale		:	q 	= 	…

…

# Masses admises pour le calcul

Tableau récapitulatif des éléments porteurs, non porteurs et charges utiles considérés pour le calcul des masses

| Eléments de construction |  | Poids propre [kN/m2] | g | g• g [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toiture | Couverture |  |  |  |
|  | Isolation |  |  |  |
|  | Poutraison |  |  |  |
|  | Neige, alt. … m |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |
| Planchers des étages | Dalles B.A. … cm |  |  |  |
|  | Isolation … cm |  |  |  |
|  | Chape … cm |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |
| Murs intérieurs porteurs et non porteurs (galandages) + façades |  |  |  |  |

| Charges utiles selon SIA 261 | qr [kN/m2] | 2i | 2i • qr [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Locaux de vente |  |  |  |
| Bureaux |  |  |  |
| Locaux d’habitation |  |  |  |
| Balcons |  |  |  |

- Répartition des masses par étage :

Niveau d’encastrement admis : ……………..

| Etages | Masse exprimée en kN Répartition effective | Masse exprimée en kN Répartition pour calcul |
| --- | --- | --- |
| 0. Rez | … | … |
| 1. ENTRESOL | … | … |
| 2. 1er ETAGE | … | … |
| 3. 2ème ETAGE | … | … |
| 4. 3ème ETAGE | … | … |
| 5. 4ème ETAGE | … | … |
| 6. ATTIQUE : | … | … |
| 7. TOITURE : | … | … |
|  | ∑ = … kN | ∑ = … kN |

# Paramètres des calculs parasismiques selon la norme SIA 261

- Zone de risque sismique	: 	…

agd	= … m/s2

- Classe d’ouvrage	: 	CO …

- Facteur d’importance	:	γf = …

- Classe de sol de fondation ou spectre selon microzonage :	Classe de sol …   -   S = …

Défini sur la base de :	□ rapport géotechnique établi par …..

□ carte cantonale des sols de fondation 1:25'000

□ rapport de microzonage établi par …..

- Choix du comportement de la structure : 	q = …

- Spectre de dimensionnement Sd :

| ■ Selon SIA 261: S = … TB = … s TC = … s TD = … s □ Selon autre norme ………. : TB = …. TC = …. TD = …. □ Selon microzonage local : TB = …. TC = …. TD = …. | Figure du spectre considéré |
| --- | --- |

# Résultats des calculs dynamiques

- Méthode de calcul appliquée pour déterminer les sollicitations :

□  Méthode basée sur les forces :	□  Forces de remplacement

□  Méthode des spectres de réponse

□  Méthode basée sur les déformations

□  Autre :

- Périodes de vibration fondamentale:

Tlong,x = … sec.	Ttransv,y = … sec.

- Méthode de calcul appliquée pour le calcul des valeurs de la période :

□ Formule de Rayleigh

□ Formule SIA 261 : équation (38) art. 16.5.2.3

□ Autre :

- Valeurs spectrales de dimensionnement (voir  chap. 7 ci-dessus)

Sd,long = …	Sd,transv = …

- Force de remplacement totale dans chaque direction :

◦ Sens longitudinal X :	Fdx = … ∙ … = … kN

◦ Sens transversal Y :	Fdy = … ∙ … = … kN

- Tableau de la répartition des forces horizontales à chaque étage :

| Etage |  | Hauteur d’étage Zi (m.) | (Gk + ΣΨ2 ∙ Qk)i kN | Fdi, x kN | Fdi, y kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | attique | … | … | … | … |
| 5 | 4ème étage | … | … | … | … |
| 4 | 3ème étage | … | … | … | … |
| 3 | 2ème étage | … | … | … | … |
| 2 | 1er étage | … | … | … | … |
| 1 | rez | … | … | … | … |
|  |  |  | ∑ … | ∑ … | ∑ … |

- Prise en compte des effets de torsion :

Excentricité effective entre le centre de masse M et le centre de rigidité S

◦	Sens longitudinal X :	edy = … m

◦	Sens transversal Y :	edx = … m

Excentricité de dimensionnement selon SIA 261 art. 16.5.2.7

◦	Sens longitudinal X :	edy,inf = … m	edy,sup = … m

◦  Sens transversal Y :    edx,inf = …m             edx,sup = … m

- Tableau récapitulatif des efforts calculés sur les contreventements à l’endroit de la sollicitation maximale

| Désignation du contreventement | Nd | Vd | Mzd1 | Mzd2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Appréciation de la sécurité parasismique

## Facteurs de conformité (sollicitation dans le plan)

- Hypothèses admises : …

- Hypothèse de distribution des sollicitations horizontale : …

- Capacité portante

- Prise en compte d’un effet cadre dans le cas de la maçonnerie

- Méthodes / formules utilisées pour le calcul des résistances des refends

- Variabilité des résultats obtenus selon les méthodes appliquées et les hypothèses retenues

- …

|  | Vérifications de la résistance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contrôle effort tranchant * |  | Contrôle effort de flexion * |  |
| Désignation du contreventement | VRd | eff = VRd/Vd | MRd | eff = MRd/Md |

## Facteurs de conformité (sollicitation hors plan)

A vérifier à l’aide des critères géométriques du tableau 1 du Cahier Technique SIA 2018

## Recommandation d’intervention

- Selon SIA 2018 : une intervention est-t-elle recommandée ?

- Y a t il des défauts de conception ?

- …

# Interventions envisageables (si nécessaire)

## Description des mesures de renforcement parasismique

- Mesures entreprises : ajouts de refends, ajouts de contreventements, renfort à la flexion et/ou au cisaillement des murs existants

- Intervention visant à atteindre les conditions fixées par les normes

- Intervention visant à approcher les conditions fixées par les normes

- Analyse de variantes

- Interventions partielles

- …

## Prédimensionnement des mesures constructives

- Hypothèses admises

- Méthodes / formules utilisées pour le calcul des résistances des refends

- …

## Appréciation du gain de sécurité parasismique après intervention

- Hypothèses admises

- Méthodes / formules utilisées pour le calcul des résistances des contreventements

- …

|  | Vérifications de la résistance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contrôle effort tranchant * |  | Contrôle effort de flexion * |  |
| Désignation du contreventement | VRd | int = VRd/Vd | MRd | int = MRd/Md |

## Estimation des coûts d’intervention

- Avant-métrés des variantes envisagées

- Estimation et comparaison des coûts

- …

# Proportionnalité et/ou exigibilité selon SIA 2018

## Intervention visant à atteindre les conditions fixées par les normes

- Appréciation de la proportionnalité des interventions en comparant le coût et  l’efficacité des mesures de protection parasismique en tenant compte des exigences de sécurité individuelle

- …

| B | h | d | w | PB | eff | int | ΔRF | ΔRM | SIKm [SFr] | n | DF | SKm [SFr] | RKm [SFr] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Intervention visant à approcher les condition fixées par les normes

- Appréciation de la proportionnalité ou des l’exigibilité des interventions partielles envisagées

- …

| B | h | d | w | PB | eff | int | RF | RM | SIKm [SFr] | n | DF | SKm [SFr] | RKm [SFr] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Conclusions et recommandations

- Résumé de l’analyse : des mesures d’intervention ont-elles dû êtres envisagées ou se sont-elles avérées exigibles ?…

- Si oui, les mesures envisagées sont-elles proportionnées ?… Les interventions partielles envisagées sont-elles proportionnées ou raisonnablement exigibles ?…

- Des interventions liées à l’exploitation sont-elles nécessaires ?…

- Recommandations finales…

- …

Lieu et date :	…………………………………		l’ingénieur qualifié parasismique :

Nom du bureau et de l’auteur (obligatoire)

………………………………………………….

ANNEXES  :

- Plans / esquisses en situation de l’ouvrage avec désignation des contreventements

- Détails des calculs des masses, des centres de masse, des centres de rigidité,

- Détail des calculs des sollicitations des contreventements : descente de charge et effort normal Nd, répartition des forces horizontales et effort tranchant Vd, moments de flexion Mzd1 et Mzd2,…

- Détail des contrôles de résistance et des facteurs de conformité

- Photos, description de relevés si disponible…

- …

Annexe : Mode opératoire schématique pour la vérification de la sécurité parasismique des ouvrages existants selon cahier technique SIA 2018.

Choix de la durée de vie restante de l’ouvrage

Détermination de min et adm

eff  > adm

eff  < min

min < eff < adm

Intervention  nécessaire

Intervention  si proportionnée

Risque individuel acceptable

Détermination de SIKM,100 millions pour atteindre au minimum  int = 0.25

Détermination de SIKM,10 millions pour atteindre  int = 1.0

(~Somme à disposition pour augmenter de manière proportionnée  la sécurité de l’ouvrage.)

Mesures d’interventions constructives raisonnablement exigibles si

SIKM< 100 millions de francs par vie humaine sauvée

Interventions liées à l’exploitation si

SIKM > 100 millions de francs par vie humaine sauvée

Mesures d’interventions constructives proportionnées si

SIKM< 10 millions de francs par vie humaine sauvée

min < int < adm

min < int < adm

Interventions complémentaires   si proportionnées

Interventions complémentaires   si proportionnées