## Tableau-F - Chlorothalonil.
Chlorothalonil - puits d'eau potable - analyses mars 2020 - SCAV Valais
Métabolites Chlorothalonil µg/l
Commune | Puits d'eau potable | R417888 | R471811 | R611965 | SYN507900 | X_CRD | Y_CRD
Sierre | Raspille - Pompage 1 | <0.010 | 0.08 | <0.010 | <0.010 | 609001 | 127230
Sierre | Raspille - Pompage 2 | <0.010 | 0.13 | <0.010 | <0.010 | 609000 | 127407
Sion | Puits des Ronquoz | <0.010 | 0.141 | <0.010 | <0.010 | 592811 | 118308
Sion | Grand Champsec Puits 1 | <0.010 | 0.049 | <0.010 | <0.010 | 595515 | 120715
Sion | Grand Champsec Puits 2 | <0.010 | 0.051 | <0.010 | <0.010 | 595650 | 120670
Sion | Bramois Puits de Préjeux | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 596710 | 120576
Sion | Bramois Puits de la Borgne | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 596082 | 121225
Monthey | Puits de Boeuferrant | 0.034 | 0.325 | <0.010 | <0.010 | 563151.21 | 124662.88
Monthey | Puits des Iles d'en Bas | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 565117 | 122381
St-Maurice | Puits du Marais | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 566672 | 116941
Evionnaz | 01 Station de pompage Puits P3 | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 568206.93 | 112420.39
Fully | Stat. pompage de Branson (Pro d'Antogne) | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 573437 | 108416
Fully | Stat. pompage de Mazembroz | <0.010 | 0.163 | <0.010 | <0.010 | 577115 | 110525
Fully | Stat. pompage des Lantzes | <0.010 | 0.105 | <0.010 | <0.010 | 577611 | 110822
Fully | Stat. pompage des Places puits | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 576526 | 110054
Saxon | SAXON Puits de Vacco | <0.010 | 0.032 | <0.010 | <0.010 | 580280 | 111850
Saillon | SAILLON - Puis des Marais | <0.010 | 0.042 | <0.010 | <0.010 | 581477 | 113126
Vétroz | Puits du Botza | <0.010 | 0.313 | <0.010 | <0.010 | 586829 | 117819
St-Léonard | Puits des Vergers | <0.010 | 0.08 | <0.010 | <0.010 | 599338 | 122572
Chalais | Puits Daval | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 605445 | 124282
Salgesch | GWP Salgesch | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 2610965.11 | 1128254.21
Raron | GWP Kummen | <0.010 | 0.062 | <0.010 | <0.010 | 629555 | 128665
Visp | GWP Hohbrunnen | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 634072 | 125939
Visp | GWP KATZENHAUS | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 634119 | 125481
Brig-Glis | GWPW Grundbiel (Grundwasserpumpe) | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 644975 | 126585
X_CRD / Y_CRD = emplacement exact selon le système de coordonnées
La valeur maximale pour les métabolites dans l'eau potable est 0.1 µg/l

## Tabelle-D-Chlorothalonil
Chlorothalonil - Trinkwasserpumpwerke - Analysen März 2020 - DVSV Wallis
Metaboliten von Chlorothalonil µg/l
| Commune | Puits d'eau potable | R417888 | R471811 | R611965 | SYN507900 | X_CRD | Y_CRD
1 | Sierre | Raspille - Pompage 1 | <0.010 | 0.08 | <0.010 | <0.010 | 609001 | 127230
2 | Sierre | Raspille - Pompage 2 | <0.010 | 0.13 | <0.010 | <0.010 | 609000 | 127407
3 | Sion | Puits des Ronquoz | <0.010 | 0.141 | <0.010 | <0.010 | 592811 | 118308
4 | Sion | Grand Champsec Puits 1 | <0.010 | 0.049 | <0.010 | <0.010 | 595515 | 120715
5 | Sion | Grand Champsec Puits 2 | <0.010 | 0.051 | <0.010 | <0.010 | 595650 | 120670
6 | Sion | Bramois Puits de Préjeux | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 596710 | 120576
7 | Sion | Bramois Puits de la Borgne | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 596082 | 121225
8 | Monthey | Puits de Boeuferrant | 0.034 | 0.325 | <0.010 | <0.010 | 563151.21 | 124662.88
9 | Monthey | Puits des Iles d'en Bas | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 565117 | 122381
10 | St-Maurice | Puits du Marais | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 566672 | 116941
11 | Evionnaz | 01 Station de pompage Puits P3 | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 568206.93 | 112420.39
12 | Fully | Stat. pompage de Branson (Pro d'Antogne) | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 573437 | 108416
13 | Fully | Stat. pompage de Mazembroz | <0.010 | 0.163 | <0.010 | <0.010 | 577115 | 110525
14 | Fully | Stat. pompage des Lantzes | <0.010 | 0.105 | <0.010 | <0.010 | 577611 | 110822
15 | Fully | Stat. pompage des Places puits | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 576526 | 110054
16 | Saxon | SAXON Puits de Vacco | <0.010 | 0.032 | <0.010 | <0.010 | 580280 | 111850
17 | Saillon | SAILLON - Puis des Marais | <0.010 | 0.042 | <0.010 | <0.010 | 581477 | 113126
18 | Vétroz | Puits du Botza | <0.010 | 0.313 | <0.010 | <0.010 | 586829 | 117819
19 | St-Léonard | Puits des Vergers | <0.010 | 0.08 | <0.010 | <0.010 | 599338 | 122572
20 | Chalais | Puits Daval | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 605445 | 124282
21 | Salgesch | GWP Salgesch | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 2610965.11 | 1128254.21
22 | Raron | GWP Kummen | <0.010 | 0.062 | <0.010 | <0.010 | 629555 | 128665
23 | Visp | GWP Hohbrunnen | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 634072 | 125939
24 | Visp | GWP KATZENHAUS | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 634119 | 125481
25 | Brig-Glis | GWPW Grundbiel (Grundwasserpumpe) | <0.010 | <0.025 | <0.010 | <0.010 | 644975 | 126585
X_CRD / Y_CRD = genauer Standort gemäss Koordinatensystem
Der Höchstwert für Metaboliten in Trinkwasser ist 0.1 µg/l

## Eaux sout. Chlorothalonil
Chlorothalonil - Surveillance des eaux souterraines - analyses 2019-2020 - SEN
Métabolites Chlorothalonil µg/l
|  | Novembre 2019 |  | mai 2020
Commune | Point d'observation | R417888 | R471811 | R471811 | X_CRD | Y_CRD
Agarn | PZ03_435 | <0.02 | <0.05 |  | 618401.357 | 127245.591
Baltschieder | VX11 | <0.02 | <0.05 |  | 631965 | 128115
Brig-Glis | DPL-P05.1 | <0.02 | <0.05 |  | 637791.002 | 127796.984
Brig-Glis | DPL-P05.2 | <0.02 | <0.05 |  | 637791.002 | 127796.984
Brig-Glis | VB75 | <0.02 | <0.05 |  | 636656.23 | 127582.057
Brig-Glis | VB76 | <0.02 | <0.05 |  | 636656.23 | 127582.057
Brig-Glis | Lm1b | <0.02 | <0.05 |  | 640696.237 | 129282.226
Brig-Glis | PZ02_780 | <0.02 | <0.05 |  | 642635 | 129830
Brig-Glis | VA57 | <0.02 | <0.05 |  | 637144.79 | 127505.82
Chamoson | 05X55 | <0.02 | 0.07 |  | 585480 | 115010
Charrat | CHA3 | <0.02 | 0.9 |  | 576493.099 | 108882.311
Collombey-Muraz | 09C10 | 0.03 | 0.19 |  | 562380.831 | 125500.271
Collombey-Muraz | 09H08 | 0.08 | 0.7 |  | 561176.966 | 127006.932
Collonges | COL52 | <0.02 | 0.22 |  | 568548 | 113181
Evionnaz | COL7 | <0.02 | <0.05 |  | 568132 | 113622
Evionnaz | COL9 | <0.02 | <0.05 |  | 568320 | 113107
Fully | Lm8 | <0.02 | <0.05 |  | 575755.334 | 109373.885
Gampel-Bratsch | GRS207b | <0.02 | 0.18 |  | 620175 | 128860
Lalden | VE60 | <0.02 | <0.05 |  | 635363.861 | 127435.597
Martigny | 07G06 | <0.02 | 0.16 |  | 570693 | 108108
Martigny | MAR2 | <0.02 | <0.05 |  | 574218 | 106677
Massongex | 08M53 | 0.13 | 0.9 |  | 564865 | 121900
Monthey | P4 | <0.02 | 0.16 |  | 562358 | 123468
Naters | PZ25_143 | <0.02 | <0.05 |  | 642551.57 | 130529.82
Port-Valais | 10J10 | <0.02 | <0.05 |  | 557020.169 | 135519.135
Raron | Goler 1 | <0.02 | <0.05 |  | 629488 | 127698
Raron | P41_CLV | <0.02 | <0.05 |  | 630285 | 128398
Raron | RS117 | <0.02 | 0.06 |  | 628176.42 | 128565.1
Raron | RS128 | <0.02 | <0.05 |  | 627830.991 | 128149.477
Saillon | 06M50 | <0.02 | 0.09 |  | 580126 | 112003
Sierre | 01L02 | <0.02 | <0.05 |  | 605861 | 125105
Sierre | Lm4 | <0.02 | 0.18 |  | 603294 | 123693
Sierre | 2P_MET |  |  | 0.045 | 604684.51 | 124724.96
Sierre | S166 |  |  | <0.02 | 604327.11 | 124458.12
Sierre | 06_96 |  |  | 0.096 | 604129.48 | 124469.93
Sierre | 08_96 |  |  | 0.036 | 604098.49 | 124585.93
Sierre | 2D15 |  |  | 0.085 | 604430.48 | 124248.94
Sierre | S165 |  |  | 0.08 | 604093.51 | 124357.24
Siere | 02G07 |  |  | <0.02 | 603799.48 | 124241.95
Sierre | 02G10 |  |  | 0.057 | 603845.48 | 124131.95
Sierre | AP1-Pramont |  |  | 0.04 | 604229.44 | 124121.16
Sierre | 03_96 |  |  | <0.02 | 604164.5 | 124673.93
Sierre | R3_P4 |  |  | <0.02 | 604575 | 124785
Sion | 03M57 | <0.02 | <0.05 |  | 598227.31 | 121209.7
Sion | 04E01 | <0.02 | 0.09 |  | 594924 | 120508
Sion | 04I52 | <0.02 | 0.06 |  | 594261 | 119326
Sion | RN38 | 0.06 | 0.15 |  | 595725.39 | 119531.67
Sion | TR_02 | <0.02 | <0.05 |  | 596202 | 120701
St-Léonard | P75 | <0.02 | 0.12 |  | 598872.13 | 121775.9
St-Maurice | 08E1 | <0.02 | <0.05 |  | 566540 | 119000
Turtmann-Unterems | RS210 | <0.02 | 0.11 |  | 620288 | 127935
Vétroz | SHGN 6543 - Vétroz A | <0.02 | <0.05 |  | 587739.666 | 117966.223
Vétroz | SHGN 6545 - Vétroz C | <0.02 | 0.1 |  | 587739.666 | 117966.223
Vionnaz | 09M06 |  |  |  | 559812.034 | 129465.135
Vionnaz | 09M10 | <0.02 | <0.05 |  | 559275 | 129154
Visp | P8a | <0.02 | <0.05 |  | 631251.71 | 127448.36
Visp | P8b | <0.02 | <0.05 |  | 631251.71 | 127448.36
Visp | VA10 | <0.02 | <0.05 |  | 637360.96 | 127428.26
Visp | VD10 | <0.02 | <0.05 |  | 635597.35 | 127209.31
Visp | VQ37 | <0.02 | <0.05 |  | 633176.375 | 127635.844
Vouvry | 10H06 | <0.02 | <0.05 |  | 556955 | 133660

## GW - Chlorothalonil
Chlorothalonil - Grundwasser Überwachung - Analysen 2019-2020 - DUW
Chlorothalonil Metaboliten µg/l
|  | November 2019 |  | mai 2020
Gemeinde | Überwachungsmesstelle | R417888 | R471811 | R471811 | X_CRD | Y_CRD
Agarn | PZ03_435 | <0.02 | <0.05 |  | 618401.357 | 127245.591
Baltschieder | VX11 | <0.02 | <0.05 |  | 631965 | 128115
Brig-Glis | DPL-P05.1 | <0.02 | <0.05 |  | 637791.002 | 127796.984
Brig-Glis | DPL-P05.2 | <0.02 | <0.05 |  | 637791.002 | 127796.984
Brig-Glis | VB75 | <0.02 | <0.05 |  | 636656.23 | 127582.057
Brig-Glis | VB76 | <0.02 | <0.05 |  | 636656.23 | 127582.057
Brig-Glis | Lm1b | <0.02 | <0.05 |  | 640696.237 | 129282.226
Brig-Glis | PZ02_780 | <0.02 | <0.05 |  | 642635 | 129830
Brig-Glis | VA57 | <0.02 | <0.05 |  | 637144.79 | 127505.82
Chamoson | 05X55 | <0.02 | 0.07 |  | 585480 | 115010
Charrat | CHA3 | <0.02 | 0.9 |  | 576493.099 | 108882.311
Collombey-Muraz | 09C10 | 0.03 | 0.19 |  | 562380.831 | 125500.271
Collombey-Muraz | 09H08 | 0.08 | 0.7 |  | 561176.966 | 127006.932
Collonges | COL52 | <0.02 | 0.22 |  | 568548 | 113181
Evionnaz | COL7 | <0.02 | <0.05 |  | 568132 | 113622
Evionnaz | COL9 | <0.02 | <0.05 |  | 568320 | 113107
Fully | Lm8 | <0.02 | <0.05 |  | 575755.334 | 109373.885
Gampel-Bratsch | GRS207b | <0.02 | 0.18 |  | 620175 | 128860
Lalden | VE60 | <0.02 | <0.05 |  | 635363.861 | 127435.597
Martigny | 07G06 | <0.02 | 0.16 |  | 570693 | 108108
Martigny | MAR2 | <0.02 | <0.05 |  | 574218 | 106677
Massongex | 08M53 | 0.13 | 0.9 |  | 564865 | 121900
Monthey | P4 | <0.02 | 0.16 |  | 562358 | 123468
Naters | PZ25_143 | <0.02 | <0.05 |  | 642551.57 | 130529.82
Port-Valais | 10J10 | <0.02 | <0.05 |  | 557020.169 | 135519.135
Raron | Goler 1 | <0.02 | <0.05 |  | 629488 | 127698
Raron | P41_CLV | <0.02 | <0.05 |  | 630285 | 128398
Raron | RS117 | <0.02 | 0.06 |  | 628176.42 | 128565.1
Raron | RS128 | <0.02 | <0.05 |  | 627830.991 | 128149.477
Saillon | 06M50 | <0.02 | 0.09 |  | 580126 | 112003
Sierre | 01L02 | <0.02 | <0.05 |  | 605861 | 125105
Sierre | Lm4 | <0.02 | 0.18 |  | 603294 | 123693
Sierre | 2P_MET |  |  | 0.045 | 604684.51 | 124724.96
Sierre | S166 |  |  | <0.02 | 604327.11 | 124458.12
Sierre | 06_96 |  |  | 0.096 | 604129.48 | 124469.93
Sierre | 08_96 |  |  | 0.036 | 604098.49 | 124585.93
Sierre | 2D15 |  |  | 0.085 | 604430.48 | 124248.94
Sierre | S165 |  |  | 0.08 | 604093.51 | 124357.24
Siere | 02G07 |  |  | <0.02 | 603799.48 | 124241.95
Sierre | 02G10 |  |  | 0.057 | 603845.48 | 124131.95
Sierre | AP1-Pramont |  |  | 0.04 | 604229.44 | 124121.16
Sierre | 03_96 |  |  | <0.02 | 604164.5 | 124673.93
Sierre | R3_P4 |  |  | <0.02 | 604575 | 124785
Sion | 03M57 | <0.02 | <0.05 |  | 598227.31 | 121209.7
Sion | 04E01 | <0.02 | 0.09 |  | 594924 | 120508
Sion | 04I52 | <0.02 | 0.06 |  | 594261 | 119326
Sion | RN38 | 0.06 | 0.15 |  | 595725.39 | 119531.67
Sion | TR_02 | <0.02 | <0.05 |  | 596202 | 120701
St-Léonard | P75 | <0.02 | 0.12 |  | 598872.13 | 121775.9
St-Maurice | 08E1 | <0.02 | <0.05 |  | 566540 | 119000
Turtmann-Unterems | RS210 | <0.02 | 0.11 |  | 620288 | 127935
Vétroz | SHGN 6543 - Vétroz A | <0.02 | <0.05 |  | 587739.666 | 117966.223
Vétroz | SHGN 6545 - Vétroz C | <0.02 | 0.1 |  | 587739.666 | 117966.223
Vionnaz | 09M06 |  |  |  | 559812.034 | 129465.135
Vionnaz | 09M10 | <0.02 | <0.05 |  | 559275 | 129154
Visp | P8a | <0.02 | <0.05 |  | 631251.71 | 127448.36
Visp | P8b | <0.02 | <0.05 |  | 631251.71 | 127448.36
Visp | VA10 | <0.02 | <0.05 |  | 637360.96 | 127428.26
Visp | VD10 | <0.02 | <0.05 |  | 635597.35 | 127209.31
Visp | VQ37 | <0.02 | <0.05 |  | 633176.375 | 127635.844
Vouvry | 10H06 | <0.02 | <0.05 |  | 556955 | 133660