## Erweiterte Version
Wirtschaftliche Beurteilung einer Photovoltaikanlage (für natürliche Personen)
| Technische Angaben |  |  |  |  | Finanzielle Angaben |  |  |  |  | Steuerwesen | [5 empty] | Kauf / Verkauf von Elektrizität |  | Rétribution unique
| Modulfläche (m2) |  |  | 40 |  | Gesamte Anlagekosten (CHF) |  |  | 20000 |  | Grenzsteuersatz auf Investitionen |  |  | 15% |  |  | Eigenverbrauch (kWh/a) | 2300
| Anlagetyp |  |  | Ajoutée |  | Gemeindesubvention (CHF) |  |  | 0 |  | Fiskaleffekte berücksichtigt |  |  | oui |  |  | Verkaufsanteil an der produzierten Elektrizität | 65.15% | base | 1400
| Installierte Leistung (kWp) |  |  | 6 |  | Anfänglicher Investitionsbetrag (CHF) |  |  | 13500 |  | Grenzsteuersatz auf Einnahmen |  |  | 20% |  |  | KEV-Vergütungstarif für Stromverkauf (Fr./kWh) | 0.264 | puissance | 850
| Max. Leistung pro m2 (Wp) |  |  | 150 |  | Eigenkapital |  | 13500 | 100% |  | Unbesteuertes Produktionsvolumen (kWh) |  |  | 10000 |  |  | Tarif Verkauf an Stromverteiler (Fr./kWh) | 0.06
| Leistungskategorie |  |  | A |  | Fremdkapital |  | 0 | 0% |  | Typ der Finanzhilfe | [5 empty] | Tarif Ankauf vom Stromverteiler (Fr./kWh) | 0.18
| Spezifische Produktion (kWh/kWp) |  |  | 1100 |  | Zinssatz für Fremdkapital |  |  | 2.75% |  | Verfügbarer Finanzhilfe |  |  | EIV |  |  | Jährlicher Anstieg des Strompreises | 2.5%
| Jährliche Produktionsabnahme |  |  | 0.8% |  | Spezifische Anlagekosten (CHF/kWp) |  |  | 3333.3333 |  | Wahl der Finanzhilfe |  |  | EIV |  |  | Ø-Stromtarif (Ankauf) für 25 Jahre (CHF/kWH) | 0.24931
| Anfängliche Jahresproduktkion (kWh/a) |  |  | 6600 |  | Amortisationsdauer (Jahre) |  |  | 25 |  | Anmeldejahr |  |  | 2014 |  |  | Ø-Stromtarif (Ankauf) nach 25 Jahren (CHF/kWh) | 0.32557
[6 empty] | Jährliche Kosten (Versicherungen, usw.) |  |  | 0.3% |  | Datum Inbetriebnahme |  |  | 2014-06-01 |  |  | Wartezeit für KEV (Jahre) | 8
[11 empty] | Anfängliche Subvention EIV (CHF) |  |  | 6500 | 32.5% |  | Erhalt KEV (Anzahl Jahre) | 20
| Ergebnisse | [9 empty] | Erweiterte Finanzergebnisse
| Breakeven / Zeithorizont |  |  | 18 |  | Eigenkapitalrendite pro Jahr |  |  | 1.375% |  | Eigenkapitalrendite |  |  | 0%
| Dauer Schuldenabbau (Jahre) |  |  | 0 |  | Jährliche Rendite des Vorhabens |  |  | 1.375% |  | Kapitalkosten (WACC) |  |  | 0%
| Jährl Schuldenabbau ohne Einnahmen25 ans |  |  | 0 |  | Generiterte Erträge über 25 Jahre |  |  | 18995.2025 |  | Nettobarwert 25 Jahre |  |  | 5495.2025
| Gestehungskosten über 25 Jahre (Rp/kWh) |  |  | 8.6987 |  | Gewinn nach 25 Jahren |  |  | 5495.2025 |  | Interner Zinssatz 25 Jahre |  |  | 3.096%
| Jahr | Jährliche Produktion (kWh) | Verkaufspreis (CHF/KWh) | Einnahmen aus Stromproduktion | Steuern aus Einnahmen | Einsparungen auf Stromrechnung | Jährliche Kosten | Netto Einnahmen | Gelegentlich anfallende Kosten | Fiskaleffekt | Zinsen auf Darlehen | Cashflow | Schuldenabbau | Restschuld | Vermögen | Break-even
| 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -13500 |  |  | -13500 |  | 0 | -13500 | neg
| 1 | 6600 | 0.06 | 258 | 0 | -414 | -60 | 612 | 0 | 2025 | 0 | 2637 | 0 | 0 | -10863 | neg
| 2 | 6547.2 | 0.06 | 255.936 | 0 | -420.9552 | -60 | 616.8912 | 0 | 0 | 0 | 616.8912 | 0 | 0 | -10246.1088 | neg
| 3 | 6494.4 | 0.06 | 253.872 | 0 | -427.9994 | -60 | 621.8714 | 0 | 0 | 0 | 621.8714 | 0 | 0 | -9624.2374 | neg
| 4 | 6441.6 | 0.06 | 251.808 | 0 | -435.1327 | -60 | 626.9407 | 0 | 0 | 0 | 626.9407 | 0 | 0 | -8997.2967 | neg
| 5 | 6388.8 | 0.06 | 249.744 | 0 | -442.3552 | -60 | 632.0992 | 0 | 0 | 0 | 632.0992 | 0 | 0 | -8365.1974 | neg
| 6 | 6336 | 0.06 | 247.68 | 0 | -449.6669 | -60 | 637.3469 | 0 | 0 | 0 | 637.3469 | 0 | 0 | -7727.8506 | neg
| 7 | 6283.2 | 0.06 | 245.616 | 0 | -457.0676 | -60 | 642.6836 | 0 | 0 | 0 | 642.6836 | 0 | 0 | -7085.1669 | neg
| 8 | 6230.4 | 0.06 | 243.552 | 0 | -464.5574 | -60 | 648.1094 | 0 | 0 | 0 | 648.1094 | 0 | 0 | -6437.0575 | neg
| 9 | 6177.6 | 0.06 | 241.488 | 0 | -472.136 | -60 | 653.624 | 0 | 0 | 0 | 653.624 | 0 | 0 | -5783.4335 | neg
| 10 | 6124.8 | 0.06 | 239.424 | 0 | -479.8032 | -60 | 659.2272 | 0 | 0 | 0 | 659.2272 | 0 | 0 | -5124.2063 | neg
| 11 | 6072 | 0.06 | 237.36 | 0 | -487.5586 | -60 | 664.9186 | 0 | 0 | 0 | 664.9186 | 0 | 0 | -4459.2877 | neg
| 12 | 6019.2 | 0.06 | 235.296 | 0 | -495.4019 | -60 | 670.6979 | 0 | 0 | 0 | 670.6979 | 0 | 0 | -3788.5898 | neg
| 13 | 5966.4 | 0.06 | 233.232 | 0 | -503.3327 | -60 | 676.5647 | 0 | 0 | 0 | 676.5647 | 0 | 0 | -3112.0251 | neg
| 14 | 5913.6 | 0.06 | 231.168 | 0 | -511.3504 | -60 | 682.5184 | 0 | 0 | 0 | 682.5184 | 0 | 0 | -2429.5067 | neg
| 15 | 5860.8 | 0.06 | 229.104 | 0 | -519.4544 | -60 | 688.5584 |  | 0 | 0 | 688.5584 | 0 | 0 | -1740.9483 | neg
| 16 | 5808 | 0.06 | 227.04 | 0 | -527.644 | -60 | 694.684 | 0 | 0 | 0 | 694.684 | 0 | 0 | -1046.2643 | neg
| 17 | 5755.2 | 0.06 | 224.976 | 0 | -535.9184 | -60 | 700.8944 | 0 | 0 | 0 | 700.8944 | 0 | 0 | -345.3699 | neg
| 18 | 5702.4 | 0.06 | 222.912 | 0 | -544.2768 | -60 | 707.1888 | 0 | 0 | 0 | 707.1888 | 0 | 0 | 361.8189 | pos
| 19 | 5649.6 | 0.06 | 220.848 | 0 | -552.7181 | -60 | 713.5661 | 0 | 0 | 0 | 713.5661 | 0 | 0 | 1075.385 | pos
| 20 | 5596.8 | 0.06 | 218.784 | 0 | -561.2413 | -60 | 720.0253 | 0 | 0 | 0 | 720.0253 | 0 | 0 | 1795.4103 | pos
| 21 | 5544 | 0.06 | 216.72 | 0 | -569.8453 | -60 | 726.5653 | 0 | 0 | 0 | 726.5653 | 0 | 0 | 2521.9755 | pos
| 22 | 5491.2 | 0.06 | 214.656 | 0 | -578.5286 | -60 | 733.1846 | 0 | 0 | 0 | 733.1846 | 0 | 0 | 3255.1601 | pos
| 23 | 5438.4 | 0.06 | 212.592 | 0 | -587.29 | -60 | 739.882 | 0 | 0 | 0 | 739.882 | 0 | 0 | 3995.0421 | pos
| 24 | 5385.6 | 0.06 | 210.528 | 0 | -596.1278 | -60 | 746.6558 | 0 | 0 | 0 | 746.6558 | 0 | 0 | 4741.698 | pos
| 25 | 5332.8 | 0.06 | 208.464 | 0 | -605.0405 | -60 | 753.5045 | 0 | 0 | 0 | 753.5045 | 0 | 0 | 5495.2025 | pos
| Total | 149160 |  | 5830.8 | 0 | -12639.4025 | -1500 | 16970.2025 | -13500 | 2025 | 0 | 5495.2025 | 0
Note on O3: Effet de la déduction de l'investissement dans la déclaration fiscale. Le gain d'impôt est égal au taux indiqué ici multiplié par l'investissement déduit.
Note on O4: le montant économisé grâce à l'effet fiscal est utilisé pour amortir la dette ou alors comme revenu dans le cadre d'un financement par fond propre
Note on J5: Financé soit complètement par du cash soit par un mix avec de la dette
Note on J8: Taux d'intérêt hypothécaire variable. Par exemple BCVs 29.11.11 2.75%
Note on U8: utilisé uniquement pour l'évolution du taridfachat électricité
Note on U9: suite géométrique 1+q+q^2+… + q^n = (1-q^n+1)/(1-q)
Note on O11: Pas avant 01.01.2010
Note on E18: ne tient pas compte des intérêts de la dette
Note on G21: en cas d'autoconsommation
Note on J21: les frais occasionels supplémentaires propre à l'offre (p.ex changement d'onduleur) doivent être rentré manuellement dans cette colonne
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Energie und Wasserkraft
Beispiel 6 kW
Beispiel 20 kW
Beispiel 50 kW

## Annexe
RPC
|  |  | Indice | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Catégorie d'installation | Puissance Installée |  |  | 1899-12-31 | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | 2012-10-01 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | 2015-04-01 | 2015-10-01
A | <=10kW | Isolée | AIsolée | 0 | 0.533 | 0.427 | 0.393 | 0.365 | 0.331 | 0.305 | 0.238 | 0.234 | 0.204
B | <=30kW | Isolée | BIsolée | 0 | 0.443 | 0.393 | 0.362 | 0.337 | 0.27 | 0.248 | 0.238 | 0.234 | 0.204
C | <=100kW | Isolée | CIsolée | 0 | 0.418 | 0.343 | 0.316 | 0.32 | 0.248 | 0.228 | 0.198 | 0.18 | 0.177
D | <=1000kW | Isolée | DIsolée | 0 | 0.402 | 0.305 | 0.281 | 0.29 | 0.231 | 0.213 | 0.192 | 0.188 | 0.176
E | >1000kW | Isolée | EIsolée | 0 | 0.402 | 0.289 | 0.266 | 0.281 | 0.216 | 0.199 | 0.172 | 0.185 | 0.176
A | <=10kW | Ajoutée | AAjoutée | 0 | 0.615 | 0.483 | 0.444 | 0.399 | 0.361 | 0.332 | 0.264 | 0.234 | 0.204
B | <=30kW | Ajoutée | BAjoutée | 0 | 0.533 | 0.467 | 0.43 | 0.368 | 0.294 | 0.27 | 0.264 | 0.234 | 0.204
C | <=100kW | Ajoutée | CAjoutée | 0 | 0.508 | 0.422 | 0.388 | 0.349 | 0.269 | 0.247 | 0.22 | 0.185 | 0.177
D | <=1000kW | Ajoutée | DAjoutée | 0 | 0.492 | 0.378 | 0.348 | 0.317 | 0.251 | 0.231 | 0.213 | 0.188 | 0.176
E | >1000kW | Ajoutée | EAjoutée | 0 | 0.492 | 0.361 | 0.332 | 0.307 | 0.235 | 0.216 | 0.191 | 0.185 | 0.176
A | <=10kW | Intégrée | AIntégrée | 0 | 0.738 | 0.592 | 0.545 | 0.488 | 0.428 | 0.394 | 0.304 | 0.274 | 0.24
B | <=30kW | Intégrée | BIntégrée | 0 | 0.607 | 0.542 | 0.499 | 0.439 | 0.365 | 0.336 | 0.304 | 0.274 | 0.24
C | <=100kW | Intégrée | CIntégrée | 0 | 0.549 | 0.452 | 0.422 | 0.391 | 0.332 | 0.305 | 0.253 | 0.211 | 0.201
D | <=1000kW | Intégrée | DIntégrée | 0 | 0.508 | 0.415 | 0.382 | 0.349 | 0.315 | 0.29 | 0.213 | 0.188 | 0.176
E | >1000kW | Intégrée | EIntégrée | 0 | 0.508 | 0.391 | 0.36 | 0.334 | 0.289 | 0.266 | 0.191 | 0.185 | 0.176
Coûts d'investissements [CHF/kW]
| Puissance Installée |  |  | 1899-12-31 | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | 2012-10-01 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | 2015-04-01 | 2015-10-01
A | <=10kW | Isolée | AIsolée | 0 |  | 5391 | 4083 | 3632 | 3426.3333 | 3220.6667 | 3015
B | <=30kW | Isolée | BIsolée | 0 |  | 4806 | 3711 | 3089 | 2824.3333 | 2559.6667 | 2295
C | <=100kW | Isolée | CIsolée | 0 |  | 4450 | 3478 | 2687 | 2451.3333 | 2215.6667 | 1980
D | <=1000kW | Isolée | DIsolée | 0 |  | 4183 | 3219 | 2464 | 2249.6667 | 2035.3333 | 1821
E | >1000kW | Isolée | EIsolée | 0 |  | 4094 | 3154 | 2372 | 2156 | 1940 | 1724
A | <=10kW | Ajoutée | AAjoutée | 0 |  | 5531 | 4537 | 4036 | 3807.3333 | 3578.6667 | 3350
B | <=30kW | Ajoutée | BAjoutée | 0 |  | 5026 | 4123 | 3432 | 3138 | 2844 | 2550 | 1850
C | <=100kW | Ajoutée | CAjoutée | 0 |  | 4710 | 3864 | 2986 | 2724 | 2462 | 2200 | 1700
D | <=1000kW | Ajoutée | DAjoutée | 0 |  | 4361 | 3577 | 2738 | 2499.6667 | 2261.3333 | 2023 | 1650
E | >1000kW | Ajoutée | EAjoutée | 0 |  | 4272 | 3504 | 2635 | 2395.3333 | 2155.6667 | 1916 | 1650
A | <=10kW | Intégrée | AIntégrée | 0 |  | 6989 | 5733 | 4929 | 4570.3333 | 4211.6667 | 3853
B | <=30kW | Intégrée | BIntégrée | 0 |  | 6184 | 5073 | 4363 | 3886.3333 | 3409.6667 | 2933
C | <=100kW | Intégrée | CIntégrée | 0 |  | 5409 | 4437 | 3854 | 3412.6667 | 2971.3333 | 2530
D | <=1000kW | Intégrée | DIntégrée | 0 |  | 4881 | 4004 | 3592 | 3170 | 2748 | 2326
E | >1000kW | Intégrée | EIntégrée | 0 |  | 4717 | 3869 | 3395 | 2997.6667 | 2600.3333 | 2203
RPC |  |  | Taux de rétribution installation Ajoutée
Type installation | Ajoutée |  | Décalage | 1899-12-31: 9
Mise en service | 2014-06-01 |  | A | 1899-12-31: 0.264
Cat. Puissance | A |  | B | 1899-12-31: 0.264
|  |  | C | 1899-12-31: 0.22
Prix de vente RPC | 0.264 | [CHF] | D | 1899-12-31: 0.213
Cout investiss. | 3350 | [CHF/kW] | E | 1899-12-31: 0.191
Rétribution Unique
Base [CHF]
|  |  |  | 1899-12-31 | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | 2012-10-01 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | 2015-04-01 | 2015-10-01
|  |  | Isolée | 0 | 2450 | 1900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400
|  |  | Ajoutée | 0 | 2450 | 1900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400
|  |  | Intégrée | 0 | 3300 | 2650 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800
Puissance [CHF/kW]
|  |  |  | 1899-12-31 | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2012-03-01 | 2012-10-01 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | 2015-04-01 | 2015-10-01
|  |  | Isolée | 0 | 1850 | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 850 | 680 | 500
|  |  | Ajoutée | 0 | 1850 | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 850 | 680 | 500
|  |  | Intégrée | 0 | 2100 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1050 | 830 | 610
RU
Type installation | Ajoutée
Mise en service | 2014-06-01
Base | 1400
Puissance | 850
Note on J24: Joel Fournier: Interpollé

## Eligibilité
Annonce
Catégorie puissance
|  | <=2KW | <=10kW | <=30kW | <=100kW | <=1000kW | >1000kW
|  | 0 | A | B | C | D | E
Date annonce | 2011 | KEV | KEV ODER EIV | KEV ODER EIV | KEV | KEV | KEV
| 2012 | KEV | KEV ODER EIV | KEV ODER EIV | KEV | KEV | KEV
| 2013 | - | EIV | KEV ODER EIV | KEV | KEV | KEV
| 2014 | - | EIV | KEV ODER EIV | KEV | KEV | KEV
| 2015 | - | EIV | KEV ODER EIV | KEV | KEV | KEV
| Année annonce | 2014 | 5
| Catégorie | A | 3
| Choix | EIV

## Exemple (hidden)
A supprimer
Données Techniques |  | Données Financières |  |  | Fiscalité |  |  | Achat/Vente electricité
m2 de panneaux solaires | 40 | Cout tôtal de l'installation (CHF) |  | 20000 | Taux marginal déduction fiscale | 15% |  | Autoconsommation (kWh/an) | 2300
Type d'installation | Ajoutée | Subvention communale (CHF) |  | 0 | Effet fiscal considéré | non |  | Part de l'électricité produite vendue | 65.15%
Puissance installée (kWp) | 6 | Investissement initial résultant (CHF) |  | 20000 | Taux marginal d'imposition du revenu | 20% |  | Tarif de vente électricité RPC (Fr./kWh) | 0.264
Puissance max par m2 (Wp) | 150 | Fonds propres | 20000 | 100% | Volume production non imposé (kWh) | 10000 |  | Tarif vente électricité au distributeur (Fr./kWh) | 0.06
Catégorie de puissance |  | Dette | 0 | 0% | Type d'aide financière |  |  | Tarif achat électricité au distributeur (Fr./kWh) | 0.18
Production spécifique (kWh/kWp) | 1100 | Taux d'intérêt de la dette |  | 2.75% |  |  |  | Croissance annuelle prix électicité | 2.5%
Réduction annuelle de production | 0.8% | Coût spécifique installation (CHF/kWp) |  | 3333.3333 | Choisir le type d'aide financière | RU |  | Prix électricité moyen 25 ans (achat) | 0.24931
Production annuelle initiale (kWh/an) | 6600 | Durée d'amortissement (années) |  | 25 | Année d'annonce | 2014 |  | Prix électricité après 25 ans (Fr./kWh) (achat) | 0.32557
|  | Frais annuels (assurance, etc.) |  | 0.3% | Date de mise en service | 2014-06-01 |  | Temps d'attente avant RPC (années) | 8
[5 empty] | Subvention initiale RU (CHF) | 0 | 32.5% | Durée max RPC (nombre d'années) | 20
Données Techniques |  | Données Financières |  |  | Fiscalité |  |  | Achat/Vente electricité
m2 de panneaux solaires | 130 | Cout tôtal de l'installation (CHF) |  | 51000 | Taux marginal déduction fiscale | 15% |  | Autoconsommation (kWh/an) | 6000
Type d'installation | Ajoutée | Subvention communale (CHF) |  | 0 | Effet fiscal considéré | non |  | Part de l'électricité produite vendue | 72.73%
Puissance installée (kWp) | 20 | Investissement initial résultant (CHF) |  | 51000 | Taux marginal d'imposition du revenu | 20% |  | Tarif de vente électricité RPC (Fr./kWh) | 0.264
Puissance max par m2 (Wp) | 153.8462 | Fonds propres | 51000 | 100% | Volume production non imposé (kWh) | 10000 |  | Tarif vente électricité au distributeur (Fr./kWh) | 0.06
Catégorie de puissance |  | Dette | 0 | 0% | Type d'aide financière |  |  | Tarif achat électricité au distributeur (Fr./kWh) | 0.18
Production spécifique (kWh/kWp) | 1100 | Taux d'intérêt de la dette |  | 2.75% | Aide financière disponible | EIV |  | Croissance annuelle prix électicité | 2.5%
Réduction annuelle de production | 0.8% | Coût spécifique installation (CHF/kWp) |  | 2550 | Choisir le type d'aide financière | RU |  | Prix électricité moyen 25 ans (achat) | 0.24931
Production annuelle initiale (kWh/an) | 22000 | Durée d'amortissement (années) |  | 25 | Année d'annonce | 2014 |  | Prix électricité après 25 ans (Fr./kWh) (achat) | 0.32557
|  | Frais annuels (assurance, etc.) |  | 0.3% | Date de mise en service | 2014-06-01 |  | Temps d'attente avant RPC (années) | 8
[5 empty] | Subvention initiale RU (CHF) | 0 | 32.5% | Durée max RPC (nombre d'années) | 20
Données Techniques |  | Données Financières |  |  | Fiscalité |  |  | Achat/Vente electricité
m2 de panneaux solaires | 320 | Cout tôtal de l'installation (CHF) |  | 120000 | Taux marginal déduction fiscale | 15% |  | Autoconsommation (kWh/an) | 15000
Type d'installation | Ajoutée | Subvention communale (CHF) |  | 0 | Effet fiscal considéré | non |  | Part de l'électricité produite vendue | 72.73%
Puissance installée (kWp) | 50 | Investissement initial résultant (CHF) |  | 120000 | Taux marginal d'imposition du revenu | 20% |  | Tarif de vente électricité RPC (Fr./kWh) | 0.264
Puissance max par m2 (Wp) | 156.25 | Fonds propres | 36000 | 30% | Volume production non imposé (kWh) | 10000 |  | Tarif vente électricité au distributeur (Fr./kWh) | 0.06
Catégorie de puissance |  | Dette | 84000 | 70% | Type d'aide financière |  |  | Tarif achat électricité au distributeur (Fr./kWh) | 0.18
Production spécifique (kWh/kWp) | 1100 | Taux d'intérêt de la dette |  | 2.75% | Aide financière disponible | EIV |  | Croissance annuelle prix électicité | 2.5%
Réduction annuelle de production | 0.8% | Coût spécifique installation (CHF/kWp) |  | 2400 | Choisir le type d'aide financière | RPC |  | Prix électricité moyen 25 ans (achat) | 0.24931
Production annuelle initiale (kWh/an) | 55000 | Durée d'amortissement (années) |  | 25 | Année d'annonce | 2014 |  | Prix électricité après 25 ans (Fr./kWh) (achat) | 0.32557
|  | Frais annuels (assurance, etc.) |  | 0.3% | Date de mise en service | 2014-06-01 |  | Temps d'attente avant RPC (années) | 6
[5 empty] | Subvention initiale RU (CHF) | 0 | 32.5% | Durée max RPC (nombre d'années) | 20
Note on O4: Effet de la déduction de l'investissement dans la déclaration fiscale. Le gain d'impôt est égal au taux indiqué ici multiplié par l'investissement déduit.
Note on J6: Financé soit complètement par du cash soit par un mix avec de la dette
Note on J9: Taux d'intérêt hypothécaire variable. Par exemple BCVs 29.11.11 2.75%
Note on T9: utilisé uniquement pour l'évolution du taridfachat électricité
Note on T10: suite géométrique 1+q+q^2+… + q^n = (1-q^n+1)/(1-q)
Note on O12: Pas avant 01.01.2010
Note on O18: Effet de la déduction de l'investissement dans la déclaration fiscale. Le gain d'impôt est égal au taux indiqué ici multiplié par l'investissement déduit.
Note on J20: Financé soit complètement par du cash soit par un mix avec de la dette
Note on J23: Taux d'intérêt hypothécaire variable. Par exemple BCVs 29.11.11 2.75%
Note on T23: utilisé uniquement pour l'évolution du taridfachat électricité
Note on T24: suite géométrique 1+q+q^2+… + q^n = (1-q^n+1)/(1-q)
Note on O26: Pas avant 01.01.2010
Note on O32: Effet de la déduction de l'investissement dans la déclaration fiscale. Le gain d'impôt est égal au taux indiqué ici multiplié par l'investissement déduit.
Note on J34: Financé soit complètement par du cash soit par un mix avec de la dette
Note on J37: Taux d'intérêt hypothécaire variable. Par exemple BCVs 29.11.11 2.75%
Note on T37: utilisé uniquement pour l'évolution du taridfachat électricité
Note on T38: suite géométrique 1+q+q^2+… + q^n = (1-q^n+1)/(1-q)
Note on O40: Pas avant 01.01.2010