## Aide
Les formulaires EN-VS, comment ça fonctionne ?
|  |  |  | Site web SEFH: | https://www.vs.ch/web/energie/home
https://www.vs.ch/web/energie/exigences-énergétiques-pour-les-bâtiments | Utiliser le formulaire à partir du site du SEFH (Service de l'énergie et des forces hydrauliques)
Pourquoi ?
| 1. | Les formulaires sont disponibles dans un format excel. Les compléter pour un dossier puis les utiliser pour un autre dossier comporte le risque d'y laisser des informations non pertinentes, ce qui pourrait engendrer d'éventuels problèmes lors d'une évaluation par l'instance compétente.
| 2. | Les formulaires peuvent bénéficier de mises à jour régulières visant à offrir davantage d'informations, d'aides à l'utilisation et/ou de corrections d'éventuelles imprécisions ou d'erreurs.
Compléter les formulaires de haut en bas, autant que possible.
Pourquoi ?
Les calculs et les évaluations pourraient êtres influencés négativement par d'éventuels paramètres modifiés en amont de valeurs déjà saisies. Une évaluation jugée initialement conforme aux exigences légales pourrait ne plus satisfaire ces exigences, et vous pourriez alors déposer un dossier non-conforme sans vous en être aperçu. La validation des formulaires par votre signature est très importante pour attester que les données remises sont exactes.
Vous rencontrez des difficultés ? Le cas que vous avez à soumettre n'est pas (encore) prévu dans les formulaires ?
| 1. | Prenez connaissance des aides à l'application, site web du SEFH
| 2. | Prenez connaissance des éléments de notre FAQ (foire aux questions), site web du SEFH
| 3. | S'il n'y a toujours pas de réponse adéquate à votre question, contactez le SEFH en prenant soin de détailler votre problème : energie@admin.vs.ch
Quelles sont les particularités de ces formulaires ?
Une case "jaune" demande une valeur à saisir
Une case à cocher (carrée) permet des choix multiples
Une case à cocher (ronde) ne permet qu'un seul choix
|  | texte | Un texte en gris itallique peut être parfois présent afin de vous aider à compléter le formulaire et/ou permettre de décocher un choix qui n'aurait pas eu lieu d'être.
Une case rouge comporte une valeur calculée automatiquement sur la base des valeurs que vous avez saisies
Un coin rouge indique qu'une information est rédigée quand au champ concerné. Cette information peut comporter un extrait de la LcEne, de l'OcEne, des aides à l'application ou tout autre information pertinente.
| valeur |  | Une valeur en rouge indique que le résultat d'un calcul n'est pas conforme aux bases légales selon les informations saisies dans le formulaire
| texte |  | Un texte en orange constitue une indication importante quand aux choix / aux informations saisies dans le cadre de votre projet
| texte |  | Un texte en vert indique que le résultat d'une donnée ou d'un ensemble de données est validé

## Formulaire_Fr
[34 empty] | 1=fossile, 0=autre |  |  | 2=chaudière |  |  |  |  | 2=pellets
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques |  |  |  | EN-VS-120 | [5 empty] | Justificatif énergétique Chaleur renouvelable remplacement du producteur de chaleur | [18 empty] | Générateurs de chaleur - existant | [7 empty] | Générateurs de chaleur - nouveau |  |  | Catégories SIA
[33 empty] | choisir s.v.p. | [5 empty] | 1 | 0 | choisir s.v.p. |  | 0 | Choisir s.v.p.:
[27 empty] | =SI(OU($B$18=$AX$30;$B$18=$AX$31;$B$18=$AX$32;$B$18=$AX$33);$BQ$38:$BQ$63;$BQ$3:$BQ$33) | [5 empty] | PAC sonde géothermique/eau | [5 empty] | 0 | 0 | PAC sonde géothermique/eau |  | 0 | I = habitat collectif
[27 empty] | =SI($AN$21=0;$BQ$38:$BQ$63;$BQ$3:$BQ$33) | [5 empty] | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr. | [5 empty] | 0 | 0 | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr. |  | 0 | II = habitat individuel
[33 empty] | PAC air/eau, installée dans le bâtiment | [5 empty] | 0 | 0 | PAC air/eau, installée dans le bâtiment |  | 0 | III = administration
[33 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment | [5 empty] | 0 | 0 | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment |  | 0 | IV = écoles
[27 empty] | SS1, 3, 4 | pas applicable si remplacement de autre que fossile |  |  |  |  | PAC air/eau, installée hors du bâtiment | [5 empty] | 0 | 0 | PAC air/eau, installée hors du bâtiment |  | 0 | V = commerce
Commune : | [8 empty] | N° parcelle : | [6 empty] | EGID : | [16 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment | [5 empty] | 0 | 0 | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment |  | 0 | VI = restauration
[33 empty] | PAC eau/eau | [5 empty] | 0 | 0 | PAC eau/eau |  | 0 | VII = lieux de rassemblement
Objet : | [32 empty] | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique | [5 empty] | 0 | 0 | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique |  | 0 | VIII = hôpitaux
[33 empty] | PAC serpentins/eau | [5 empty] | 0 | 0 | PAC serpentins/eau |  | 0 | IX = industrie
[33 empty] | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr. | [5 empty] | 0 | 0 | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr. |  | 0 | X = dépôt
Générateur de chaleur existant : | [32 empty] | PAC chauffe-eau | [5 empty] | 0 | 0 | PAC chauffe-eau |  | 0 | XI = installation sportive
[33 empty] | Installation solaire thermique | [5 empty] | 0 | 0 | Installation solaire thermique |  | 0 | XII = piscine couverte
Type de générateur de chaleur | [12 empty] | Puissance thermique |  |  |  |  | But | [14 empty] | Chaudière à gaz à condensation | [5 empty] | 1 | 2 | Chaudière à gaz à condensation |  | 0
[33 empty] | Chaudière à gaz | [5 empty] | 1 | 2 | Chaudière à gaz |  | 0
choisir s.v.p. | [14 empty] | kW |  |  |  | Chauffage | [7 empty] | FALSE | autre ? |  |  |  |  | Chaudière à mazout à condensation | [5 empty] | 1 | 2 | Chaudière à mazout à condensation |  | 0
[19 empty] | Eau chaude sanitaire | [7 empty] | 0 | 1=chauffage.élec., IR ou boiler élec |  |  |  |  | Chaudière à mazout | [5 empty] | 1 | 2 | Chaudière à mazout |  | 0
[19 empty] | processus | [7 empty] | 0 | 3=ch.élec.décentralisé en particulier |  |  |  |  | Chaudière à granulés de bois | [5 empty] | 0 | 2 | Chaudière à granulés de bois |  | 2
[27 empty] | 1 | type de chauffage; Fossile ou non Fossile |  |  | 1 |  | Chaudière à granulés à condensation | [5 empty] | 0 | 2 | Chaudière à granulés à condensation |  | 2
choisir s.v.p. | [14 empty] | kW |  |  |  | Chauffage | [7 empty] | FALSE | autre ? |  |  |  |  | Chaudière à bois déchiqueté | [5 empty] | 0 | 2 | Chaudière à bois déchiqueté |  | 0
[19 empty] | Eau chaude sanitaire | [7 empty] | 0 | 1=chauffage.élec., IR ou boiler élec |  |  |  |  | Chaudière à bois déchiqueté à condensation | [5 empty] | 0 | 2 | Chaudière à bois déchiqueté à condensation |  | 0
[19 empty] | processus | [7 empty] | 0 | 3=ch.élec.décentralisé en particulier |  |  |  |  | Chaudière à bûches | [5 empty] | 0 | 2 | Chaudière à bûches |  | 0
[27 empty] | 1 | type de chauffage; Fossile ou non Fossile |  |  | 1 |  | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr. | [5 empty] | 0 | 2 | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr. |  | 0
Nouveau Générateur de chaleur : | [32 empty] | Chauffage à distance (de STEP, UIOM) | [5 empty] | 0 | 0 | Chauffage à distance (de STEP, UIOM) |  | 0
[33 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment) | [5 empty] | 0 | 0 | Rejets thermiques (internes au bâtiment) |  | 0
Type de générateur de chaleur | [12 empty] | Puissance thermique |  |  |  |  | But | [14 empty] | Rejets thermiques (externes au bâtiment) | [5 empty] | 0 | 0 | Rejets thermiques (externes au bâtiment) |  | 0
[27 empty] | FALSE | autre ? |  |  |  |  | Couplage chaleur-force (CCF) | [5 empty] | 0 | 0 | Couplage chaleur-force (CCF) |  | 0
choisir s.v.p. | [14 empty] | kW |  |  |  | Chauffage | [7 empty] | 0 | 1=ch.élec.central. ou décent. |  |  |  |  | Chauffage électrique centralisé | [5 empty] | 0 | 0 | Chauffage électrique décentralisé (nattes, directs, ...) |  | 0
[19 empty] | Eau chaude sanitaire | [7 empty] | 0 | 2=boiler électrique |  |  |  |  | Chauffage électrique décentralisé (nattes, directs, ...) | [5 empty] | 0 | 0 | Boiler électrique |  | 0
[19 empty] | processus | [7 empty] | 0 | 3=ch.élec.décentralisé en particulier |  |  |  |  | Chauffage électrique à infra-rouge | [5 empty] | 0 | 0 | Chauffe-eau à gaz |  | 0
[27 empty] | FALSE | autre ? |  |  |  |  | Boiler électrique | [5 empty] | 0 | 0 | Autre -> indiquer ci-dessous |  | 0
choisir s.v.p. | [14 empty] | kW |  |  |  | Chauffage | [7 empty] | 0 | 1=ch.élec.central. ou décent. |  |  |  |  | Chauffe-eau à gaz | [5 empty] | 1 | 0
[19 empty] | Eau chaude sanitaire | [7 empty] | 0 | 2=boiler électrique |  |  |  |  | Autre -> indiquer ci-dessous | [5 empty] | 0 | 0
[19 empty] | processus | [7 empty] | 0 | 3=ch.élec.décentralisé en particulier
[41 empty] | Générateurs de chaleur - nouveau (suite à électrique ou renouvelable -> sans fossile) |  |  |  | Générateurs de chaleur - nouveau (suite à électrique centralisé -> sans fossile, sans électrique)
[6 empty] | Surface de référence énergétique (SRE) : |  |  | m2 |  |  |  |  | Catégorie d'ouvrage | Choisir s.v.p.: | [11 empty] | 2 | 1=habitat 2=autre | [12 empty] | choisir s.v.p. |  |  |  | choisir s.v.p.
[41 empty] | PAC sonde géothermique/eau |  |  |  | PAC sonde géothermique/eau
[41 empty] | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr. |  |  |  | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr.
[6 empty] | Catégorie d'ouvrage mixte, avec habitat ? | [12 empty] | Résidence secondaire / occupation intermittente ? | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Annonce simplifiée possible ? | [7 empty] | PAC air/eau, installée dans le bâtiment |  |  |  | PAC air/eau, installée dans le bâtiment
[6 empty] | Si oui, indiquer la part "habitat" (cat. I ou II) |  |  | m2 | [15 empty] | Part 'habitat' non soumise à justification, <150 m2 |  | 2 |  | SRE à considérer | [8 empty] | >70kW ? |  |  | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment |  |  |  | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment
[29 empty] | élec. centr. | habitat=1 | >150m2 | SRE | avant |  | 0 | 0=pas chaudière / 2=chaudière |  | non |  |  | PAC air/eau, installée hors du bâtiment |  |  |  | PAC air/eau, installée hors du bâtiment
PAC réversible | [28 empty] | 0 | 2 | 0 | soumise |  |  | 0 |  |  | non |  |  | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment |  |  |  | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | PAC eau/eau |  |  |  | PAC eau/eau
| Rafraîchissement, humidification ou déshumidification | [24 empty] | 0 | [14 empty] | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique |  |  |  | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique
[33 empty] | après |  | 0 | 0=pas pellets / 2=pellets |  | non |  |  | PAC serpentins/eau |  |  |  | PAC serpentins/eau
[29 empty] | Pellets et >70 | Pellets et >70 |  |  |  |  | 0 |  |  | non |  |  | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr. |  |  |  | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
|  | PAC réversible projetée ? | [26 empty] | non | non | [10 empty] | PAC chauffe-eau |  |  |  | PAC chauffe-eau
[33 empty] | pas simplifiée | [7 empty] | Installation solaire thermique |  |  |  | Installation solaire thermique
[33 empty] | 0 | [7 empty] | Chaudière à granulés de bois |  |  |  | Chaudière à granulés de bois
| La PAC est-elle équipée des composants nécessaires pour produire et utiliser l'option "froid" ? | [39 empty] | Chaudière à granulés à condensation |  |  |  | Chaudière à granulés à condensation
[26 empty] | 0 |  |  | PAC a/e | 0 | 0 | [9 empty] | Chaudière à bois déchiqueté |  |  |  | Chaudière à bois déchiqueté
[31 empty] | 0 |  | B30 + B34 | [7 empty] | Chaudière à bois déchiqueté à condensation |  |  |  | Chaudière à bois déchiqueté à condensation
[33 empty] | Choix post électrique SANS fossile | [7 empty] | Chaudière à bûches |  |  |  | Chaudière à bûches
[33 empty] | A modifier si besoin | [7 empty] | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr. |  |  |  | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
[33 empty] | Données, validation des données | [7 empty] | Chauffage à distance (de STEP, UIOM) |  |  |  | Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
Chaleur renouvelable lors du remplacement d'une installation de production de chaleur | [32 empty] | sans fossile -> | [7 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment) |  |  |  | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
[33 empty] | =SI(OU($B$18=$AX$30;$B$18=$AX$31;$B$18=$AX$32;$B$18=$AX$33);$BQ$38:$BQ$63;$BQ$3:$BQ$33) | [7 empty] | Rejets thermiques (externes au bâtiment) |  |  |  | Rejets thermiques (externes au bâtiment)
Justification du respect des exigences, par : | [24 empty] | Choisir une option de respect des exigences |  | 0 | [5 empty] | avec fossile -> | [7 empty] | Couplage chaleur-force (CCF) |  |  |  | Couplage chaleur-force (CCF)
|  | Mise en œuvre d'une solution standard | [24 empty] | FALSE | [5 empty] | =$BQ$3:$BQ$33 | [7 empty] | Chauffage électrique décentralisé (nattes, directs, ...) |  |  |  | Autre -> indiquer ci-dessous
|  | Autre solution présentée, à faire approuver par l'autorité compétente (justifier selon OcEne art.62 al.8) | [24 empty] | FALSE | [13 empty] | Boiler électrique
[27 empty] | FALSE | [13 empty] | Autre -> indiquer ci-dessous |  |  |  | Générateurs de chaleur - nouveau (suite à électrique DEcentralisé -> sans fossile, sans électrique sauf décentralisé)
choisir s.v.p.
Exemption à la part de chaleur renouvelable dans le cas d'un chauffage fossile qui reste en place tout ou partiellement | [44 empty] | PAC sonde géothermique/eau
|  | Certification du bâtiment selon le standard Minergie | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr.
|  | CECB : classe D ou meilleure pour la performance énergétique globale | [24 empty] | FALSE | 0 | [16 empty] | PAC air/eau, installée dans le bâtiment
|  | Catégorie d'ouvrage autre que habitat (catégories III à XII) | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment
|  | Exemption selon art. 62 al.7 OcEne (cat. habitat de moins de 150m2 dans bâtiment mixte) | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC air/eau, installée hors du bâtiment
PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
Exemption dans le cas d'un chauffage électrique décentralisé qui reste en place tout ou partiellement | [44 empty] | PAC eau/eau
|  | CECB : classe D ou meilleure pour la performance énergétique globale | [24 empty] | FALSE | 0 | [16 empty] | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique
|  | Puissance installée max. 3 kW ou < 50 m2 SRE chauffée électriquement | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC serpentins/eau
|  | Bât. disposant d'une prod. hivernale d'électricité sur site à partir d'énergies renouvelables (couvrant les besoins du chauffage électrique) | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
PAC chauffe-eau
Installation solaire thermique
Solutions standards simples | [44 empty] | Chaudière à granulés de bois
Chaudière à granulés à condensation
solution | choisie | Cochez la solution standard choisie. | [42 empty] | Chaudière à bois déchiqueté
|  | Pour les détails des mesures, voir l'aide à l'applicatioin EN-VS-120. | [42 empty] | Chaudière à bois déchiqueté à condensation
Chaudière à bûches
|  |  | Pour les solutions standards 1,3, 10 -> | [7 empty] | SRE soumise : | 0 |  | m² | [30 empty] | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
|  | 1. | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire | [23 empty] | 0 | m2 | [16 empty] | Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
|  |  | Surface absorbante des capteurs : | [5 empty] | m² | [17 empty] | FALSE | ss1 | [16 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
|  |  | Surface absorbante / SRE = | [5 empty] | % | (≥7%) | [34 empty] | Rejets thermiques (externes au bâtiment)
|  | 2. | Raccordement à un réseau de chauffage à distance d'UIOM, STEP ou énergies renouvelables | [23 empty] | FALSE | ss2 | [16 empty] | Couplage chaleur-force (CCF)
[5 empty] | % énergies renouvelables |  |  | (≥75%) | [36 empty] | Chauffage électrique décentralisé (nattes, directs, ...)
|  | 3. | Chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et installation solaire photovoltaïque | [23 empty] | 0 | Wc | [16 empty] | Autre -> indiquer ci-dessous
|  |  | Puissance installation PV : | [5 empty] | kWc | [17 empty] | FALSE | ss3
|  |  | Puissance / SRE : | [5 empty] | (≥5 Wc/m²)
|  | 4. | Générateur de base pour la production automatique de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d'appoint bivalente fonctionnant aux énergies fossiles. | [23 empty] | FALSE | ss4
Condition : le générateur de base avec des énergies renouvelables (pellets, plaquettes de bois, chaleur du sol, de l'air ou de l'eau) produit au moins 50% des besoins de chaleur
|  |  | Part du générateur de base par rapport à la puissance nécessaire : | [12 empty] | % | (≥50%)
|  | 5. | Pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire : | [23 empty] | FALSE | ss5
Source de chaleur :
|  | 6. | Chauffage automatique au bois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire | [23 empty] | FALSE | ss6
|  | 13. | Recours à des combustibles renouvelables sous forme de gaz ou de liquide
[27 empty] | FALSE | ss13
[27 empty] | non | ss?
Solutions standards combinées
solution | choisie | Cochez la solution standard choisie.
Pour les détails des mesures, voir l'aide à l'applicatioin EN-VS-120.
|  |  | Pour les solutions standards 1,3, 10 -> | [7 empty] | SRE soumise : | 0 |  | m²
[14 empty] | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12.
[14 empty] | Remplacement de toutes les fenêtres, valeur Ug ≤ 0,70 W/(m²·K), intercalaires synthétiques ou acier inox |  | Isolation des façades, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | Isolation de la toiture, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | 0 | m2 |  | % | Chauffe-eau pompe à chaleur
(≥70%)
[20 empty] | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire |  | Ventillation d'air contrôlée avec récupérateur de chaleur
7. |  | Remplacement de toutes les fenêtres, valeur Ug ≤ 0,70 W/(m²·K), intercalaires synthétiques ou acier inox | [24 empty] | 17
8. |  | Isolation des façades, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
9. |  | Isolation de la toiture, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
10. |  | Installation solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire
|  | Surface absorbante des capteurs : | [5 empty] | m² | [18 empty] | 0 | m2
|  | Surface absorbante / SRE = |  |  |  |  | (≥2%)
11. |  | Ventillation d'air contrôlée avec récupérateur de chaleur
|  | Rendement de récupération de chaleur : | [6 empty] | % | (≥70%)
12. |  | Chauffe-eau pompe à chaleur
Remarques / Explications
Annexes à fournir dans le cadre de ce formulaire selon les informations saisies
|  | Plans (1:100) avec désignation des éléments, enveloppe thermique, SRE | [24 empty] | tout le temps
|  | EN-VS-103 | [24 empty] | tout le temps
Certificat Minergie
CECB ou CECB-Plus avec le choix de la variante (dans le cadre d'un assainissement)
EN-VS-104
EN-VS-104 et EN-VS-110
|  | Solutions 7 à 12 déjà réalisées | [24 empty] | 3
Solution standard 13: Dossier justificatif selon OcEne art.62 al.4
Justification d'une autre solution proposée, approuvée par l'autorité compétente (selon OcEne art.62 al.8)
Justification de l'exemption selon art.41 LcEne (chauffe-eau électrique centralisé)
Autres :
Pour les solutions 1 à 6 et 13 : indiquer l'année de la réalisation, la mesure choisie doit être mise en oeuvre au plus tard lors du renouvellement du producteur de chaleur
Pour les solutions 7 à 12 : indiquer l'année de réalisation des travaux déjà effectués et/ou l'année de mise en oeuvre pour les travaux à réaliser (les mesures devront être mises en oeuvre dans les trois ans à partir de la date d'octroi du permis de construire)
Important : La mise en place d’un système de production de chaleur recourant à une énergie fossile, même combinée à une ressource énergétique renouvelable, doit dans tous les cas être soumise pour préavis au SEFH.
Signatures |  |  |  |  | Justificatif établi par : | [7 empty] | À REMPLIR PAR L'AUTORITE COMPETENTE (ou son délégué) Le justificatif est certifié complet et correct
Nom et adresse ou tampon de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Version 09.01.2026 (valable jusqu'au 31.12.2026)
OUI
NON
A
B
C
D
sol
air
eau
OUI
NON
A
B
C
D
OUI
NON
pas de CECB établi
pas de CECB établi
choisir s.v.p.
choisir s.v.p.
Choisir une solution combinée
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
Note on AB9: Le n° EGID peut être trouvé sur : https://map.geo.admin.ch/ 1 - cocher "RegBL: statut du bâtiment 2 - saisir l'adresse du bâtiment (ou le n° de parcelle) avec le nom de la commune 3 - cliquer sur le point vert correspondant au bâtiment concerné -> une fenêtre avec le n° EGID apparaît Si un bâtiment n'a pas encore de n° EGID, s'adresser à la commune concernée.
Note on Y38: Plusieurs catégories En cas de catégorie mixte, mentionner la catégorie d'ouvrage principale
Note on L41: Art. 62 al. 7 OcEne Sont exemptés de ces exigences les bâtiments ayant une affectation mixte, lorsque la surface d'habitation (catégories I et II de la norme SIA 380/1) n'excède pas 150 m² de SRE.
Note on G45: PAC réversible - refroidissement actif avec PAC En été ou en dehors de la période de chauffage, les pompes à chaleur air-eau réversibles peuvent fonctionner en mode inversé. Elles prélèvent alors de la chaleur de la pièce et l’évacuent dans l’air extérieur. Durant le cycle de refroidissement, la pompe à chaleur et le circulateur sont en service.
Note on C47: Voir art.34 LcEne pour la couverture des besoins d'électricité pour le rafraîchissement, l'humidification et la déshumidification des bâtiments
Note on D50: PAC réversible - refroidissement actif avec PAC En été ou en dehors de la période de chauffage, les pompes à chaleur air-eau réversibles peuvent fonctionner en mode inversé. Elles prélèvent alors de la chaleur de la pièce et l’évacuent dans l’air extérieur. Durant le cycle de refroidissement, la pompe à chaleur et le circulateur sont en service.
Note on AH67: Art. 62 al. 1 OcEne L’exigence requise à l’article 38 alinéa 3 LcEne est considérée comme respectée si: a) le projet répond à une solution standard selon l'alinéa 2 ou à une combinaison de solutions standards selon l'alinéa 3, ou b) le projet répond aux exigences de l'alinéa 4, ou c) le bâtiment dispose du label Minergie®, ou d) le bâtiment atteint au moins la classe D du CECB pour la performance énergétique globale.
Note on AD73: LcEne art.40 al.2 Sont notamment exemptés les chauffages électriques décentralisés suivants: a) les chauffages électriques des bâtiments dont la classe de performance énergétique globale du CECB est D ou meilleure; b) les chauffages électriques conçus comme chauffages d’appoint pour pompes à chaleur ou chauffage au bois, ou comme chauffages de secours; c) les chauffages électriques de salles d'eau et de WC; d) les chauffages électriques de bâtiments ayant une puissance installée n’excédant pas 3 kW ou dont la surface chauffée électriquement est inférieure à 50 m² de surface de référence énergétique; e) les chauffages électriques de bâtiments disposant d'une production hivernale d'électricité sur site à partir d'énergies renouvelables qui permet de couvrir l'énergie nécessaire au chauffage électrique; f) d’autres chauffages électriques autorisés par l’ordonnance.
Note on L79: Solutions standards pour les NOUVEAUX bâtiments Solution standard 1A à 1D = art. 57 al. 2 let. a (1. à 4.) OcEne Solution standard 2A à 2E = art. 57 al. 2 let. b (1. à 5.) OcEne Solution standard 3A à 3C = art. 57 al. 3 let. a (1. à 3.) OcEne Solution standard 4A à 4D = art. 57 al. 3 let. b (1. à 4.) OcEne Solutions standards REMPLACEMENT d'installation de production de chaleur Solution standard 1 = art. 62 al. 2 let. a) OcEne Solution standard 2 = art. 62 al. 2 let. b) OcEne Solution standard 3 = art. 62 al. 2 let. c) OcEne Solution standard 4 = art. 62 al. 2 let. d) OcEne Solution standard 5 = art. 62 al. 2 let. e) OcEne Solution standard 6 = art. 62 al. 2 let. f) OcEne Solution standard 7 = art. 62 al. 3 let. a) OcEne Solution standard 8 = art. 62 al. 3 let. b) OcEne Solution standard 9 = art. 62 al. 3 let. c) OcEne Solution standard 10 = art. 62 al. 3 let. d) OcEne Solution standard 11 = art. 62 al. 3 let. e) OcEne Solution standard 12 = art. 62 al. 3 let. f) OcEne Solution standard 13 = art. 62 al. 4 OcEne
Note on V84: Catégorie I et II seulement L'entier de la SRE est soumise Catégorie SIA mixte seule la part de SRE de catégorie type "habitat" (pour autant qu'elle soit supérieure à 150m2) est soumise
Note on V110: Catégorie I et II seulement L'entier de la SRE est soumise Catégorie SIA mixte seule la part de SRE de catégorie type "habitat" (pour autant qu'elle soit supérieure à 150m2) est soumise Catégories III à X et chauffage électrique centralisé L'entier de la SRE est soumise

## Annexe-annonce remp. chaudière (hidden)
è è è Annexe à compléter (selon procédure ci-dessous) è è è |  |  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques |  |  | Annonce de remplacement d'une chaudière à mazout, à gaz ou à bois, par une chaudière à pellets <70 kW, sans changement d'emplacement de la cheminée | [5 empty] | Annexe au justificatif EN-VS-120
L’art. 20 OC (extrait ci-dessous) permet d’éviter une procédure d’autorisation de construire pour un simple changement d’installation. Il permet toutefois de s’assurer que les prescriptions énergétiques, de protection incendie et de protection de l’environnement soient satisfaites avant la réalisation du projet. Les installations de combustion, à mazout, à gaz ou à bois, remplacées par des installations à pellets pour lesquelles la cheminée ne subit pas de changement d’emplacement, ne doivent pas faire l’objet d’une procédure d’autorisation de construire. Elles doivent toutefois être annoncées avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire. L’annonce doit être faite dans un délai de 30 jours avant le début des travaux. Le requérant remplit le formulaire EN-VS-120 et l'annexe ci-contre puis transmet le tout à l’autorité délivrant les autorisations de construire.
|  |  |  | Commune: |  | 0 |  |  |  |  | Parcelle: | 0 |  | EGID: | 0
|  |  |  | Objet: | 0
|  |  |  | Auteur du projet (planificateur, installateur, etc.) | [5 empty] | Annexes à fournir :
|  |  |  | Nom / prénom : | [5 empty] | FALSE | Photos de la chaudière et du brûleur existants
[10 empty] | FALSE | Déclaration de performance (DOP) et déclaration de conformité (DOC) de la nouvelle chaudière (pellets)
Entreprise
PROCEDURE de formulation de l'annonce d'installation | [9 empty] | FALSE | Assurance qualité en protection incendie pour les locaux touchés par les travaux
Rue, n° :
1- | Le requérant/propriétaire d’une chaudière à mazout, à gaz ou à bois, qui doit être remplacée par une nouvelle chaudière à pellets (<70 kW) sans changement d’emplacement de la cheminée en place, n’a pas besoin d’entreprendre une procédure de mise à l’enquête ni de soumettre son installation à une autorisation de construire. Il peut simplement annoncer son installation à l’autorité compétente au moyen du formulaire EN-VS-120 accompagné de l'annexe ci-contre.
|  |  | Lieu, date et signature | NP / Localité :
Avec leur signature, le requérant et l'auteur du projet confirment que les indications inscrites dans le formulaire EN-VS-120 sont exactes et complètes, ils confirment également le respect des exigences légales de l'énergie, l'environnement et l'AEAI.
2- | L’annonce d’installation doit être contresignée par un professionnel qualifié, responsable de la réalisation de l'installation.
3- | Le formulaire EN-VS-120 avec son annexe remplacent alors la « Formule de demande d’autorisation de construire ». Pour les installations en zone à bâtir, il doit être adressé, dûment rempli et signé, en deux exemplaires à l’administration communale. Pour les installations hors zones à bâtir, il doit être adressé à la commission cantonale des constructions. |  |  | Lieu : |  |  | Date : | [5 empty] | Signature du requérant / propriétaire :
|  |  |  | Lieu : |  |  | Date : | [5 empty] | Signature de l'auteur du projet :
4- | L'autorité compétente a 20 jours pour statuer sur l’annonce formulée. |  |  | Vérifiez si vous pourriez bénéficier de subventions, cantonales et/ou communales dans le cadre de ce remplacement !
5- | Dès lors que l'autorité a statué sur l'annonce, celle-ci sera transmise aux services concernés indiqués sur ce formulaire. |  |  | Avis de la commune
6- | A la fin des travaux, le requérant fournira à l’autorité compétente l’attestation de conformité, selon l'art. 94 OcEne, dûment remplie et signée. |  |  | FALSE | Projet dispensé d'autorisation selon art. 20 al. 1 OC.
Le projet peut être réalisé dès réception du présent avis, conformément à son descriptif.
A la fin des travaux, le requérant fournira à la commune l'attestation de conformité selon art. 94 OcEne.
Ordonnance sur les constructions (OC) du 22 mars 2017 (état au 01.01.2025)
|  |  |  | FALSE | Projet soumis à une procédure d'autorisation.
| 3.1.1 : Assujettissement à une autorisation de construire |  |  |  | Exposé des motifs :
Art. 16 Constructions et installations soumises à une autorisation de construire
1 Sont en particulier soumis à une autorisation de construire :
a) la construction, la reconstruction, la modification ainsi que l’agrandissement de bâtiments, de corps de bâtiments et de leurs annexes ;
b) la démolition totale ou partielle de constructions et installations existantes ;
c) les autres constructions et installations et leur modification telles que :
| 1. les installations de dépôt et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, réservoirs, silos, etc.) ; |  |  |  | Le requérant doit confirmer qu'il maintient sa demande d'autorisation de construire, car un émolument sera facturé.
| 2. les fours, les cheminées d’usine, les mâts, les antennes aériennes et les antennes paraboliques ; |  |  |  | Le cas échéant, le requérant doit attendre l'autorisation de construire.
3. les installations techniques destinées :
| 3.1 | à la production de chaleur ou d’électricité, notamment lorsqu’une partie de l’installation est posée à l’extérieur du bâtiment (cheminée, sonde géothermique, échangeur d’une pompe à chaleur air/eau, etc.), sous réserve du régime applicable aux installations solaires ainsi qu’au renouvellement et remplacement des installations de combustion (chaudières à mazout, à gaz, à bois, etc.), |  | Le présent avis n'est pas une décision soumise à recours au sens de l'art. 5 LPJA.
Sur demande du requérant, une décision de constatation de droit (35 LPJA), avec voie de recours, sera rendue.
Sans nouvelle de la commune, le requérant peut réaliser les travaux conformément à la demande déposée.
| 3.2 | à la production et distribution de froid,
| 3.3 | à la production et distribution d’air pour la ventilation, |  | Signature de l'autorité compétente
4. les routes et autres ouvrages d'art privés, les ouvrages d'accès, les rampes et les conduites,
| etc. …… |  |  |  | Date :
Titre :
Explications
| L’art. 16 OC définit les assujettissements à une autorisation de construire. Il précise quelles constructions et quelles installations sont soumises à une autorisation de construire et dans quels contextes. Les installations techniques destinées à la production de chaleur, notamment lorsqu’une partie de l’installation est posée à l’extérieur du bâtiment (lettre c), sont soumises à une autorisation de construire. Les pompes à chaleur, les unités extérieures, les prises et sorties d’air, les sondes géothermiques, etc., font partie des installations soumises à autorisation. |  |  |  | Nom :
Signature :
Envoi / Remise de ce document dûment rempli :
Art. 20 Renouvellement et remplacement des installations de combustion
| 1 Le renouvellement d’une chaudière à bois par une nouvelle chaudière d’une puissance inférieure à 70 kW et alimentées aux pellets et le remplacement de chaudières à mazout ou à gaz par des chaudières à bois d’une puissance inférieure à 70 kW et alimentées aux pellets sans changement d’emplacement de la cheminée, doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire. L’annonce doit être faite au format papier ou au format numérique sur la plateforme, au choix de celui qui est tenu d’annoncer, dans un délai de 30 jours avant le début des travaux. |  |  | Pour l'OCF : |  | - | au chargé de sécurité communal
|  |  |  | Pour le SEN : |  | - | au maître-ramoneur de la commune, en charge du secteur concerné
|  |  |  | Pour le SEFH : |  | - | au SEFH : energie@admin.vs.ch
| 2 Les plans et autres documents à joindre à l’annonce ainsi que le nombre d’exemplaires sont fixés par une directive élaborée par le département. Les documents comprennent les éléments d’information utiles et nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la législation spéciale. |  |  | Liens internet utiles :
|  |  |  | Garanties de performance Suisse Energie : |  |  |  |  | https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/app/displayApp/(cpgnum=1&layout=7.01-13_125_68_76_6_127&cquery=*805.250.F*&carea=%24ROOT)/.do?rf=y
|  |  |  | Législation cantonale sur les constructions (§7) : |  |  |  |  | https://lex.vs.ch/
| 3 Le renouvellement ou le remplacement d’une installation de combustion, quel que soit son type, par une installation de combustion à énergie fossile est toujours soumise à autorisation de construire. |  |  | Office cantonal du feu : |  |  |  |  | www.vs.ch/web/sscm/office-cantonal-du-feu
|  |  |  | Service de l'environnement : |  |  |  |  | www.vs.ch/web/sen
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques : |  |  |  |  | www.vs.ch/energie
Avec leur signature, le requérant et l'auteur du projet confirment le respect des exigences légales ci-dessous
Service de l'énergie et des forces hydrauliques - SEFH : OcEne du 20.03.2024
|  |  |  | Art. 20 : |  | Champ d'application des exigences minimales pour les constructions et les installations
|  |  |  | Art. 32 : |  | Dimensionnement et exploitation
|  |  |  | Art. 33 : |  | Production de chaleur
|  |  |  | Art. 36 : |  | Distribution et émission de chaleur (températures de service, isolation, régulation)
|  |  |  | Art. 37 : |  | Réglage du chauffage dans les bâtiments occupés de manière intermittente
|  |  |  | Art. 47 et 49 : |  | Piscines chauffées (mise en conformité lors de l'assainissement de la production de chaleur)
|  |  |  | Art. 51, 53, 54 : |  | DIFC (mise en conformité lors de l'assainissement de la production de chaleur)
|  |  |  | Art. 62 : |  | Chaleur renouvelable lors du remplacement des installations de production de chaleur
|  |  |  | Art. 92 : |  | Projets non soumis à autorisation de construire
Service de l'environnement - SEN :
Chauffage : Opair du 16.12.1985
|  |  |  | Annexe 1: |  | Limites préventive générale des émissions
|  |  |  | Annexe 3: |  | Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
|  |  |  | Annexe 5: |  | Exigences relatives aux combustibles et aux carburants
Recommandations de l'OFEV - 2018 : Hauteur minimale des cheminées sur toit
Citernes : LEaux 24 janvier 1991
|  |  |  | Art. 3 : |  | Empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances
|  |  |  | Art. 3a : |  | En cas de non respect des règles : pollueur payeur
LcEaux du 16 mai 2013
|  |  |  | Art. 35 : |  | Les citernes soumises à autorisation ou notification doivent être pourvues d'un document de service (vignette
cantonale) apposé seulement par les personnes spécialisées (réviseurs)
Seules les entreprises de révision de citernes peuvent construire, transformer, contrôler, entretenir, vider ou
mettre hors service une citerne
Office cantonal du feu - OCF :
LPIEN du 18.11.1977
|  |  |  | Art. 6 al. 2 : |  | Principes généraux
|  |  |  | Art. 10 : |  | Contrôle, entretien et nettoyage des cheminées et dispositifs de chauffage
Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées du 12.12.2001
|  |  |  | Art. 7 : |  | Obligations du concessionnaire
|  |  |  | Art. 20 : |  | Experts et expertises
Normes et directives en vigueur de l'AEAI

## Hilfe
Leitfaden zum Ausfüllen der EN-VS-Formulare
|  |  |  | DEWK-Website: | https://www.vs.ch/de/web/energie/home
https://www.vs.ch/de/web/energie/energieanforderungen-für-gebäude | Verwenden Sie das Formular von der Website der DEWK (Dienststelle für Energie und Wasserkraft)
Warum ?
| 1. | Die Formulare sind in einem Excel-Format verfügbar. Wenn Sie die Formulare für ein Dossier ausfüllen und dann für ein anderes Dossier verwenden, besteht das Risiko, dass Sie irrelevante Informationen hinterlassen, was bei der Beurteilung durch die zuständige Stellen zu Problemen führen könnte.
| 2. | Die Formulare können regelmässig aktualisiert werden, um mehr Informationen, Hilfen für die Nutzung und/oder Korrekturen möglicher Ungenauigkeiten oder Fehler zu bieten.
Füllen Sie die Formulare so weit wie möglich von oben nach unten aus.
Warum ?
Berechnungen und Bewertungen könnten negativ beeinflusst werden, wenn Parameter geändert werden, die bereits eingegebenen Werten vorgeschaltet sind. Eine Bewertung, die ursprünglich als gesetzeskonform eingestuft wurde, erfüllt möglicherweise nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen und Sie könnten unbemerkt eine nicht-konformen Nachweis einreichen. Die Bestätigung der Formulare durch Ihre Unterschrift ist sehr wichtig, um zu bestätigen, dass die eingereichten Daten korrekt sind.
Sie stossen auf Schwierigkeiten? Ist der Fall, den Sie einreichen möchten, (noch) nicht in den Formularen vorgesehen?
| 1. | Informieren Sie sich über die Vollzugshilfen, DEWK-Website
| 2. | Lesen Sie die Elemente unserer kommenden FAQ (Frequently Asked Questions) / DEWK-Website
| 3. | Wenn es immer noch keine passende Antwort auf Ihre Frage gibt, wenden Sie sich an die DEWK und achten Sie darauf, Ihr Problem detailliert zu beschreiben: energie@admin.vs.ch
Was sind die Besonderheiten dieser Formulare?
Ein "gelbes" Feld fordert einen Wert zur Eingabe auf
Ein Kontrollkästchen (quadratisch) ermöglicht Mehrfachauswahlen
Ein (rundes) Kontrollkästchen erlaubt nur eine Auswahl
|  | Text | Manchmal kann ein Text in grauer Schrift vorhanden sein, um Ihnen beim Ausfüllen des Formulars zu helfen und/oder es Ihnen zu ermöglichen, eine Auswahl zu entfernen, die nicht nötig gewesen wäre.
Ein rotes Kästchen enthält einen Wert, der automatisch auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Werte berechnet wird
Eine rote Ecke zeigt an, dass eine Information zu dem betreffenden Feld verfasst wurde. Diese Information kann einen Auszug aus dem kEnG, der kEnV, Vollzugshilfen oder andere relevante Informationen enthalten.
| Werte |  | Ein roter Wert zeigt an, dass das Ergebnis einer Berechnung gemäss den im Formular eingegebenen Informationen nicht den gesetzlichen Grundlagen entspricht
| Text |  | Orangefarbener Text ist ein wichtiger Hinweis auf die Auswahlmöglichkeiten/Informationen, die Sie für Ihr Projekt eingegeben haben
| Text |  | Ein grüner Text zeigt an, dass das Ergebnis eines Datensatzes oder einer Datenmenge validiert ist

## Formulaire_De
[34 empty] | 1=fossile, 0=autre |  |  | 2=chaudière |  |  |  |  | 2=pellets
|  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft |  |  |  | EN-VS-120 | [5 empty] | Energienachweis Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz | [18 empty] | Générateurs de chaleur - existant | [7 empty] | Générateurs de chaleur - nouveau |  |  | Catégories SIA
[33 empty] | bitte wählen : | [5 empty] | 1 | 0 | bitte wählen : |  | 0 | bitte wählen :
[33 empty] | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser |  | 0 | I = Wohnen MFH
[33 empty] | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser mit el. Notheizung | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser mit el. Notheizung |  | 0 | II = Wohnen EFH
[33 empty] | Wärmepumpe Luft / Wasser, innen aufgestellt | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Luft / Wasser, innen aufgestellt |  | 0 | III = Verwaltung
[33 empty] | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, innen aufgestellt | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, innen aufgestellt |  | 0 | IV = Schulen
[27 empty] | SS1, 3, 4 | pas applicable si remplacement de autre que fossile |  |  |  |  | Wärmepumpe Luft / Wasser, aussen aufgestellt | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Luft / Wasser, aussen aufgestellt |  | 0 | V = Verkauf
Gemeinde : | [8 empty] | Parz.-Nr : | [6 empty] | EGID : | [16 empty] | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt |  | 0 | VI = Restaurants
[33 empty] | Wärmepumpe Wasser / Wasser | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Wasser / Wasser |  | 0 | VII = Versammlungslokale
Bauvorhaben : | [32 empty] | Wärmepumpe Wasser / Wasser mit el. Notheizung | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Wasser / Wasser mit el. Notheizung |  | 0 | VIII = Spitäler
[33 empty] | Wärmepumpe Erdregister / Wasser | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Erdregister / Wasser |  | 0 | IX = Industrie
[33 empty] | Wärmepumpe Erdregister / Wasser mit el. Notheizung | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe Erdregister / Wasser mit el. Notheizung |  | 0 | X = Lager
Bestehender Wärmeerzeuger : | [32 empty] | Wärmepumpe - Wassererwärmer | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmepumpe - Wassererwärmer |  | 0 | XI = Sportbauten
[33 empty] | Solaranlage thermisch | [5 empty] | 0 | 0 | Solaranlage thermisch |  | 0 | XII = Hallenbäder
Art des Wärmeerzeugers / Wassererwärmers | [12 empty] | Wärmeleistung |  |  |  |  | Zweck | [14 empty] | Gasfeueurung kondensierend | [5 empty] | 1 | 2 | Gasfeueurung kondensierend |  | 0
[33 empty] | Gasfeuerung | [5 empty] | 1 | 2 | Gasfeuerung |  | 0
bitte wählen : | [14 empty] | kW |  |  |  | Heizung | [7 empty] | FALSE | Andere ? |  |  |  |  | Ölfeuerung kondensierend | [5 empty] | 1 | 2 | Ölfeuerung kondensierend |  | 0
[19 empty] | Warmwasser | [7 empty] | 0 | 1=Elektrische Widerstandsheizung, IRot oder El-Wassererwärmer |  |  |  |  | Ölfeuerung | [5 empty] | 1 | 2 | Ölfeuerung |  | 0
[19 empty] | Prozesse | [7 empty] | 0 | 3=Elektrische Widerstandsheizung dezentral insbesondere |  |  |  |  | Holzpelletfeuerung | [5 empty] | 0 | 2 | Holzpelletfeuerung |  | 2
[27 empty] | 1 | Fossil oder nicht-fossil |  |  | 1 |  | Holzpelletfeuerung kondensierend | [5 empty] | 0 | 2 | Holzpelletfeuerung kondensierend |  | 2
bitte wählen : | [14 empty] | kW |  |  |  | Heizung | [7 empty] | FALSE | Andere ? |  |  |  |  | Holzschnitzelfeuerung | [5 empty] | 0 | 2 | Holzschnitzelfeuerung |  | 0
[19 empty] | Warmwasser | [7 empty] | 0 | 1=Elektrische Widerstandsheizung, IRot oder El-Wassererwärmer |  |  |  |  | Holzschnitzelfeuerung kondensierend | [5 empty] | 0 | 2 | Holzschnitzelfeuerung kondensierend |  | 0
[19 empty] | Prozess | [7 empty] | 0 | 3=Elektrische Widerstandsheizung dezentral insbesondere |  |  |  |  | Stückholzfeuerung | [5 empty] | 0 | 2 | Stückholzfeuerung |  | 0
[27 empty] | 1 | Fossil oder nicht-fossil |  |  | 1 |  | Stückholzfeuerung mit el. Notheizung | [5 empty] | 0 | 2 | Stückholzfeuerung mit el. Notheizung |  | 0
Neuer Wärmeerzeuger : | [32 empty] | Fernwärme (aus KVA, ARA) | [5 empty] | 0 | 0 | Fernwärme (aus KVA, ARA) |  | 0
[33 empty] | Abwärme (Quelle im Gebäude) | [5 empty] | 0 | 0 | Abwärme (Quelle im Gebäude) |  | 0
Art des Wärmeerzeugers / Wassererwärmers | [12 empty] | Wärmeleistung |  |  |  |  | Zweck | [14 empty] | Abwärme (von anderem Gebäude) | [5 empty] | 0 | 0 | Abwärme (von anderem Gebäude) |  | 0
[27 empty] | FALSE | Andere ? |  |  |  |  | Wärmekraftkopplung | [5 empty] | 0 | 0 | Wärmekraftkopplung |  | 0
bitte wählen : | [14 empty] | kW |  |  |  | Heizung | [7 empty] | 0 | 1=Elektrische Widerstandsheizung zentral oder dezentral |  |  |  |  | Elektrische Widerstandsheizung zentral | [5 empty] | 0 | 0 | Elektrische Widerstandsheizung dezentral |  | 0
[19 empty] | Warmwasser | [7 empty] | 0 | 2=Elektro-Wassererwärmer |  |  |  |  | Elektrische Widerstandsheizung dezentral | [5 empty] | 0 | 0 | Elektro-Wassererwärmer |  | 0
[19 empty] | Prozess | [7 empty] | 0 | 3=Elektrische Widerstandsheizung dezentral insbesondere |  |  |  |  | Elektrische Widerstandsheizung infrarot | [5 empty] | 0 | 0 | Gas-Wassererwärmer |  | 0
[27 empty] | FALSE | Andere ? |  |  |  |  | Elektro-Wassererwärmer | [5 empty] | 0 | 0 | Andere -> hier unten angeben |  | 0
bitte wählen : | [14 empty] | kW |  |  |  | Heizung | [7 empty] | 0 | 1=Elektrische Widerstandsheizung zentral oder dezentral |  |  |  |  | Gas-Wassererwärmer | [5 empty] | 1 | 0
[19 empty] | Warmwasser | [7 empty] | 0 | 2=Elektro-Wassererwärmer |  |  |  |  | Andere -> hier unten angeben | [5 empty] | 0 | 0
[19 empty] | Prozess | [7 empty] | 0 | 3=Elektrische Widerstandsheizung dezentral insbesondere
[41 empty] | Générateurs de chaleur - nouveau (suite à électrique -> sans fossile) |  |  |  | Générateurs de chaleur - nouveau (suite à électrique centralisé -> sans fossile, sans électrique)
[6 empty] | Energiebezugsfläche (EBF) : |  |  | m2 |  |  |  |  | Gebäudekategorie | bitte wählen : | [11 empty] | 2 | 1=Wohnen 2=Andere | [12 empty] | bitte wählen : |  |  |  | choisir s.v.p.
[41 empty] | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser |  |  |  | PAC sonde géothermique/eau
[41 empty] | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser mit el. Notheizung |  |  |  | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr.
[6 empty] | Gebäudekategorie Mischnutzungen mit Wohnen ? | [12 empty] | Ferienhäuser / zeitweise belegte Gebäude ? | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Annonce simplifiée possible ? | [7 empty] | Wärmepumpe Luft / Wasser, innen aufgestellt |  |  |  | PAC air/eau, installée dans le bâtiment
[6 empty] | Wenn "JA", EBF-Anteil Wohnen (Kat. I oder II) |  |  | m2 | [15 empty] | Anteil 'Wohnen' keine Anforderungen an erneuerbaren Wärme, <150 m2 |  | 2 |  | SRE à considérer | [8 empty] | >70kW ? |  |  | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, innen aufgestellt |  |  |  | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment
[29 empty] | élec. centr. | habitat=1 | >150m2 | SRE | avant |  | 0 | 0=pas chaudière / 2=chaudière |  | non |  |  | Wärmepumpe Luft / Wasser, aussen aufgestellt |  |  |  | PAC air/eau, installée hors du bâtiment
Reversible WP | [28 empty] | 0 | 2 | 0 | soumise |  |  | 0 |  |  | non |  |  | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt |  |  |  | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Wärmepumpe Wasser / Wasser |  |  |  | PAC eau/eau
| Kühlung, Be- und Entfeuchtung | [24 empty] | 0 | [14 empty] | Wärmepumpe Wasser / Wasser mit el. Notheizung |  |  |  | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique
[33 empty] | après |  | 0 | 0=pas pellets / 2=pellets |  | non |  |  | Wärmepumpe Erdregister / Wasser |  |  |  | PAC serpentins/eau
[29 empty] | Pellets et >70 | Pellets et >70 |  |  |  |  | 0 |  |  | non |  |  | Wärmepumpe Erdregister / Wasser mit el. Notheizung |  |  |  | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
| Reversible WP geplant? | [27 empty] | non | non | [10 empty] | Wärmepumpe - Wassererwärmer |  |  |  | PAC chauffe-eau
[33 empty] | pas simplifiée | [7 empty] | Solaranlage thermisch |  |  |  | Installation solaire thermique
[33 empty] | 0 | [7 empty] | Holzpelletfeuerung |  |  |  | Chaudière à granulés de bois
| Ist die WP mit den erforderlischen Komponenten ausgestattet, um Kühlenergie zu erzeugen und zu nutzen ? | [39 empty] | Holzpelletfeuerung kondensierend |  |  |  | Chaudière à granulés à condensation
[26 empty] | 0 |  | PAC a/e | 0 | 0 | [10 empty] | Holzschnitzelfeuerung |  |  |  | Chaudière à bois déchiqueté
[30 empty] | 0 |  |  | B30 + B34 | [7 empty] | Holzschnitzelfeuerung kondensierend |  |  |  | Chaudière à bois déchiqueté à condensation
[33 empty] | Choix post électrique SANS fossile | [7 empty] | Stückholzfeuerung |  |  |  | Chaudière à bûches
[33 empty] | A modifier si besoin | [7 empty] | Stückholzfeuerung mit el. Notheizung |  |  |  | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
[33 empty] | Données, validation des données | [7 empty] | Fernwärme (aus KVA, ARA) |  |  |  | Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
Art der erneubaren Wärme beim Wärmeerzeugerersatz | [24 empty] | Eine Option zur Erfüllung der Anforderungen wählen | [7 empty] | sans fossile -> | [7 empty] | Abwärme (Quelle im Gebäude) |  |  |  | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
[33 empty] | =SI(OU($B$18=$AX$30;$B$18=$AX$31;$B$18=$AX$32;$B$18=$AX$33);$BQ$38:$BQ$63;$BQ$3:$BQ$33) | [7 empty] | Abwärme (von anderem Gebäude) |  |  |  | Rejets thermiques (externes au bâtiment)
Nachweis der Erfüllung der Anforderung der erneuerbaren Wärme beim Wärmeerzeugerersatz (fossile Heizungen), durch : | [26 empty] | 0 | [5 empty] | avec fossile -> | [7 empty] | Wärmekraftkopplung |  |  |  | Couplage chaleur-force (CCF)
|  | Verwendung einer Standardlösung | [24 empty] | FALSE | [5 empty] | =$BQ$3:$BQ$33 | [7 empty] | Elektrische Widerstandsheizung dezentral |  |  |  | Autre -> indiquer ci-dessous
|  | Sonstige Lösung eingereicht, die von der zuständigen Behörde genehmigt werden muss (Nachweisführung nach kEnV Art. 62 Abs. 8) | [24 empty] | FALSE | [13 empty] | Elektro-Wassererwärmer
[27 empty] | FALSE | [13 empty] | Andere -> hier unten angeben |  |  |  | Générateurs de chaleur - nouveau (suite à électrique DEcentralisé -> sans fossile, sans électrique sauf décentralisé)
choisir s.v.p.
Befreit von der Anforderung der erneuerbaren Wärme beim Wärmererzeugerersatz (fossile Heizungen), wenn : | [44 empty] | PAC sonde géothermique/eau
|  | Zertifizierung nach Minergie | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr.
|  | GEAK: Gesamtenergieeffizienzklasse D oder besser | [24 empty] | FALSE | 0
|  | Gebäudekategorie ohne Wohnnutzung (Kat. III bis VII) | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC air/eau, installée dans le bâtiment
|  | Befreit nach Art. 62 Abs. 7 kEnV (Gebäude mit gemischter Nutzung, Wohnfläche nicht mehr als 150 m² EBF) | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment
PAC air/eau, installée hors du bâtiment
Befreit von den Anfoderungen beim Ersatz der ganzen oder wesentlicher Teile der dezentralen Elektroheizung, wenn : | [44 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
|  | GEAK : Gesamtenergieeffizienzklasse D oder besser | [24 empty] | FALSE | 0 | [16 empty] | PAC eau/eau
|  | Installierte Leistung max. 3 kW oder < 50 m² EBF elektrisch beheizt | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique
|  | Das Gebäude verfügt über eine Elektrizitätserzeugung in den Wintermonaten am Standort, die den Energiebedarf der Elektroheizung deckt. | [24 empty] | FALSE | [17 empty] | PAC serpentins/eau
PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
PAC chauffe-eau
Einfache Standardlösungen | [44 empty] | Installation solaire thermique
Chaudière à granulés de bois
gewählte | Stdlösung | Die gewählte Standardlösung ist anzukreuzen. | [42 empty] | Chaudière à granulés à condensation
|  | Detailinformationen zu den Massnahmen sind der Vollzugshilfe EN-VS-120 zu entnehmen. | [42 empty] | Chaudière à bois déchiqueté
Chaudière à bois déchiqueté à condensation
|  |  | Für Standardlösung 1,3,10 -> | [7 empty] | EBF : | 0 |  | m² | [30 empty] | Chaudière à bûches
|  | 1. | Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung | [23 empty] | 0 | m2 | [16 empty] | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
|  |  | Solaranlage, Absorberfläche : | [5 empty] | m² | [17 empty] | FALSE | ss1 | [16 empty] | Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
|  |  | Absorberfläche / EBF = | [5 empty] | % | (≥7%) | [34 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
|  | 2. | Fernwärmeanschluss (KVA, ARA oder erneuerbare Energien) | [23 empty] | FALSE | ss2 | [16 empty] | Rejets thermiques (externes au bâtiment)
[5 empty] | % erneuerbarer Energie |  |  | (≥75%) | [36 empty] | Couplage chaleur-force (CCF)
|  | 3. | Wärmepumpenboiler, der an die Heizungsanlage angeschlossen ist, und mit Photovoltaikanlage | [23 empty] | 0 | Wc | [16 empty] | Chauffage électrique décentralisé (nattes, directs, ...)
|  |  | Leistung der Photovoltaikanlage : | [5 empty] | kWp | [17 empty] | FALSE | ss3 | [16 empty] | Autre -> indiquer ci-dessous
|  |  | Leistung / EBF : | [5 empty] | (≥5 Wp/m²)
|  | 4. | Grundlast-Wärmeerzeuger erneuerbar mit bivalent betriebenem fossilem Spitzenlastkessel | [23 empty] | FALSE | ss4
Voraussetzung: Der Grundlast-Wärmeerzeuger wird mit erneuerbaren Energien betrieben (Pellets, Holzschnitzel, Erdwärme, Grundwasser oder Aussenluft) und verfügt über eine thermische Leistung von mindestens 50% der benötigten Heizleistung.
|  |  | Anteil Wärmeleistung Grundlast an Gesamtleistung : | [12 empty] | % | (≥50%)
|  | 5. | Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser : | [23 empty] | FALSE | ss5
Wärmequelle :
|  | 6. | Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeugung (für Heizung und Warmwasser) | [23 empty] | FALSE | ss6
|  | 13. | Verwendung von erneuerbaren Brennstoffen in Form von Gasen oder Flüssigkeiten
[27 empty] | FALSE | ss13
[27 empty] | non | ss?
Kombinierte Standardlösungen
gewählte | Stdlösung | Die gewählte Standardlösung ist anzukreuzen.
Detailinformationen zu den Massnahmen sind der Vollzugshilfe EN-VS-120 zu entnehmen.
|  |  | Für Standardlösungen 1,3, 10 -> | [7 empty] | betroffene EBF : | 0 |  | m²
[14 empty] | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12.
[14 empty] | kompletter Fensterersatz entlang der thermischen Gebäudehülle Bedingung: Ug ≤ 0,7 W/(m²·K) und Abstandhalter in Kunststoff oder Edelstahl |  | Dämmung der Fassade Bedingung, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | Dämmung des Dachs Bedingung, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | 0 | m2 |  | % | Wärmepumpenboilers
(≥70%)
[20 empty] | Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung |  | Kontrollierte Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
7. |  | Kompletter Fensterersatz entlang der thermischen Gebäudehülle – Bedingung: Ug ≤ 0,7 W/(m²·K) und Abstandhalter in Kunststoff oder Edelstahl | [24 empty] | 17
8. |  | Dämmung der Fassade – Bedingung, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
9. |  | Dämmung des Dachs – Bedingung, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
10. |  | Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung
|  | Solaranlage, Absorberfläche : | [5 empty] | m² | [18 empty] | 0 | m2
|  | Absorberfläche / EBF = |  |  |  |  | (≥2%)
11. |  | Kontrollierte Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
|  | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung : | [6 empty] | % | (≥70%)
12. |  | Wärmepumpenboilers
Beilagen / Erläuterungen
Anhänge, die im Rahmen dieses Formular erforderlich sind, entsprechend den eingegebenen Informationen
|  | Pläne (1:100) mit Bauteilbezeichnungen, thermische Gebäudehülle, EBF | [24 empty] | tout le temps
|  | EN-VS-103 | [24 empty] | tout le temps
Minergie Zertifikat
GEAK oder GEAK-Plus mit Variantenwahl der Sanierung
EN-VS-104
EN-VS-104 et EN-VS-110
|  | Standardlösungen 7 bis 12 bereits realisiert | [24 empty] | 3
Standardlösung 13 : Nachweis gemäss kEnV Art. 62 Abs. 4
Nachweisführung für die Einhaltung der Reduktion (nach kEnV Art. 62 Abs. 8)
Nachweis Befreiung nach kEnG Art. 41 (zentraler Elektro-Wassererwärmer)
Andere :
Für Standardlösungen 1 bis 6 und 13 : Jahr der Umsetzung angeben, die gewählte Massnahme muss spätestens bei der Erneuerung des Wärmeerzeugers umgesetzt werden
Für Standardlösungen 7 bis 12 : Jahr der Durchführung für bereits durchgeführte Arbeiten und/oder Jahr der Umsetzung für noch durchzuführende Arbeiten angeben (die Massnahmen müssen innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Erteilung der Baubewilligung umgesetzt werden)
Wichtiger Hinweis : Die Einrichtung eines Wärmeerzeugungssystems, dass auf fossile Energie (Heizöl, Gas) zurückgreift, auch wenn es mit einer erneuerbaren Energieressource kombiniert wird, muss in jedem Fall der DEWK für eine Vormeinung zugestellt werden.
Unterschriften |  |  |  |  | Nachweis erarbeitet durch : | [7 empty] | VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN (oder sein Beauftragter) Die Vollständigkeit und Richtigkeit wird bestätigt
Name und Adresse bzw. Firmenstempel :
Sachbearbeiter/-in :
Tel / Mail :
Ort, Datum, Unterschrift :
Version 09.01.2026 (gültig bis 31.12.2026)
JA
NEIN
A
B
C
D
Erdwärme
Luft
Wasser
JA
NEIN
A
B
C
D
JA
NEIN
kein GEAK
kein GEAK
bitte wählen
bitte wählen
Bitte eine Lösungskombination wählen
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
Note on AB9: Die EGID-Nr. ist zu finden unter : https://map.geo.admin.ch/ 1 - Setzen Sie ein Häkchen bei "GWR: Gebäudestatus" 2 - Geben Sie die Adresse des Gebäudes (oder die Parzellennummer) mit dem Namen der Gemeinde ein 3 - Klicken Sie auf den grünen Punkt für das betreffende Gebäude -> ein Fenster mit der EGID-Nr. erscheint Wenn ein Gebäude noch keine EGID-Nr. hat, wenden Sie sich an die betreffende Gemeinde.
Note on Y38: Mehrere Kategorien Bei gemischten Kategorien ist die Hauptkategorie des Bauwerks anzugeben
Note on L41: Art. 62 Abs. 7 kEnV Ausgenommen von diesen Anforderungen sind Gebäude mit gemischter Nutzung, wenn die Wohnfläche (Kategorien I und II der Norm SIA 380/1) nicht mehr als 150 m² EBF beträgt.
Note on F45: Reversible WP - Aktive Kühlung mit der Wärmepumpe Im Sommer bzw. wenn keine Wärme benötigt wird, kann die Luft-Wärmepumpe ihre Betriebsweise umkehren (reversibler Betrieb). Wärme wird dann aus dem Raum entzogen und an die Aussenluft abgegeben. Wärmepumpe und Umwälzpumpen sind für die Kühlung in Betrieb.
Note on C47: Siehe Art. 34 kEnG für die Deckung des Elektrizitätsbedarfs zur Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung von Gebäuden
Note on C50: Reversible WP - Aktive Kühlung mit der Wärmepumpe Im Sommer bzw. wenn keine Wärme benötigt wird, kann die Luft / Wasser Wärmepumpe ihre Betriebsweise umkehren (reversibler Betrieb). Wärme wird dann aus dem Raum entzogen und an die Aussenluft abgegeben. Wärmepumpe und Umwälzpumpen sind für die Kühlung in Betrieb.
Note on AE67: Art. 62 Ab. 1 kEnV Die in Artikel 38 Absatz 3 kEnG geforderte Anforderung gilt als erfüllt, wenn: a) das Projekt einer Standardlösung nach Absatz 2 oder einer Kombination von Standardlösungen nach Absatz 3 entspricht, oder b) das Projekt erfüllt die Anforderungen des Absatzes 4, oder c) das Gebäude mit dem Minergie®-Label ausgezeichnet ist, oder d) das Gebäude mindestens die Klasse D des GEAK für die Gesamtenergieeffizienz erreicht.
Note on AF73: kEnG Art.40 Ab.2 Von dieser Pflicht sind insbesondere folgende dezentralen Elektroheizungen befreit: a) Elektroheizungen von Gebäuden mit der GEAK-Gesamtenergieeffizienzklasse D oder besser; b) Elektroheizungen, die als Zusatzheizungen zu Wärmepumpen oder Holzheizungen beziehungsweise als Notheizungen eingebaut sind; c) Elektroheizungen im Bad oder WC; d) Elektroheizungen in Gebäuden mit einer installierten Leistung von höchstens 3 kW oder deren elektrisch beheizte Fläche kleiner ist als 50 m² Energiebezugsfläche; e) Elektroheizungen in Gebäuden, die in den Wintermonaten über eine Elektrizitätserzeugung am Standort mit erneuerbaren Energien verfügen, die den Energiebedarf der Elektroheizung decken kann; f) andere durch die Verordnung zugelassene Elektroheizungen.
Note on L79: Standardlösungen für NEUE Gebäude Standardlösung 1A bis 1D = Art. 57 Abs. 2 Burchst. a (1. bis 4.) kEnV Standardlösung 2A bis 2E = Art. 57 Abs. 2 Burchst. b (1. bis 5.) kEnV Standardlösung 3A bis 3C = Art. 57 Abs. 3 Burchst. a (1. bis 3.) kEnV Standardlösung 4A bis 4D = Art. 57 Abs. 3 Burchst. b (1. bis 4.) kEnV Standardlösungen für WÄRMEERZEUGERERSATZ Standardlösung 1 = Art. 62 Abs. 2 Burchst. a kEnV Standardlösung 2 = Art. 62 Abs. 2 Burchst. b kEnV Standardlösung 3 = Art. 62 Abs. 2 Burchst. c kEnV Standardlösung 4 = Art. 62 Abs. 2 Burchst. d kEnV Standardlösung 5 = Art. 62 Abs. 2 Burchst. e kEnV Standardlösung 6 = Art. 62 Abs. 2 Burchst. f kEnV Standardlösung 7 = Art. 62 Abs. 3 Burchst. a kEnV Standardlösung 8 = Art. 62 Abs. 3 Burchst. b kEnV Standardlösung 9 = Art. 62 Abs. 3 Burchst. c kEnV Standardlösung 10 = Art. 62 Abs. 3 Burchst. d kEnV Standardlösung 11 = Art. 62 Abs. 3 Burchst. e kEnV Standardlösung 12 = Art. 62 Abs. 3 Burchst. f kEnV Standardlösung 13 = Art. 62 Abs. 4 kEnV
Note on V84: nur Kategorien I und II Die gesamte SRE ist betroffen gemischte Kategorien nur der Anteil des EBF der Kategorie Typ "Wohnen" (sofern er grösser als 150m2 ist) ist betroffen
Note on V110: nur Kategorie I und II Die gesamte EBF ist betroffen gemischte Kategorien nur der Anteil des EBF der Kategorie Typ "Wohnen" (sofern er grösser als 150m2 ist) ist betroffen Kategorien III bis X und dezentralen elektrischen Heizungen Die gesamte EBF ist betroffen

## Beilage-Meldeformular Ersatz (hidden)
èèè Anhang zum Ausfüllen (gemäss den unten stehenden Anweisungen) èèè |  |  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft |  |  | Meldung der Ersatzes einer Öl-, Gas-, oder Holzfeuerung, durch einen Pelletkessel <70 kW, ohne Änderung des Standorts des Kamins | [5 empty] | Anhang zum Energienachweis EN-VS-120
Art. 20 BauV (Auszug unten) ermöglicht es, ein Baugenehmigungsverfahren für eine einfache Ersetzung der Anlage zu vermeiden. Er ermöglicht es jedoch, vor der Realisierung des Projekts sicherzustellen, dass die Energie-, Brandschutz- und Umweltschutzvorschriften erfüllt werden. Öl-, Gas- oder Holzfeuerungsanlagen, die durch Pelletsanlagen ersetzt werden, bei denen der Kamin keinen Standortwechsel erfährt, müssen nicht Gegenstand eines Baugenehmigungsverfahrens sein. Sie müssen jedoch vor Beginn der Bauarbeiten der Baugenehmigungsbehörde gemeldet werden. Die Meldung muss innerhalb von 30 Tagen vor Beginn der Arbeiten erfolgen. Der Antragsteller füllt das Formular EN-VS-120 und den nebenstehenden Anhang aus und leitet es an die Baubewilligungsbehörde weiter.
|  |  |  | Gemeinde : |  | 0 |  |  |  |  | Parz.-Nr : | 0 |  | EGID: | 0
|  |  |  | Bauvorhaben : |  | 0
|  |  |  | Fachplaner (Planer, Installateur, usw) | [5 empty] | Erforderliche Anhänge :
|  |  |  | Name / Vorname : | [5 empty] | FALSE | Fotos des bestehenden Kessels und Brenners
[10 empty] | FALSE | Leistungserklärung (DOP) und Konformitätserklärung (DOC) des neuen Kessels (Pellets)
Firma :
VERFAHREN zur Formulierung der Installationsmeldung | [9 empty] | FALSE | Qualitätssicherung im Brandschutz für die von den Arbeiten betroffenen Räume
Adresse :
1- | Der Antragsteller/Besitzer eines Öl-, Gas- oder Holzkessels, der durch einen neuen Pelletkessel (<70 kW) ersetzt werden soll, ohne den Standort des bestehenden Kamins zu ändern, muss kein öffentlichen Auflage durchführen und keine Baubewilligung für die Installation einholen. Er kann seine Anlage einfach mit dem Formular EN-VS-120 und dem nebenstehenden Anhang bei der zuständigen Behörde anmelden.
|  |  | Lieu, date et signature | PLZ / Ort :
Die Unterzeichneten bestätigen, dass die im Formular EN-VS-120 eingetragenen Angaben richtig und vollständig sind. Sie bestätigen auch die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der Energie-, Umwelt- und VKF-Gesetzgebung.
2- | Die Meldung muss von einem qualifizierten Fachmann gegengezeichnet werden, der für die Durchführung der Installation verantwortlich ist.
3- | Das Formular EN-VS-120 mit Anhang ersetzt dann das "Baugesuch Formular". Für Anlagen innerhalb der Bauzone ist es vollständig ausgefüllt und unterzeichnet in zweifacher Ausfertigung an die Gemeindeverwaltung zu richten. Für Anlagen ausserhalb der Bauzonen ist es an die kantonale Baukommission zu richten. |  |  | Ort : |  |  | Datum : | [5 empty] | Antragsteller Unterschrift / Besitzer :
|  |  |  | Ort : |  |  | Datum : | [5 empty] | Fachplaner Unterschrift :
4- | Die zuständige Behörde hat 20 Tage Zeit, um über die formulierte Anzeige zu entscheiden. |  |  | Prüfen Sie, ob Sie im Rahmen dieses Austauschs von kantonalen und/oder kommunalen finanzielle Unterstützung profitieren könnten!
5- | Sobald die Behörde über die Anzeige entschieden hat, wird sie an die in diesem Formular angegebenen zuständigen Dienststellen weitergeleitet. |  |  | Bescheid der Gemeinde
|  |  |  | FALSE | Projekt befreit von Baubewilligungpflicht gemäss Art. 20 Abs. 1 BV.
6- | Nach Abschluss der Arbeiten muss der Gesuchsteller der zuständigen Behörde die Konformitätsbescheinigung nach Art. 94 EnV vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorlegen. |  |  |  | Nach Erhalt des vorliegenden Bescheids kann das Projekt gemäß der Beschreibung realisiert werden.
Nach Abschluss der Arbeiten sendet der Antragsteller die Konformitätsbestätigung der Gemeinde zu (Art. 94 kEnV).
Bauverordnung (BauV) vom 22.03.2017 (Stand 01.01.2025) |  |  |  | FALSE | Projekt unterliegt dem Baubewilligungsverfahren.
Darlegung der Gründe :
3.1.1 : Baubewilligungspflicht
Art. 16 Bewilligungspflichtige Bauten und Anlagen
1 Eine Baubewilligung ist insbesondere erforderlich für :
a) die Erstellung, den Wiederaufbau, die Änderung sowie die Vergrösserung von Gebäuden, Gebäudeteilen und ihren Anbauten ;
b) den totalen oder teilweisen Abbruch bestehender Bauten und Anlagen ;
| c) andere Bauten und Anlagen und ihre Änderung wie : |  |  |  | Der Antragsteller muss bestätigen dass er sein Gesuch um eine Baubewilligung aufrecht erhält, da Gebühren in Rechung gestellt werden.
| 1. Lager- und Verteilungsanlagen für Treib- und Schmierstoffe sowie der Gasversorgung (Tankanlagen, Behälter, Silos und dergleichen), |  |  |  | Gegebenen falls muss der Antragsteller warten bis die Baubewilligung vorliegt.
2. Öfen und Fabrikkamine, Masten, Antennen und Parabolantennen,
| 3. haustechnische Installationen : |  |  | Der vorliegende Bescheid ist keine Verfügung welche den Rechstmitteln im Sinne von Art 5 VVRG untersteht.
| 3.1 | zur Wärmeproduktion oder Elektrizitätsproduktion, insbesondere wenn ein Teil der Installation ausserhalb des Gebäudes platziert wird (Kamin, Erdwärmesonde, Wärmetauscher einer Luft/Wasser Wärmepumpe, usw.), vorbehalten bleiben die Regelungen betreffend die Solaranlagen und der Erneuerungen oder des Ersatzes der Verbrennungsanlagen (Gas- oder Ölkessel, Holzheizung, usw.), |  | Auf Anfrage des Antragstellers, wird eine Feststellungsverfügung (35 VVRG) mit Rechtsmittelbelehrung erteilt.
Ohne Rückmeldung der Gemeinde kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfrage realisieren.
| 3.2 | zur Kälteproduktion und -verteilung, |  | Unterschrift der zuständigen Behörde
| 3.3 | für Lüftungsaggregate und -verteilung,
| 4. Privatstrassen und anderen private Kunstbauten, Zufahrten, Rampen und Leitungen, |  |  |  | Datum :
usw. ……
Titel :
| Erklärungen |  |  |  | Name :
Art. 16 BauV definiert die Baubewilligungspflicht. Er legt fest, welche Bauten und Anlagen in welchem Zusammenhang einer Baubewilligung bedürfen. Technische Anlagen zur Wärmeerzeugung, insbesondere wenn ein Teil der Anlage ausserhalb des Gebäudes verlegt wird (Bst. c), sind baubewilligungspflichtig. Wärmepumpen, Ausseneinheiten, Lufteinlässe und -auslässe, Erdwärmesonden usw. gehören zu den bewilligungspflichtigen Anlagen.
Unterschrift :
Beidseitige Kopie dieses ordnungsgemäss ausgefüllten Dokuments geht an:
| Art. 20 Erneuerung und Ersatz von Feuerungsanlagen |  |  | das KAF : |  | - | an den kommunalen Sicherheitsbeauftragten
| 1 Die Erneuerung eines Holzkessels durch einen neuen, mit Pellets beschickten Kessel mit einer Leistung von weniger als 70 kW und der Ersatz von Öl- oder Gaskesseln durch Holzkessel mit einer Leistung von weniger als 70 kW, die mit Pellets befeuert werden, ohne dass der Standort des Kamins geändert wird, müssen vor Baubeginn der für Baubewilligungen zuständigen Behörde gemeldet werden. Die Meldung muss nach Wahl des Meldepflichtigen innerhalb von 30 Tagen vor Baubeginn in Papierform oder in digitaler Form auf der Plattform erfolgen. |  |  | die DUW : |  | - | an den zuständigen Kaminfegermeister der Kaminreinigungssektoren der Gemeinde
|  |  |  | die DEWK : |  | - | an die DEWK : energie@admin.vs.ch
Nützliche Internetlinks :
| 2 Das für das Bauwesen zuständige Departement legt in einer Richtlinie fest, welche Pläne und weitere Unterlagen in welcher Anzahl Exemplaren der Meldung beizulegen sind. Die Unterlagen haben die Informationen zu enthalten, deren es bedarf um zu prüfen, ob die Bedingungen der Spezialgesetzgebung eingehalten sind. |  |  | Leistungsgarantien Energie Schweiz : |  |  |  |  | https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/app/displayApp/(cpgnum=1&layout=7.01-13_125_68_76_6_127&cquery=*805.250.F*&carea=%24ROOT)/.do?rf=y
|  |  |  | Kantonale Bauvorschriften (§7) : |  |  |  |  | https://lex.vs.ch/
|  |  |  | Kantonales Amt für Feuerwesen : |  |  |  |  | https://www.vs.ch/de/web/sscm/kantonales-amt-fur-feuerwesen
| 3 Die Erneuerung oder der Ersatz einer Feuerungsanlage, gleich welcher Art, durch eine mit fossiler Energie betriebene Feuerungsanlage ist immer baubewilligungspflichtig. |  |  | Dienststelle für Umwelt : |  |  |  |  | www.vs.ch/web/sen
|  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft : |  |  |  |  | www.vs.ch/energie
Mit ihrer Unterschrift bestätigen der Antragsteller und der Projektverfasser die Einhaltung der folgenden gesetzlichen Anforderungen
Dienststelle für Energie und Wasserkraft - DEWK : kEnV vom 20.03.2024
|  |  |  | Art. 20 : |  | Geltungsbereich der Mindestanforderungen für Bauten und Anlagen
|  |  |  | Art. 32 : |  | Dimensionierung und Betrieb
|  |  |  | Art. 33 : |  | Wärmeerzeugung
|  |  |  | Art. 36 : |  | Wärmeverteilung und Abgabe (Betriebstemperatur, Dämmung, Regelung)
|  |  |  | Art. 37 : |  | Regulierung der Heizung in zeitweise belegten Gebäuden
|  |  |  | Art. 47 und 49 : |  | Beheizte Schwimmbäder (einhaltung der Vorschriften bei der Sanierung der Wärmeerzeugung)
|  |  |  | Art. 51, 53, 54 : |  | VHKA (einhaltung der Vorschriften bei der Sanierung der Wärmeerzeugung)
|  |  |  | Art. 62 : |  | Erneuerbare Wärme beim Ersatz von Wärmeerzeugungsanlagen
|  |  |  | Art. 92 : |  | Nicht baubewilligungspflichtige Projekte
Dienststelle für Umwelt - DUW :
Heizung : LRV vom 16.12.1985
|  |  |  | Anhang 1: |  | Allgemeine vorsorgliche Emissionsbegrenzungen
|  |  |  | Anhang 3: |  | Ergänzende und abweichende Emissionsbegrenzungen für Feuerungsanlagen
|  |  |  | Anhang 5: |  | Anforderungen an Brenn- und Treibstoffe
BAFU Empfehlungen - 2018 : Mindesthöhe von Kaminen über Dach
Tanks : GSchG 24.01.1991
|  |  |  | Art. 3 : |  | Alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden
|  |  |  | Art. 3a : |  | Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür.
kGSchG vom 16.05.2013
|  |  |  | Art. 35 : |  | Bewilligungs- oder meldepflichtigen Anlagen sind mit einer Kennzeichnung der Dienststelle (Vignette) zu versehen, das nur von spezialisierten Personen (Revisoren) angebracht werden darf
Die Vignette darf nur von Fachleuten angebracht werden, welche die Konformität der Anlage bezüglich des Gewässerschutzes bescheinigen können.
Kantonales Amt für Feuerwesen - KAF :
GSFN du 18.11.1977
|  |  |  | Art. 6 al. 2 : |  | Allgemeine Grundsätze
|  |  |  | Art. 10 : |  | Kontrolle, Unterhalt und Reinigung der Kamine und Heizanlagen
Verordnung betreffend den Unterhalt, die Reinigung und die Kontrolle der Feuerungs- und Rauchabzugsanlagen vom 12.12.2001
|  |  |  | Art. 7 : |  | Pflichten des Konzessionärs
|  |  |  | Art. 20 : |  | Experten und Expertisen
Geltende Normen und Richtlinien der VKF

## Formulaire a (fossile élec cen) (hidden)
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [5 empty] | EN-VS-120a | [6 empty] | Justificatif énergétique Chaleur renouvelable remplacement de producteur de chaleur | [14 empty] | Générateurs de chaleur
choisir s.v.p.
PAC sonde géothermique/eau
PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr.
PAC air/eau, installée dans le bâtiment
Commune : | [10 empty] | N° cadastre: | [8 empty] | N° parcelle : | [11 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment
PAC air/eau, installée hors du bâtiment
Objet : | [19 empty] | EGID : | [11 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
PAC eau/eau
|  | Non soumis à la justification du respect des exigences pour la chaleur renouvelable lors du remplacement d'une installation de production de chaleur (indiquer et justifier les raisons à la page suivante) | [29 empty] | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique
PAC serpentins/eau
PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
PAC chauffe-eau
Générateur de chaleur existant : | [31 empty] | Installation solaire thermique
Chaudière à gaz à condensation
Type de générateur de chaleur | [14 empty] | Puissance thermique | [6 empty] | But | [9 empty] | Chaudière à gaz
Chaudière à mazout à condensation
Chauffage électrique décentralisé | [14 empty] | 11 |  |  | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Chaudière à mazout
[23 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Chaudière à granulés de bois
Chaudière à granulés à condensation
Chaudière à bois déchiqueté
Boiler électrique | [14 empty] | 4 |  |  | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Chaudière à bois déchiqueté à condensation
[23 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Chaudière à bûches
Nouveau Générateur de chaleur : | [31 empty] | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
Type de générateur de chaleur | [14 empty] | Puissance thermique | [6 empty] | But | [9 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
Rejets thermiques (externes au bâtiment)
Chauffage électrique décentralisé | [17 empty] | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Couplage chaleur-force (CCF)
[23 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Chauffage électrique centralisé
Chauffage électrique décentralisé
Chauffage électrique à infra-rouge
choisir s.v.p. | [17 empty] | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Boiler électrique
[23 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Chauffe-eau à gaz
Autre -> indiquer ci-dessous
Surface de référence énergétique (SRE) : | [6 empty] | 1000 |  |  | m2 | [8 empty] | Catégorie d'ouvrage mixte, avec habitat ? | [9 empty] | 1 |  | 6
[19 empty] | Catégorie d'ouvrage principale | V = commerce
[19 empty] | dont cat.I et II habitat ? | 151 |  |  | m2
Justification du respect des exigences, par :
Chaleur renouvelable lors du remplacement d'une installation de production de chaleur | [32 empty] | Catégories SIA
Justification du respect des exigences, par : | [15 empty] | Exigences respectées | [16 empty] | Choisir s.v.p.:
|  | Certification du bâtiment selon le standard Minergie | [26 empty] | FALSE |  |  |  | I = habitat collectif
|  | CECB: classe pour le performance énergétique globale | [26 empty] | FALSE | 0 |  |  | II = habitat individuel
|  | Mise en œuvre d'une solution standard | [26 empty] | FALSE |  |  |  | III = administration
|  | Autre solution proposée, approuvée par l'autorité compétente (justifier selon OcEne art.62 al.8) | [26 empty] | FALSE |  |  |  | IV = écoles
|  | Exemption selon art. 62 al.7 OcEne(cat. habitat de moins de 150m2 dans bâtiment mixte) | [26 empty] | FALSE |  |  |  | V = commerce
|  | Catégorie d'ouvrage autre que habitat (autre que I ou II) ou < 150m2 habitat dans mixte | [26 empty] | FALSE |  |  |  | VI = restauration
VII = lieux de rassemblement
Solutions standards simples | [32 empty] | VIII = hôpitaux
solution | choisie | Cochez la solution standard choisie. | [30 empty] | IX = industrie
|  | Pour les détails des mesures, voir l'aide à l'applicatioin EN-VS-120. | [30 empty] | X = dépôt
|  |  | Pour les solutions standard 1,3, 10 -> | [9 empty] | SRE soumise : |  |  |  | m²
|  | 1. | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire | [25 empty] | 0 | m2
|  |  | Surface absorbante des capteurs: | [5 empty] | 55 |  | m²
|  |  | Surface absorbante / SRE = | [7 empty] | % | (≥7%)
|  | 2. | Raccordement à un réseau de chauffage à distance d'UIOM, STEP ou énergie renouvelable
[5 empty] | % énergies renouvelables |  |  |  |  | (≥75%)
|  | 3. | Chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et installation solaire photovoltaïque | [25 empty] | 0 | Wc
|  |  | Puissance installation PV : | [5 empty] | 0.9 |  | kWc | [17 empty] | FALSE
|  |  | Puissance / SRE : | [7 empty] | (≥5 Wc/m²)
|  | 4. | Générateur de base pour la production automatique de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d'appoint bivalente fonctionnant aux énergies fossiles.
Condition: le générateur de base avec des énergies renouvelables (pellets, plaquettes de bois, chaleur du sol, de l'air ou de l'eau) produit au moins 50% des besoins de chaleur
FALSE
|  |  | Part du générateur de base par rapport à la puissance nécessaire : | [16 empty] | % | (≥50%)
|  | 5. | Pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire :
Source de chaleur :
|  | 6. | Chauffage automatique au bois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
|  | 13. | Recours à des combustibles renouvelables sous forme de gaz ou de liquide | [25 empty] | FALSE
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [5 empty] | EN-VS-120 | [6 empty] | Justificatif énergétique Chaleur renouvelable remplacement de producteur de chaleur
Solutions standard combinées
solution | choisie | Cochez la solution standard choisie.
Pour les détails des mesures, voir l'aide à l'applicatioin EN-VS-120.
|  |  | Pour les solutions standard 1,3, 10 -> | [9 empty] | SRE soumise : | 151 |  |  | m²
[17 empty] | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
[17 empty] | Remplacement de toutes les fenêtres, valeur Ug ≤ 0,70 W/(m²·K), intercalaires synthétiques ou acier inox |  |  | Isolation des façades, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | Isolation de la toiture, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | 50 | m2 |  | % | Chauffe-eau pompe à chaleur
[24 empty] | 33.11% |  | (≥70%)
[24 empty] | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire |  | Ventillation d'air contrôlée avec récupérateur de chaleur
7 |  | Remplacement de toutes les fenêtres, valeur Ug ≤ 0,70 W/(m²·K), intercalaires synthétiques ou acier inox
8 |  | Isolation des façades, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
9 |  | Isolation de la toiture, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
10 |  | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
|  | Surface absorbante des capteurs: | [5 empty] | 50 |  | m²
|  | Surface absorbante / SRE = |  |  |  | 33.11% |  | (≥2%)
11 |  | Ventillation d'air contrôlée avec récupérateur de chaleur
|  | Rendement de récupération de chaleur: | [8 empty] | % | (≥70%)
12 |  | Chauffe-eau pompe à chaleur
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [5 empty] | EN-VS-120 | [6 empty] | Justificatif énergétique Chaleur renouvelable remplacement de producteur de chaleur
Remarques / Explications
Annexes à fournir (en fonction du choix de la justification)
Plans (1:100) avec désignation des éléments, enveloppe thermique, SRE
Justificatif EN-VS-103
0
Solutions 1 à 12 déjà réalisées
Autres :
Pour les solutions 1 à 6 : indiquer l'année de la réalisation, la mesure choisie doit être mise en oeuvre au plus tard lors du renouvellement du producteur de chaleur
Pour les solutions 7 à 12 : indiquer l'année de réalisation des travaux déjà effectués et/ou l'année de mise en oeuvre pour les travaux à réaliser (les mesures devront être mises en oeuvre dans les trois ans à partir de la date d'octroi du permis de construire)
Signatures |  |  |  |  | Justificatif établi par : | [9 empty] | À REMPLIR PAR LE CANTON Le justificatif est cetifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
OUI
NON
A
B
C
D
sol-eau
air-eau
eau-eau
OUI
NON
Note on V6: Tanina Menoud: ici fossile et électrique centralisé EN-VS-120a + autre formulaire pour électrique décentralisé EN-VS-120b -> priorité 3 (différences liées aux exemptions, travaux envergures, spécificités selon LcEne art.40 + OcEne art.63)
Note on N15: Tanina Menoud: ôter décentralisé pour le choix -> EN-VS-120b
Note on AI16: Tanina Menoud: checker que les besoins ECS et Q doivent être bien séparés s'il y a des réseaux séparés
Note on S27: Tanina Menoud: ôter dé + centralisé + IR
Note on AA36: Tanina Menoud: art.38 LcEne habitat si mixte avec > 150m2 réf OcEne art.62 al.7
Note on O38: Tanina Menoud: voir si solution facile pour ne pas devoir saisir ou afficher ce bloc (pas utile mais pas gênant)
Note on AG38: Tanina Menoud: attention, remarque cat ouvrage habitat ne doit pas être inhibé si plus de 150m2 habitat même si autre cat prépondérante
Note on B40: Tanina Menoud: découpler formulaire pour chauffage électrique centralisé (art.39 LcEne) décentralisé (art.40 LcEne) -> 3 cas réno complète, partie importante du système, réno d'envergure
Note on B42: Tanina Menoud: découpler formulaire pour chauffage électrique centralisé (art.39 LcEne) décentralisé (art.40 LcEne) -> 3 cas réno complète, partie importante du système, réno d'envergure
Note on X42: Tanina Menoud: tester reamqrque ca bug
Note on D45: Tanina Menoud: passer au-dessus
Note on O45: Tanina Menoud: remarque liée à électrique centralisé
Note on D47: Tanina Menoud: inhiber si chauffage centralisé électrique choisi
Note on M47: Tanina Menoud: cette ligne est-elle pertinente ou bien placée
Note on D48: Tanina Menoud: inhiber si chauffage centralisé électrique choisi
Note on B49: Tanina Menoud: ajouter pour décentralisé possibilité de compensation financière art.59 LcEne
Note on V54: Tanina Menoud: reprise auto de la SRE à considérer fossile mixte part habitat fossile habitat -> tout électro central -> tout
Note on Z54: Tanina Menoud: Aide/remarque à ajouter si fossile mixte -> SRE habitat si électrique centralisé -> toute la surface indép de la cat
Note on AA57: Tanina Menoud: prendre condition sur catégorie habitation quelque part
Note on AF57: Tanina Menoud: hors habitat -> sol std "non" pour rempl électrique centralisé habitat -> sol std "ok" pour rempl électrique centralisé ????? à revoir
Note on AF62: Tanina Menoud: hors habitat -> sol std "non" pour rempl électrique centralisé habitat -> sol std "ok" pour rempl électrique centralisé ????? à revoir

## Formulaire b (électrique) (hidden)
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [5 empty] | EN-VS-120b | [7 empty] | Justificatif énergétique Chaleur renouvelable remplacement de chauffage électrique décentralisé | [14 empty] | Générateurs de chaleur
choisir s.v.p.
PAC sonde géothermique/eau
PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr.
PAC air/eau, installée dans le bâtiment
Commune : | [10 empty] | N° cadastre: | [9 empty] | N° parcelle : | [11 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée dans le bâtiment
PAC air/eau, installée hors du bâtiment
Objet : | [20 empty] | EGID : | [11 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
PAC eau/eau
|  | Non soumis à la justification du respect des exigences pour la chaleur renouvelable lors du remplacement d'une installation de production de chaleur (indiquer et justifier les raisons à la page suivante) | [30 empty] | PAC eau/eau avec chauffage de secours électrique
PAC serpentins/eau
PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
PAC chauffe-eau
Générateur de chaleur existant : | [32 empty] | Installation solaire thermique
Chaudière à gaz à condensation
Type de générateur de chaleur | [15 empty] | Puissance thermique | [6 empty] | But | [9 empty] | Chaudière à gaz
Chaudière à mazout à condensation
Chauffage électrique décentralisé | [15 empty] | 11 |  |  | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Chaudière à mazout
[24 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Chaudière à granulés de bois
Chaudière à granulés à condensation
Chaudière à bois déchiqueté
choisir s.v.p. | [18 empty] | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Chaudière à bois déchiqueté à condensation
[24 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Chaudière à bûches
Nouveau Générateur de chaleur : | [32 empty] | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
Type de générateur de chaleur | [15 empty] | Puissance thermique | [6 empty] | But | [9 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
Rejets thermiques (externes au bâtiment)
Chauffage électrique décentralisé | [18 empty] | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Couplage chaleur-force (CCF)
[24 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Chauffage électrique centralisé
Chauffage électrique décentralisé
Chauffage électrique à infra-rouge
choisir s.v.p. | [18 empty] | kW |  |  |  |  | Chauffage | [5 empty] | FALSE |  |  | Boiler électrique
[24 empty] | Eau chaude sanitaire | [8 empty] | Autre -> indiquer ci-dessous
Surface de référence énergétique (SRE) : | [6 empty] | 1000 |  |  | m2 | [9 empty] | Catégorie d'ouvrage mixte, avec habitat ? | [9 empty] | 1 |  | 6
[20 empty] | Catégorie d'ouvrage principale | V = commerce
[20 empty] | dont cat.I et II habitat ? | 151 |  |  | m2
Chaleur renouvelable lors du remplacement d'une installation de production de chaleur | [33 empty] | Catégories SIA
Justification du respect des exigences, par : | [16 empty] | Exigences respectées | [16 empty] | Choisir s.v.p.:
|  | Certification du bâtiment selon le standard Minergie | [27 empty] | FALSE |  |  |  | I = habitat collectif
|  | CECB: classe pour le performance énergétique globale | [27 empty] | FALSE | 0 |  |  | II = habitat individuel
|  | Mise en œuvre d'une solution standard | [27 empty] | FALSE |  |  |  | III = administration
|  | Autre solution proposée, approuvée par l'autorité compétente (justifier selon OcEne art.62 al.8) | [27 empty] | FALSE |  |  |  | IV = écoles
|  | Exemption selon art. 62 al.7 OcEne(cat. habitat de moins de 150m2 dans bâtiment mixte) | [27 empty] | FALSE |  |  |  | V = commerce
|  | Catégorie d'ouvrage autre que habitat (autre que I ou II) ou < 150m2 habitat dans mixte | [27 empty] | FALSE |  |  |  | VI = restauration
VII = lieux de rassemblement
Solutions standards simples | [33 empty] | VIII = hôpitaux
solution | choisie | Cochez la solution standard choisie. | [31 empty] | IX = industrie
|  | Pour les détails des mesures, voir l'aide à l'applicatioin EN-VS-120. | [31 empty] | X = dépôt
|  |  | Pour les solutions standard 1,3, 10 -> | [10 empty] | SRE soumise : |  |  |  | m²
|  | 1. | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire | [26 empty] | 0 | m2
|  |  | Surface absorbante des capteurs: | [5 empty] | 55 |  | m²
|  |  | Surface absorbante / SRE = | [7 empty] | % | (≥7%)
|  | 2. | Raccordement à un réseau de chauffage à distance d'UIOM, STEP ou énergie renouvelable
[5 empty] | % énergies renouvelables |  |  |  |  | (≥75%)
|  | 3. | Chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et installation solaire photovoltaïque | [26 empty] | 0 | Wc
|  |  | Puissance installation PV : | [5 empty] | 0.9 |  | kWc | [18 empty] | FALSE
|  |  | Puissance / SRE : | [7 empty] | (≥5 Wc/m²)
|  | 4. | Générateur de base pour la production automatique de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d'appoint bivalente fonctionnant aux énergies fossiles.
Condition: le générateur de base avec des énergies renouvelables (pellets, plaquettes de bois, chaleur du sol, de l'air ou de l'eau) produit au moins 50% des besoins de chaleur
FALSE
|  |  | Part du générateur de base par rapport à la puissance nécessaire : | [17 empty] | % | (≥50%)
|  | 5. | Pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire :
Source de chaleur :
|  | 6. | Chauffage automatique au bois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
|  | 13. | Recours à des combustibles renouvelables sous forme de gaz ou de liquide | [26 empty] | FALSE
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [5 empty] | EN-VS-120b | [7 empty] | Justificatif énergétique Chaleur renouvelable remplacement de chauffage électrique décentralisé
Solutions standard combinées
solution | choisie | Cochez la solution standard choisie.
Pour les détails des mesures, voir l'aide à l'applicatioin EN-VS-120.
|  |  | Pour les solutions standard 1,3, 10 -> | [10 empty] | SRE soumise : | 151 |  |  | m²
[18 empty] | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
[18 empty] | Remplacement de toutes les fenêtres, valeur Ug ≤ 0,70 W/(m²·K), intercalaires synthétiques ou acier inox |  |  | Isolation des façades, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | Isolation de la toiture, U ≤ 0,20 W/(m²·K) |  | 50 | m2 |  | % | Chauffe-eau pompe à chaleur
[25 empty] | 33.11% |  | (≥70%)
[25 empty] | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire |  | Ventillation d'air contrôlée avec récupérateur de chaleur
7 |  | Remplacement de toutes les fenêtres, valeur Ug ≤ 0,70 W/(m²·K), intercalaires synthétiques ou acier inox
8 |  | Isolation des façades, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
9 |  | Isolation de la toiture, U ≤ 0,20 W/(m²·K)
10 |  | Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
|  | Surface absorbante des capteurs: | [5 empty] | 50 |  | m²
|  | Surface absorbante / SRE = |  |  |  | 33.11% |  | (≥2%)
11 |  | Ventillation d'air contrôlée avec récupérateur de chaleur
|  | Rendement de récupération de chaleur: | [8 empty] | % | (≥70%)
12 |  | Chauffe-eau pompe à chaleur
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [5 empty] | EN-VS-120b | [7 empty] | Justificatif énergétique Chaleur renouvelable remplacement de chauffage électrique décentralisé
Remarques / Explications
Annexes à fournir (en fonction du choix de la justification)
Plans (1:100) avec désignation des éléments, enveloppe thermique, SRE
Justificatif EN-VS-103
dossier justification selon art.63 OcEne
CECB et fichier log ou CECB-Plus avec le choix de la variante (dans le cadre d'un assainissement)
2
|  | Solutions 1 à 12 déjà réalisées | [10 empty] | pas d'annexe complémentaire à fournir
Autres :
Pour les solutions 1 à 6 : indiquer l'année de la réalisation, la mesure choisie doit être mise en oeuvre au plus tard lors du renouvellement du producteur de chaleur
Pour les solutions 7 à 12 : indiquer l'année de réalisation des travaux déjà effectués et/ou l'année de mise en oeuvre pour les travaux à réaliser (les mesures devront être mises en oeuvre dans les trois ans à partir de la date d'octroi du permis de construire)
Signatures |  |  |  |  | Justificatif établi par : | [10 empty] | À REMPLIR PAR LE CANTON Le justificatif est cetifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Note on B31: Tanina Menoud: menu déroulant avec exemption, justification en fonction de art.40 LcEne al.2 let a -> oui let b -> non let c -> non let d -> oui let e -> oui let f -> non + art.63 OcEne pour annexes à fournir
Note on B42: Tanina Menoud: exemptions selon art.40 al.2
Note on AD43: Tanina Menoud: coche résidence secondaire (réf article 40 LcEne obligation dans les 10 ans d'une commande à distance) pas besoin + réf art.37 OcEne pour rés sec -> assainissement à faire maintenant -> info besoin EN-VS-130
Note on V54: Tanina Menoud: reprise auto de la SRE à considérer -> tout
Note on W57: Tanina Menoud: hors habitat -> sol std "non" pour rempl électrique decentralisé habitat -> sol std "ok" pour rempl électrique decentralisé ????? à revoir
Note on AA57: Tanina Menoud: prendre condition sur catégorie habitation quelque part
Note on W62: Tanina Menoud: hors habitat -> sol std "non" pour rempl électrique decentralisé habitat -> sol std "ok" pour rempl électrique decentralisé ????? à revoir
A
B
C
D
sol-eau
air-eau
eau-eau
OUI
NON
A
B
C
D
sol-eau
air-eau
eau-eau
OUI
NON
tout pooler entre fossile + centralisé + décentraliser