## A1 - 2025
JÄHRLICHE EMISSIONEN VON KMU UND INDUSTRIE | [6 empty] | 2025
STAAT WALLIS - DIENSTSTELLE FÜR UMWELT (DUW)
Heute |  | 2026-01-29
Letzte Aktualisierung |  | 2026-01-29
Aktualisiert von |  | R. Gaillard
Berechnungsparameter und Emissionsfaktoren |  |  |  | Anhang 1
Einsetzen der verbrauchten Energiemengen
[5 empty] | Heizöl |  | Holz
|  |  |  | Gas | EL | ML | Holzschnitzel |  |  | Pellets
[7 empty] | 50-300 kW | 300-500 kW | >500 kW | 50-300 kW | 300-500 kW | >500 kW
|  | Gesamtmenge in GJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Einheit |  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ
Emissionsfaktoren nach nach Typ und Leistung der Anlage
Emissionsfaktoren LRV und Treibhausgas gemäss EMIS Publikation (OFEV, 2022)
|  |  | NFR Code | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii
|  |  | Table EMIS | Table 3-19 | Table 3-19 | Table 3-19 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7
|  |  | Anlage | Gaskessel | Ölkessel (EL) | Ölkessel (ML) | Holzschnitzel-kessel (50-300 kW) | Holzschnitzel-kessel (300-500 kW) | Holzschnitzel-kessel (>500 kW) | Holzpellets-kessel (50-300 kW) | Holzpellets-kessel (300-500 kW) | Holzpellets-kessel (>500 kW)
Substanz | Cd (Kadmium) |  |  | 2.5e-07 | 1e-06 | 0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| CH4 (Methan) |  |  | 1 | 3 | 3 | 9.4667 | 9.4667 | 2.9333 | 2.8667 | 2.8667 | 1
| CO2 (Kohlendioxid) |  |  | 56200 | 73700 | 77000 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900
| CO (Kohlenmonoxid) |  |  | 6.8667 | 5.9333 | 10 | 432.6667 | 432.6667 | 134.6667 | 162 | 162 | 48.6667
| VOC (Flüchtigen organischen Verbindungen) |  |  | 2 | 2 | 4 | 19.2 | 19.2 | 6.7333 | 6.8667 | 6.8667 | 2
| Hg (Quecksilber) |  |  | 0.0001 | 0.00012 | 0.000341 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| N2O (Distickstoffmonoxid) |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| NH3 (Ammoniak) |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 1.9333 | 1.9333 | 2 | 1.9333 | 1.9333 | 2
| NOx (Stickstoffoxid) |  |  | 18.4667 | 30.9333 | 125 | 128.6667 | 128.6667 | 118.6667 | 75 | 75 | 73
| Pb (Blei) |  |  | 1.5e-06 | 1.2e-05 | 0.00456 | 0.013933 | 0.0093333 | 0.0096667 | 0.013933 | 0.0093333 | 1e-08
| PCDD/PCDF (Dioxine und Furane) |  |  | 5e-10 | 1.8e-09 | 2.5e-09 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08
| PM (Staub) |  |  | 0.1 | 0.2 | 23 | 51.9333 | 51.9333 | 9.3333 | 27.6667 | 27.6667 | 4.7333
| SO2 (Schwefeldioxid) |  |  | 0.5 | 5.6 | 598 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Einheit | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ
|  | LRV-Schadstoffe | [7 empty] | Von MWh zu GJ |  | Von g zu kg
[10 empty] | 3.6 |  | 1000
Treibhausgas
Note on F27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss (OFEV, 2022) : "Heizkessel Industrie weitere Gas"
Note on G27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss (OFEV, 2022) : "Heizkessel Industrie weitere HEL" mit "Gas Oil"
Note on H27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss EMIS (OFEV, 2022) : "Heizkessel Industrie weitere Mittel" mit "Gas Oil"
Note on I27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen 50-300 kW a HVB Ind"
Note on J27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen 300-500 kW a HVB Ind"
Note on K27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen >500 kW a HVB Ind"
Note on L27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Pelletsfeuerungen 50-300 kW Ind"
Note on M27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Pelletsfeuerungen 300-500 kW Ind"
Note on N27: Romain GAILLARD: Vollständiger Name gemäss EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Pelletsfeuerungen >500 kW Ind"
Note on C38: Romain GAILLARD: Noms complets : polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes

## A2 - 2025
JÄHRLICHE EMISSIONEN VON KMU UND INDUSTRIE |  |  |  | 2025
STAAT WALLIS - DIENSTSTELLE FÜR UMWELT (DUW)
Heute | 2026-01-29
Letzte Aktualisierung | 2026-01-29
Aktualisiert von | R. Gaillard
Gesamtmenge der emittierten Schadstoffe |  |  | Anhang 2
Jährliche Emissionen, die in die Meldung an DUW einzutragen sind
LRV-Schadstoffe
Substanz |  | Menge | Einheit
Cd (Kadmium) |  | 0 | kg
CO (Kohlenmonoxid) |  | 0 | kg
VOC (Flüchtigen organischen Verbindungen) |  | 0 | kg
Hg (Quecksilber) |  | 0 | kg
NH3 (Ammoniak) |  | 0 | kg
NOx (Stickstoffoxid) |  | 0 | kg
Pb (Blei) |  | 0 | kg
PCDD/PCDF (Dioxine und Furane) |  | 0 | kg
PM (Staub) |  | 0 | kg
SO2 (Schwefeldioxide) |  | 0 | kg
Treibhausgas
Substanz |  | Menge | Einheit
CH4 (Methan) |  | 0 | kg
CO2 (Kohlendioxid) |  | 0 | kg
N2O (Distickstoffmonoxid) |  | 0 | kg
HFC (Fluorkohlenwasserstoffe) |  | 0 | kg
NF3 (Stickstofftrifluorid) |  | 0 | kg
PFC (Perfluorierte Kohlenwasserstoffe) |  | 0 | kg
SF6 (Schwefelhexafluorid) |  | 0 | kg
Note on B25: Romain GAILLARD: Vollstänidger Name : Polychlorodibenzodioxine und Polychlorodibenzofurane