## 1) Données de base
|  | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement |  |  |  | DONNÉES DE BASE
Service de l'environnement
Section Protection des eaux
Departement für Mobilität, Raumplanung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Gewässerschutz
Délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines
ESO-602-AE | Annexe 2 Standard de caractérisation des sources et captages en vue de l'enregistrement dans le cadastre cantonal Version mars 2025
La numérotation des attributs du modèle sémantique ESO-604-AE A1 (Catalogue des objets) est indiquée pour orientation. | [9 empty] | Date (A33):
Auteur (A32):
A) INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Type de point d’eau (A3): |  | Source | Nom usuel (lieu-dit) (A6): |  |  |  | CH - X (m) CH1903+/MN95 (A9): |  |  | Propriétaire du captage (A28):
|  | Puits | Identifiant cantonal (A7): | [6 empty] | Détenteur du captage (A29):
|  | Installation d’alimentation artificielle | Date de réalisation: |  |  |  | CH - Y (m) CH1903+/MN95 (A10): |  |  | N° de parcelle S1:
|  | Prise d’eau superficielle | Date de rénovation: | [6 empty] | Propriétaire parcelle S1:
Code VS commune (A11): |  |  | Remarques: |  |  |  | Méthode de géoréférencement: (GPS, GSM, carte topo, autre) |  |  | Utilisateurs du captage:
Localisation (lieu-dit) (A12): | [9 empty] | Chargé de la surveillance du point d’eau (A30):
B) INFORMATIONS RELATIVES AU CAPTAGE
Ressource exploitée: (A20) |  | oui | Rattaché au réseau communal: |  | oui |  | Classe de captage (A24): |  | A | Mode de captation (A4): | capté directement
|  | non |  |  | non |  | A = principal B = secondaire r = risque de pollution x = risque de pollution inconnu |  | Ar |  | captage par drains
Intérêt public: (A22) |  | oui | Conformité captage : |  | oui |  |  |  | Ax |  | captage par galerie
|  | non (privé) | (normes SSIGE) |  | non |  |  |  | B |  | captage par forage
|  | indéterminé | [6 empty] | Br |  | captage non déterminé
Point d'eau privé (A23): |  | oui | Importance régionale (OAEC): |  | oui |  |  |  | Bx |  | autre (à préciser):
|  | non |  |  | non |  |  |  | indéterminée
C) CARACTÉRISTIQUES DU POINT D'EAU
Géologie (A13): Cf. Page 2 |  | terrain meuble | Aquifère (A15): Cf. Page 2 |  | poreux |  | Type d’utilisation de l’eau (A21): |  | potable | Information complémentaire sur l'utilisation de l'eau (A31):
|  | roche sédimentaire |  |  | fissuré |  |  |  | agricole
|  | roche cristalline |  |  | karstique |  |  |  | industrielle
|  | roche métamorphique |  |  | mixte |  |  |  | minérale
|  | roche évaporitique |  |  | indéterminé |  |  |  | thernale
indéterminé
Sources | [6 empty] | Puits
Z (msm - émergence) (A35): | [6 empty] | Type de puits (A49): |  | foré à la verticale | Méthode de prélèvement (A51): | à l'aide d'une pompe
Z (msm - bassin versant) (A36): | [8 empty] | dirigé |  | bélier hydraulique
[9 empty] | avec drains radiaux |  | par effet de levage
Type de source (A37): |  | source de déversement | Conditions d'écoulement |  | pérenne |  |  |  | chambre de puits creusé |  | puits artésien
Cf. Annexe 1 |  | source de débordement | (A40): |  | temporaire |  |  |  | autre type |  | indéterminé
|  | exurgence |  |  | intermittente |  |  |  | indéterminé |  | autre méthode - préciser:
|  | résurgence |  |  | indéterminé
source d’éboulis
|  | indéterminé | Régime (A41): Cf. Annexe 2 |  | glaciaire |  | Installation d’alimentation artificielle
nivo-glaciaire
Classe de source (A38): |  | source ordinaire |  |  | nival |  | Type d’installation (A54): |  | en surface pour alimenter la nappe d’eau souterraine |  | Cours d'eau d'origine (A57):
(en fonction de la température et de la minéralisation) |  | source minéralisée |  |  | nivo-pluvial |  |  |  | souterraine pour alimenter la nappe d’eau souterraine
|  | source thermale |  |  | pluvial |  |  |  | à la fois en surface et dans le sous-sol
|  | source thermo-minérale |  |  | pluvio-glaciaire |  |  |  | indéterminé |  | Capacité d'infiltration (m3/j) (A56):
|  | indéterminé |  |  | indéterminé |  | Description (A55):
But (A58):
Emergence (A39): |  | source isolée | Vitesse d'écoulements |  | très rapides (>300 m/j)
|  | sources diffuses | (A14): |  | rapides (50< m/j <300) |  | Prise d'eau de surface
|  | groupe de sources |  |  | moyens (20< m/j <50)
|  | ligne de sources |  |  | lents (2< m/j <20) |  | Type de prise d'eau (A59): |  | dans un cours d'eau | Remarques particulières sur la prise d'eau:
|  | indéterminée |  |  | très lents (< 2 m/j) |  |  |  | dans un lac | (compléter)
D) PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES ET ANALYSES, COMPORTEMENT DES PARAMÈTRES MESURÉS
Période d'observation: |  |  | Format de données: |  | numérique |  | manuscrit |  | télétransmission
Mesures: |  | débit Q [l/s] | température T [°C] | cond. élec. K20 [µS/cm] |  |  | Analyses chimiques:
N.B. Au minimum, les données de débit sont à documenter pour tous les types de points d'eau. | [6 empty] | N.B. Si disponibles, les borderaux d'analyse sont à transmettre via la plateforme STRATES-VS (SEN-STRATES@admin.vs.ch)
Maximum (A18) | [6 empty] | chimie détaillée |  | cations/anions majeurs
Minimum (A16) | [6 empty] | TSD (mg/l) : |  |  | Qualité bactériologique générale (A19): | bonne
Moyen* (A17) | [6 empty] | Ions majeurs : |  | p.ex. Ca>Mg ; HCO3>SO4 |  | assez bonne
* équivaut au débit de concession pour les puits | [6 empty] | pH : |  |  |  | mauvaise
[7 empty] | Dureté totale (°F) : |  |  |  | indéterminé
N.B Vulnérabilité des sources de montagne aux phénomènes climatiques: à documenter pour les captages faisant l'objet d'un suivi en continu (cf. Annexe 3).
1) Variation des paramètres mesurés | 2) Réaction directe des paramètres mesurés par rapport aux précipitations |  | 3) Relation entre les paramètres mesurés Q / K20 / T (si Q augmente, comment réagissent K20 et T?) |  |  | 4) Etiage et crue |  | 5) Mode de recharge aquifère Cf. Annexe 3, partie C |  | 6) Observations particulières
Saisonnière |  | forte moyenne faible |  |  |  | Période basses eaux: |  |  | substitution
Mensuelle | Q |  |  |  |  | (compléter) |  |  | effet piston
Journalière | K20 |  |  |  |  | Période hautes eaux: |  |  | homogénéisation
Aucune | °T |  |  |  |  | (compléter) |  |  | indéterminé

## 2) Données complémentaires
|  | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement |  |  | DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
Service de l'environnement
Section Protection des eaux
Departement für Mobilität, Raumplanung und Umwelt
Dienststelle für Umwelt
Sektion Gewässerschutz
E) GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE
Contexte géologique (A13):
Description géologique du bassin d’alimentation - Caractérisation du soubassement rocheux: Quartz-schistes chloriteux sériciteux plissés (Permien) et grès / quartzites (Trias). Brèches dolomitiques, gypse et cornieules au sommet du bassin versant. Tectonisation importante dans la partie supérieure du bassin avec développement de systèmes de faille régionaux. - Caractérisation de la couverture Quaternaire: Matériaux meubles hétérogènes (profond de 60 m par endroits) d'altération des formations permo-triasiques mélangés à des moraines, blocs et cônes de déjection. Les flancs de la vallée sont recouverts d'éboulis de pente, ces formations ont subit un tassement au fond de la vallée.
Contexte hydrogéologique (A14):
Description des conditions hydrogéologiques dans le bassin d'alimentation - Caractérisation des conditions d'écoulement: Entre Le Pichioc (2180 msM) et le sommet du Bec de Bosson (3148 msM): alimentation d'un réseau hydrographique par la fonte des neiges, du glacier rocheux et les pluies. Cirque de la vallée, alimentation par écoulement latéral des eaux dans les nappes de pente à l'intérieur des cônes de déjection (écoulement préférentiel) et des éboulis de pente (circulations rapides). - Caractérisation du milieu aquifère: Aquifères hétérogènes constitués d'alluvions et dépôts torrentiels (circulation variable en relation avec le taux de dépôts fins et grossiers). Aquifère d'épaisseur importante avec des circulations moyennes à lente (stockage variable), avec porosité d'interstice (écoulement préférentiels).
F) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE CAPTAGE
Informations complémentaires relatives à l'AEP: |  |  | Appréciation de la vulnérabilité globale (A31):
Type de traitement d'eau (A25): |  | aucun traitement | a) Vulnérabilité intrinsèque: Le captage est vulnérable car il est dépendant des événements météorologiques (diminution ou augmentation du manteau neigeux, variations de la température de l'air qui fait retarder ou avancer la fonte des neiges). b) Etat de l'infrastructure: Des travaux d'entretien sont nécessaires pour améliorer les problèmes de qualité récurrents.
UV
ultrafiltration
chloration
indéterminé
|  | autre (à préciser): | Evénénements particuliers (A31):
a) Aspects quantitatifs: En 2011, les valeurs de débit de la crue diminue de moitié par rapport aux années précédentes (2008-2010). Les pluies du printemps et de l'été sont moins réccurentes et moins intenses que les 5 années rpécédentes (< 15 mm/j). b) Aspects qualitatifs: Ces 10 dernières années, le captage est touché par des pollutions bactériologiques récurrentes.
Sources | [5 empty] | Puits
Description de la chambre de captage (A42): | Chambre de réunion des captages 1 à 4 |  |  |  |  | Description de la chambre/du système de pompage (A50): | Le puits de pompage a été réalisée au début des années 2000 sur la parcelle 23412 et est accessible à partir d'un petit bâtiment qui fait fonction de chambre de contrôle. Le puits couvre plus de 50% de l'approvisionnement d'eau potable de la commune.
|  | avec déversoir | sans déversoir | avec trop-plein
[6 empty] | Caractéristiques techniques: |  |  | Précisions OAEC:
Drains (A43): |  | aucun drains | Observations particulières (A31): |  |  | hauteur tête de puits [msm] (A44) |  |  | Approvisionnement en électricité sécurisé en cas de pénurie grave (A52): | aucun
|  | superficiel ( m) | Deux conduites collectent les eaux des captages 1 à 4. Le regard de la chambre n'est pas équipé de joint pour garantir l'étanchéité. |  |  | profondeur [m] (A45) |  |  |  | générateur
|  | peu profond ( m) |  |  |  | diamètre [mm] (A46) |  |  |  | gr. électrogène de secours
|  | profond ( m) |  |  |  | crépine top [msm] (A47) |  |  |  | raccordement de secours
|  | indéterminé | Remarques (A31): |  |  | crépine base [msm] (A48) |  |  |  | autre
|  |  | Système de chloration mobile installé lors de périodes à risque |  |  | lien vers géocadastre (https://geocadast.crealp.ch) |  | oui | Besoin de traitement du puits (A53): | oui
[8 empty] | non |  | non
indéterminé
Esquisse chambre (plans génie civil, relevés divers):
G) DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
N.B. Les dossiers photographiques accompagnant les rapports hydrogéologiques sont à transmettre via https://webtransfer.vs.ch/
Système de chloration

## 3) Situation ZP
Zones de protection:
Plan avec zones de protection

## 4) Extrait topo
Plans
Carte topographique et plan de situation:
Plan topo avec situation des sources et éventuellement du réseau

## 5) Extrait géol.
Plans
Carte géologique 1:25'000, cartes de surface 1:10'000, autres:
Plan avec carte géologique 1:25'000
et autres cartes disponibles

## Annexe 1
Type de source (A37)
Code | Type de source | Définition de l'élément
10 | Source de déversement | Source située au contact du mur imperméable d'un aquifère, issue d'une nappe libre de déversement, non soutenue et souvent comprise dans une ligne de sources (Dictionnaire hydrogéologie - Castany, Margat, 1977)
20 | Source de débordement ou de trop-plein | Source située au contact du toit imperméable d'un aquifère, à la limite d'une nappe libre et d'une nappe captive (Dictionnaire hydrogéologie - Castany, Margat, 1977)
30 | Exurgence | Type de source caractéristique d'un milieu karstique correspondant au retour au jour d'une rivière souterraine dont l'eau ne provient pas d'une perte connue d'un cours d'eau de surface et dont l'aire d'alimentation est entièrement comprise dans le domaine aquifère dont elle est issue (Dictionnaire hydrogéologie - Castany, Margat, 1977)
40 | Résurgence | Type de source caractéristique d'un milieu karstique correspondant au retour au jour d'une rivière souterraine provenant de l'engouffrement de pertes ou de plusieurs cours d'eau de surface dans un aquifère karstique (Dictionnaire hydrogéologie - Castany, Margat, 1977)
50 | Source d’éboulis | Source située au pied ou au cœur d’un éboulis et dont l’origine géologique est située à un emplacement différent du point d’apparition en surface.
0 | Inconnu | Le type de source est inconnu
Adapté de SANDRE 2017:
Type de source - Referentiels - Nomenclatures (eaufrance.fr) https://mdm.sandre.eaufrance.fr/id/NSA/918/

## Annexe 2
(Atlas hydrogéologique suisse, OFEV, 2010)
Régime (A41)
Régimes alpins
Régimes du Plateau et du Jura
Régimes du Sud des Alpes

## Annexe 3
Mode de recharge aquifère (vulnérabilité des sources de montagne aux phénomènes climatiques)
Tiré de Banzato, C., Galleani, L. & Vigna, B. (2018). Tecniche di analisi del segnale applicate alla delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti. DITAG - Politecnico di Torino
A) MODE D'ALIMENTATION DU SYSTÈME AQUIFÈRE & DIMENSION LOCALE OU RÉGIONALE DES SYSTÈMES
B) TEMPS DE TRANSIT DANS LE MASSIF & EQUILIBRAGE DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX SOUTERRAINES
C) MODES DE RECHARGE AQUIFÈRE BASÉS SUR LE COMPORTEMENT DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES OBSERVÉS À LA SOURCE
1) SUBSTITUTION
Dans un aquifère à forte perméabilité et sans zone saturée (vulnérabilité très élevée), les eaux fraîchement infiltrées arrivent rapidement à la source (forte diminution de la conductivité électrique et changements de température très prononcés).
2) EFFET PISTON
Dans un aquifère de faible perméabilité, avec une zone saturée étendue (vulnérabilité élevée à moyenne), les eaux fraîchement infiltrées contraignent les eaux souterraines emmagasinées vers l'exutoire, se traduisant par une augmentation de la conductivité électrique et de la température de l'eau à la source.
3) HOMOGÉNÉISATION
Dans un aquifère de perméabilité moyenne à faible, avec une zone saturée très développée (faible vulnérabilité), les eaux fraîchement infiltrées transitent très lentement au sein de l'aquifère : une légère augmentation du débit est observée au fil du temps à la source, tandis que la conductivité électrique et la température restent relativement constantes.
D) TYPOLOGIE DES AQUIFÈRES BASÉES SUR LES ÉCOULEMENTS