## A1 - 2025
EMISSIONS ANNUELLES DES PME ET INDUSTRIES | [6 empty] | 2025
ETAT DU VALAIS - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (SEN)
Aujourd'hui |  | 2026-01-29
Dernière màj |  | 2026-01-29
Màj effectuée par |  | R. Gaillard
Paramètres de calcul et facteurs d'émissions |  |  |  | Annexe 1
Insertion de la quantité d'énergie consommée
[5 empty] | Mazout |  | Bois
|  |  |  | Gaz | HEL | HML | Copeaux / Plaquettes |  |  | Pellets
[7 empty] | 50-300 kW | 300-500 kW | >500 kW | 50-300 kW | 300-500 kW | >500 kW
|  | Quantité totale à inscrire en GJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Unité |  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ
Facteurs d'émissions par type et puissance d'installation
Facteurs d'émissions OPair et GES selon la publication EMIS (OFEV, 2022)
|  |  | NFR Code | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii | 1A2g viii
|  |  | Table EMIS | Table 3-19 | Table 3-19 | Table 3-19 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7 | Table 3-7
|  |  | Installation | Chaudières à gaz | Chaudières à mazout (HEL) | Chaudières à mazout (HML) | Chaudières à copeaux de bois (50-300 kW) | Chaudières à copeaux de bois (300-500 kW) | Chaudières à copeaux de bois (>500 kW) | Chaudières à pellets de bois (50-300 kW) | Chaudières à pellets de bois (300-500 kW) | Chaudières à pellets de bois (>500 kW)
Substance | Cd (Cadmium) |  |  | 2.5e-07 | 1e-06 | 0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| CH4 (Méthane) |  |  | 1 | 3 | 3 | 9.4667 | 9.4667 | 2.9333 | 2.8667 | 2.8667 | 1
| CO2 (Dioxyde de carbone) |  |  | 56200 | 73700 | 77000 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900
| CO (Monoxyde de carbone) |  |  | 6.8667 | 5.9333 | 10 | 432.6667 | 432.6667 | 134.6667 | 162 | 162 | 48.6667
| COVNM (Composés organiques volatils) |  |  | 2 | 2 | 4 | 19.2 | 19.2 | 6.7333 | 6.8667 | 6.8667 | 2
| Hg (Mercure) |  |  | 0.0001 | 0.00012 | 0.000341 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| N2O (Protoxyde d'azote) |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| NH3 (Ammoniac) |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 1.9333 | 1.9333 | 2 | 1.9333 | 1.9333 | 2
| NOx (Oxydes d'azote) |  |  | 18.4667 | 30.9333 | 125 | 128.6667 | 128.6667 | 118.6667 | 75 | 75 | 73
| Pb (Plomb) |  |  | 1.5e-06 | 1.2e-05 | 0.00456 | 0.013933 | 0.0093333 | 0.0096667 | 0.013933 | 0.0093333 | 1e-08
| PCDD/PCDF (Dioxines et furanes) |  |  | 5e-10 | 1.8e-09 | 2.5e-09 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08 | 4.8667e-08
| PM (Poussières) |  |  | 0.1 | 0.2 | 23 | 51.9333 | 51.9333 | 9.3333 | 27.6667 | 27.6667 | 4.7333
| SO2 (Dioxyde de soufre) |  |  | 0.5 | 5.6 | 598 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Unité | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ
|  | Polluants OPair | [7 empty] | De MWh à GJ |  | De g à kg
[10 empty] | 3.6 |  | 1000
Gaz à effet de serre
Note on F27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Heizkessel Industrie weitere Gas"
Note on G27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Heizkessel Industrie weitere HEL" et exprimé sous "Gas Oil"
Note on H27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Heizkessel Industrie weitere Mittel" et exprimé sous "Gas Oil"
Note on I27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen 50-300 kW a HVB Ind"
Note on J27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen 300-500 kW a HVB Ind"
Note on K27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen >500 kW a HVB Ind"
Note on L27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen 50-300 kW Ind"
Note on M27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen 300-500 kW Ind"
Note on N27: Romain GAILLARD: Nom complet selon EMIS (OFEV, 2022) : "Automatische Feuerungen >500 kW Ind"
Note on C38: Romain GAILLARD: Noms complets : polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes

## A2 - 2025
EMISSIONS ANNUELLES DES PME ET INDUSTRIES |  |  |  | 2025
ETAT DU VALAIS - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (SEN)
Aujourd'hui | 2026-01-29
Dernière màj | 2026-01-29
Màj effectuée par | R. Gaillard
Quantités totales de polluants émis |  |  | Annexe 2
Emissions annuelles à inscrire dans la déclaration au SEN
Polluants OPair
Substance |  | Quantité | Unité
Cd (Cadmium) |  | 0 | kg
CO (Monoxyde de carbone) |  | 0 | kg
COVNM (Composés organiques volatils) |  | 0 | kg
Hg (Mercure) |  | 0 | kg
NH3 (Ammoniac) |  | 0 | kg
NOx (Oxydes d'azote) |  | 0 | kg
Pb (Plomb) |  | 0 | kg
PCDD/PCDF (Dioxines et furanes) |  | 0 | kg
PM (Poussières) |  | 0 | kg
SO2 (Dioxyde de soufre) |  | 0 | kg
Gaz à effet de serre (GES)
Substance |  | Quantité | Unité
CH4 (Méthane) |  | 0 | kg
CO2 (Dioxyde de carbone) |  | 0 | kg
N2O (Protoxyde d'azote) |  | 0 | kg
HFC (Hydrofluorocarbones) |  | 0 | kg
NF3 (Trifluorure d'azote) |  | 0 | kg
PFC (Hydrocarbures perfluorés) |  | 0 | kg
SF6 (Hexafluorure de soufre) |  | 0 | kg
Note on B25: Romain GAILLARD: Noms complets : polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes